
上海工程技术大学
服装学院高剪切研磨分散机、
熔融静电纺丝机采购项目
招标文件

项目名称：服装学院高剪切研磨分散机、熔融静电纺丝机采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2017年3月16日

招标文件
招标项目名称：服装学院高剪切研磨分散机、熔融静电纺丝机
采购项目
发标时间：2017年3月16日星期四
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对服装学院高剪切研磨分散机、熔融静电纺丝机进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2017年3月23日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2017年4月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2017年3月23日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：021-67791017
8.投标文件应包括以下部分（不限于以下内容）：
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
附：     招标要求
1、 高剪切研磨分散机

1.马达功率：2.2KW；2. 转速范围：0 - 144,00 rpm, 定转子结构，线速度40m/s；3. 工作压力：2.5 bar；4. 连续式操作可处理产品温度：120 °C； 5. 可进行连续式、循环以及批次式工艺。
2、 熔融静电纺丝机

1.高压电源：0-100KV, 数字显示；2. 喷头加热系统：分段式电加热，室温～ 400℃；3.移动接收器：旋转1-5000 rpm；平移有效行程：X轴*Y轴 =200*200mm，速度范围：0~500mm/s ；4. 溶体推进器：推进压力和速度可调；5. 数控显示装置；6. 喷嘴气流辅助装置：气流压力1～7atm

3
4

