
上海工程技术大学
电气学院示波器采购项目
招标文件

项目名称：电气学院示波器采购项目
招标方：上海工程技术大学资产及实验室管理处
2017年4月12日
招标文件
招标项目名称：电气学院示波器采购项目
发标时间：2017年4月12日星期三
一、投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对电气学院示波器采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产及实验室管理处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2017年4月19日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2017年4月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产及实验室管理处。
4．              开、评标结果由资产及实验室管理处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2017年4月19日前与资产及实验室管理处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 所需附件资料

1) 经国家工商机关年检，并提交有效年检印鉴的企业法人营业执照；
2) 税务登记证；
3) 组织机构代码证；
4) 法定代表人授权委托书；
5) 被授权人身份证。

9. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
10. 该项目为校内招标项目，项目评审专家费用有中标单位支付。

附：     招标要求
设备要求和技术规格（关键技术条款要求标注“*”，一般标注3~5项）
工作条件：
工作电压220V、50Hz，工作温度：0oC 至+55oC。
主要技术参数：
1、带宽≥500MHz
2、模拟通道4个；数字通道16个（可升级）
3、采样率≥5Ga/s（半通道）
*4、波形捕获率＞1,000,000 个波形/秒
*5、数字滤波器（高通、低通）


*6、显示屏≥12.1英寸高分辨率电容触摸屏（可实现区域触发）
*7、分段存储功能
8、12bit高分辨率采集模式
附件：
1、4根500MHz无源探头/套
2、16 数字通道 MSO 电缆/套
示波器软件要求：
软件1：为示波器提供数字逻辑分析要求，16通道。
软件2：为示波器提供如下功能，
①数字电压表
②频率计数器
③教育培训套件
④串行触发及解码（I2C,SPI,CAN,CAN-FD,CAN dbc,LIN,RS232/UART, I2S, FlexRay, MIL-STD1553, ARINC 429, 全部包含）
⑤功率测试分析功能
⑥20MHz双通道函数/任意波形发生器(支持AM,FM,FSK调制信号）
3
1

