上海工程技术大学学生公寓物业管理服务采购需求

一．委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：上海工程技术大学学生公寓物业管理

物业类型：学生园区（公寓）

松江校区：

坐落位置：上海 市松江区校区内龙腾路333号（研究生公寓2幢）、文汇路800弄（三期学生公寓17幢）、文汇路1000弄（四期学生公寓16幢）、三新北路1800弄（六期学生公寓4幢），总建筑面积： 约21万平方米

长宁校区：

坐落位置：上海市长宁区仙霞路350号

学生公寓1幢，建筑面积为：约9580平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

- 园区有电瓶车充电站2处

- 楼内设施设备情况如下表所示

| 部位 | 设备名称 | 数量 | 部位 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寝室 | 寝室家具（套） | 20915 | 公共浴室 | 淋浴龙头（套） | 1324 |
|  | 灯具（只） | 8592 |  | 排风扇（台） | 224 |
|  | 摇头扇（台） | 5029 |  | 灯具（只） | 942 |
|  | 插座（只） | 41814 |  | 挂钩（套） | 32 |
|  | 窗帘（套） | 5218 | 卫生间 | 水龙头（个） | 3320 |
|  | 阳台门窗（套） | 5182 |  | 小便斗（个） | 826 |
|  | 寝室门窗（套） | 5218 |  | 大便池（个） | 1940 |
| 走廊、楼梯、大厅 | 灯具（只） | 4024 |  | 灯具（只） | 3872 |
| 公共部位 | 门（扇） | 883 | 配电间（间） |  | 244 |
|  | 窗（扇） | 2664 |  |  |  |

（二）各楼宇各层功能分布情况

| 序号 | 位置 | 幢号 | 楼层 | 公共区域功能房或特殊楼宇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三期 | 10 | 7F | 1间活动室、1间辅导员值班室、宿舍 |
| 2 |  | 13 |  | 物业办公室、宿舍 |
| 3 |  | 14 |  | 学生之家、宿舍 |
| 4 |  | 15 |  | 5间教师公寓、1间爱心屋、宿舍 |
| 5 |  | 20 |  | 1间爱心屋、宿舍 |
| 6 |  | 21 |  | 4间教师公寓、1间辅导员值班室、宿舍 |
| 7 |  | 26 | 4F | 17间教师公寓 |
| 8 |  | 11-12/16-19/22-25 | 7F | 宿舍 |
| 9 | 四期 | 20 | 7F | 隔离病房若干、宿舍 |
| 10 |  | 30 |  | 1间活动室、宿舍 |
| 11 |  | 34 |  | 1间爱心屋、宿舍 |
| 12 |  | 21/23/24/27/28/29/33/35/36/39/40/41/42 |  | 宿舍 |
| 13 | 六期 | 19/20/30/31 | 7F | 宿舍 |
| 14 | 研究生公寓 | 一号楼 | 12F | 宿舍、洗衣机房、17间自习室、2间爱心屋、车库 |
|  |  | 二号楼 | 12F | 宿舍、洗衣机房、21间自习室、车库 |
| 15 | 长宁校区学生公寓 |  | 6F | 宿舍 |

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房2间，建筑面积约为40平方米。

（四）采购人的特殊要求

投标单位项目经理具有本科及以上学历，具有“6T公寓”创建成功经验，并具有较高的业务能力与政治素养，有高校物业项目服务经验5年以上的，优先考虑。

能根据学校每年申报计划，配合学校完成“6T公寓”创建工作；在日常管理中，要求应用信息化管理手段，提升整体管理水平。

本项目要求中标单位中标后，优先考虑聘用原有在岗管理服务人员至劳动合同结束。

在签订下一年度合同前，由学校相关管理部门按本需求附件内容要求拟定的《考核办法》进行考核，经考核评定为合格（或以上）的，可以续签。

二、物业管理服务要求

（一）一般要求

- 日常管理：建立健全各项管理制度，具有完善的日常工作流程。

- 档案管理：建立完整的物业交接验收档案、维修、保洁、宿管、值班、等日常运作管理档案等。

- 管理质量控制：按照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO18001职业健康体系的要求，建立起实用、有效的管理体系；

- 投诉接待处理：流程合理，及时处理，有回访制度和记录。

- 报修受理：有完善的报修受理流程，零星维修15分钟到场，如有不能立即修理完毕的，及时上报相关部门，有回访制度和记录。

- 外包服务监管：有明确的监管措施，由业主方委托专业企业养护和管理的，需要协助业主方对专业企业进行管理，达到外包合同规定的质量要求。

- 客户意见征询：定期向业主方相关部门或相关客户进行顾客满意度调查，征求物业服务意见，对合理的建议及时整改。

- 对外统筹与协调：同所有外部接口实现无缝衔接，接受业主方的领导与业主方相关部门共同完成指令任务。

- 完成学校交办的其他任务。

物业类总体运行标准详见上海市地方标准《学校物业管理服务规范》、《高等学校学生公寓物业管理服务规范》

（二）建筑物日常维修、养护、管理

- 园区各楼宇的屋面、墙面及吊顶、门窗、楼道、楼梯等日常巡视检查。

- 大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

【服务标准】：确保园区内房屋完好并正常使用；墙面、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，属于零星维修范围内的应及时修复，如需申报业主进行专项修缮的应及时上报业主，并对修缮服务做好服务跟踪。根据房屋实际使用年限和使用情况配合业主方相关部门做好定期安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向学校相关主管部门报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。工程人员要明确报修内容，带好相关材料、工具，15分钟内到达现场进行修理。

（三）公共设备维护、保养

公共设备维护、保养的范围：楼层配电间、给排水、覆盖园区所有学生公寓楼内的设施设备。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。配合专业企业对专业设备的检修等工作，做好日常巡检工作。

- 给排水、供水系统：

  - 建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

  - 节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

  - 配合专业单位做好水池、水箱的清洁卫生工作；

  - 定期检修维护学生公寓楼内供水系统管路、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

  - 保证排水系统的正常运转，防止阻塞，如遇堵塞情况，及时关闭阀门，查明原因后及时处理，并上报学校相关管理部门；

  - 停水预先通知学校相关管理部门，以便做好安排。

【服务标准】：每日一次对楼内给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。每周一次对楼内给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对楼内供水系统进行日常巡视检查，每月检查、清洁一次。

楼内公共设备设施及时发现并解决故障，一次维修合格率100％；楼内给排水系统发生事故时，维修人员在15分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知。做好节约用水工作。

- 机电、照明及自动化系统管理：

- 对各公寓楼内供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

- 供电和维修人员持证上岗。保证24小时应急响应，做到发现故障、及时排除。

- 保证学生公寓内公共使用的照明、指示、显示灯完好，发现损坏，及时调换；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保配电设备安全运行。

- 停电限电事先通知业主方（紧急情况除外）、以免师生措手不及。

- 对临时施工工程有用电管理措施。

- 发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

【服务标准】：对楼内供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对楼内变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；楼内设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，零维修一次合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；供电设备完好率达到98％。每季度对楼内设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查（强弱电系统），如有损坏及时上报学校相关管理部门，一年内无重大管理责任事故。

- 消防系统：

每月一次对学生公寓楼内室内灭火器、消火栓等消防系统进行日常管理及日常巡查，并作好记录。如有缺失和损坏及时上报学校保卫处 。

- 室内零星维修要求

负责各楼宇内寝室、公共盥洗室、公共浴室内的零星维修服务工作。包括：学生家具、室内门窗、玻璃、洁具等。

设备类总体运行标准详见《全国城市物业管理示范大厦标准及评分细则》

- 环境卫生与保洁管理

按照要求做好环境卫生与保洁管理（保洁易耗品由投标单位承担，费用计算入总价内）

- 组建学生公寓楼内公共卫生清洁班，打扫楼内走道、楼梯、楼内公共卫生间、楼内公共浴室、开水房、洗衣房、一楼大厅，做到杂物、废弃物立即清理。

- 楼内垃圾由清洁工清运、处理至楼前指定区域。

- 楼内垃圾实行分类收集，从而达到更高层次的环保效果。

- 每日两次清扫、拖洗所有楼内公共区的地面。

- 定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

- 定时收集各楼层内之生活垃圾，保持洁净。

- 定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

- 对三期26号楼4楼17间教师公寓，以及三期21号、三期15号楼共9间教工临时宿舍内定期进行精保洁，包括床上用品的清洗及更换。

- 对三期10号及21号楼共2间辅导员值班宿舍进行精保洁，并每天更换床单，被套。

- 对三期14号楼一层学生之家定期保洁工作

- 对学生公寓自习室和功能室每天进行保洁工作

- 对四期20号楼隔离病房每周打扫一次保洁工作。如有学生被隔离，应按学校门诊部相关规定执行保洁工作。

- 按照《学校消毒技术要点》、上海市教委防疫工作要求，定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

【服务标准】：建立学生公寓楼内环境管理制度，并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率99%。具体区域标准要求如下：

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐。

开水间、洗衣房、公共浴室以地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显

无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

- 垃圾清运、处理

每天两次定时将楼道内的垃圾清运至楼前公共垃圾桶内。

【服务标准】：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

未尽事宜按照《上海市生活垃圾管理条例》及《上海市教委垃圾分类工作要求》等相关规定执行。

### （六）学生公寓管理

全面负责各楼宇学生公寓管理工作。具体内容如下：

- 全天候负责学生公寓楼内24小时值勤（各小区值班室24小时值班，每天早上、中午和晚上学生上下课高峰时间关闭门禁开启大门，同时有值班员立岗，特殊时间，按学校要求加强值班立岗），全面负责楼内安全管理、卫生管理、设施设备检查维护工作。做好各类登记并妥善保管。

- 负责外来人员登记和学生晚归（23:00以后）登记

- 负责学生基本信息管理

- 日常发生问题及时上报业主方主管部门，由业主方提交园区事务中心，并及时落实园区事务中心的相关决定

- 负责学生入住安排、退宿办理以及换寝调整

- 负责楼内钥匙管理及借用登记

- 负责楼内信件收发、饮用水预定、大件物品出入管理以及访客登记。

- 坚决制止管理区域内的不文明及违法行为等。

- 积极开展防盗、防火、消防安全宣传活动。

- 制定各类应急预案，处理各种突发事件。

- 建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

- 督促学生不得将盒饭和酒类带进公寓，不得向室外、窗外乱扔杂物、泼水、倒剩饭菜、乱扔瓜果皮等。不能允许各类人员在管辖内乱发传单。

- 制定各类功能房使用规定，负责爱心屋、学生之家等功能用房的管理。

- 仔细检查公寓内有无使用违禁电器及有无私拉电线、电线绕床、饮水机干烧、使用床头灯等安全隐患，发现以上情况开具违规警告单，违禁电器予以收缴，并妥善保管。

- 做好学生园区内学生文化建设工作，以及每日的寝室评比打分工作，包括安全以及卫生检查。

- 配合完成新生入学接待等工作，以及因学生毕业，宿舍调整后房间的保洁、床铺整修及零星搬迁工作。

- 负责做好各类学生公寓专项服务工作包括：开学迎新、毕业生离校、军训、6T创建等。

【服务标准】：做好宿舍日常管理，宿舍管理人员严格培训，服务态度文明规范；按要求执行宿舍管理规定，做好学生宿舍管理工作，三个月内达到学生识别率90%以上。严防男女混窜寝室；做到各宿舍管理室专人24小时值班。严格执行门禁制度，杜绝闲杂人员进入小区。环境秩序良好，配合做好防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对学生公寓楼内安全状况进行24小时监控；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患。

公寓类总体运行标准详见上海市地方标准《高等学校学生公寓管理服务规范》

### （七）公共关系管理

- 主动联系学生公寓内水、电、气、网络的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

- 主动联系学生公寓内公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

- 日常发生问题及时上报业主方主管部门，由业主方提交园区事务中心，并及时落实园区事务中心的相关决定

- 制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与园区整体设计相呼应。

【服务标准】：对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

### （八）交接验收

- 详细审阅、熟悉所有学生公寓楼的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。

- 详细了解业主的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。

- 对业主提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。

- 制订进驻验收标准及物业接收计划，草拟工作日程并调配人员按进度及质量标准逐步进行验收。

【服务标准】：迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。

### （九）档案管理

- 建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

- 建立宿管、保洁等日常运作管理档案。

- 所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

【服务标准】：制定有关人、财、物移交的管理规定，所有有关学生公寓管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交校方。

### （十）其他管理要求

- 负责园区内公共安全巡视。

- 负责园区内监控室（一处）24小时值班。

- 负责巡视园区内维保单位对电瓶车充电站的维保管理。

- 负责园区内电瓶车电卡的充值服务。

- 负责收取临时住宿费、相关收费台账等学校交办的其他任务。

- 对甲方提供办公设备、设施等使用的完好率负责。

（十一）物业管理服务人员设置需求

物业管理服务岗位设置需求表

| 服务区域 | 服务岗位 | 岗位数 | 岗位服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目部 | 经理 | 1 | 一周五天，每天8小时 |
|  | 综合管理员 | 2 |  |
|  | 信息专员 | 1 |  |
|  | 总值班 | 1 | 365天，每天24小时 |
| 楼内维修 | 主管 | 1 | 一周五天，每天8小时 夜间值班 |
|  | 维修技工 | 7 |  |
| 公寓管理 | 主管 | 2 | 一周五天，每天8小时 |
|  | 管理员 | 16 |  |
|  | 隔离病房管理员 | 1 | 365天，每天24小时 |
|  | 门岗值班 | 42 |  |
|  | 电卡充值 | 2 | 每天8小时工作制 |
| 环境保洁 | 主管 | 1 | 一周五天，每天8小时 |
|  | 保洁员 | 64 | 一周六天，每天7小时 |

备注：以上为本项目实际服务岗位及服务时间要求。

★本包物业管理与服务人员必须满足以上岗位及服务时间要求，不得少于180人。

在此基础上具体服务人数由各投标单位根据上述岗位需求进行配置。

三、其他要求

3.1	报价费用要求

（1）	本项目服务期限为三年，自合同签订之日起，在本项目管理服务期限内，先签订第一年物业管理服务合同，合同到期前通过考核物业管理服务水平达到既定目标、完成服务承诺且双方合作良好，再签次年物业管理服务合同，以此类推。

（2）	本次投标报价为包干制，投标人报价应是履行合同的最终价格。各投标人应根据招标内容结合自己的管理经验、水平和市场风险，充分考虑服务期限内工资及物价增长调整因素，结合本单位物业管理水平和承受能力，测算并确定服务期限内首年度物业管理费用报价以及支出明细。

（3）	本次投标报价的费用组成中，应包含但不限于以下内容：

a）	人员费用：管理与服务人员工资、奖金及国家规定应缴纳的各类费用，以及员工福利等。

b）	办公费用：对本项目管理与服务所产生的必须的办公用品费、交通费、电话费、服装费用及费用。

c）	清洁卫生费用：管理范围内进行公共环境卫生所需的消杀灭害、清洁用料、卫生消耗品（含垃圾袋等）。但不包括垃圾清运、外墙清洗、渠道疏通等费用的支出。

d）	其他费用中应包含日常公寓文化建设费用以及每年公寓6T创建费用（拟定每年申报四栋楼宇）。

e）	投标人认为与此次招标有关的必须的费用。

f）	投标企业利润。

g）	税金。

3.2	其他

a) 设备设施专项养护及年检费用由学校另行支付，不计入报价内。

b) 零星维修材料费用，各投标单位按5万元/年计算入投标总价，按实结算。

c) 日常保洁消耗材料费，各投标单位按5万元/年计算入投标总价，按实结算。

（如供应商上述两项费用报价小于上述金额，应当在投标文件中对报价合理性说明）

附件：《上海工程技术大学松江(园区)物业管理考核细则》

为进一步加强对物业公司工作质量的监督，提高物业为教育、教学服务的水平，特制定物业工作考核细则如下：

一、基础管理

1、有年度或学期工作计划（或工作实施方案）。---新一年或新学期前两周给出工作计划。

2、有各个时段的工作总结（包括重要工作的单项总结）。---每学期或年度结束后两周给出工作总结。

3、有各工作任务的检查落实情况记录。---随时备查

4、有报修单及其处理记录。---随时备查

5、有规范的员工岗位职责。---书面文本或一览表

6、有物业管理工作较为完备的规章制度。---书面文本或一览表

7、有较为齐全的档案资料。---随时备查

8、有值班制度及工作记录（寒暑假正常提供各项服务）。---随时备查

9、有甲方提出的工作整改意见及处理记录。---随时备查

10、有突发事件的应急预案。---书面文本

二、保洁服务

1、玻璃门窗定期清洁，保持干净无积灰。---门每周一次，窗每月一次

2、门厅、楼道经常打扫，无痰迹及烟蒂、果壳、纸屑等杂物。---每天打扫二次

3、大理石地面、木地板定期清洁、上蜡。---每月一次

4、各类扶手、栏杆定期清洁、上油保养。---每月一次

5、保持墙面整洁，及时清理各类张贴物。---经常，随时检查；墙面每学期清洁一次

6、定时打扫卫生间、盥洗室，保持清洁卫生、无异味。---经常，随时检查

7、地毯定期吸尘，保持干净整洁。---每周一次吸尘

8、各包干区域的天花板、墙面定期打扫，无蛛蛛网、斑迹。---每月一次

9、保持垃圾箱、废物桶周边整洁，并对环卫所垃圾清运严格监管。---经常，随时检查

10、定期清洗学生公寓内等的窗帘。---每年一次

11、定时打扫有关办公室、会议室，并保持洁净。---每日至少一次

12、定期清洁电扇、灯具、做到无积灰。---每学期一次

三、电气设备

1、各类电气线路布线规范、合理、美观。---随时检查

2、室、内外灯光照明完好，发现损坏及时修复。---随时检查

3、定期检查电扇，确保正常使用，无安全隐患。---随时检查

4、各类电气开关保持完好，发现损坏及时修复。---随时检查

5、不漏电，保证电路畅通。---无短路跳闸等情况

6、员工具有节电意识，随时关闭无人灯、无人扇。---随时检查

7、加强电线、电缆的维护，杜绝触电事故的发生。---经常，无事故

8、加强变电房的管理，并保持变电房的规范使用。---随时检查

9、电工须持证上岗（具有相应的资格证书）。---随时检查

10、保证变、配电房的正常运作，晚间电路等运行故障问题能及时得到解决。---记录备查

四、各类管道

1、各自来水管道畅通，保证正常供水。---无责任断水情况

2、各水龙头完好，无跑、冒、漏、滴现象，发现损坏及时修复。---经常，随时检查

3、各污水管道保持畅通，无堵塞或污水外溢现象。---经常，随时检查

4、下水道无杂物堵塞，能迅速排水，无积水情况。---经常，随时检查

5、定期检查各建筑物屋面天沟，并保持天沟畅通。---每月一次，书面记录

6、定期检查各落水管的完好，并达到畅通无堵塞。---经常，随时检查

7、定期检查各粪便管道，保持畅通不堵塞、不满溢。---经常，随时检查

8、加强对环卫所粪便清运的监督，并做好工作记录。---记录备案

五、屋面墙面

1、定期清扫建筑物屋面杂物、垃圾，保持屋面整洁。---每月一次，随时检查

2、保持屋面平整完好无积水。---随时检查

3、有关建筑物外墙定期清洗（不含高空作业），保持清洁、美观。---每年一次，书面记录

4、对破损的墙面和屋面及时修复，避免渗漏水情况发生。---无渗透水情况

5、加强对屋面和墙面设施的加固检查，以消除安全事故隐患。---随时检查

六、其他事宜

1、工作人员遵守本校规章制度情况。---无违纪

2、工作人员工作态度。---无投诉

3、工作人员服饰。---整洁划一

4、工作人员服务水平。---有提高

5、工作失误或责任事故发生率。---无情况

6、意外事情发生后的应急处理水平。---及时高效

7、合同外服务工作。---较好配合

8、各部门投诉率。---较低

9、防汛防台的配合工作---较好

| 上海高校学生公寓“六T”实务现场管理实施标准 （2020修订版） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 天天安全保障 |  |  |  |
| 目标：学生公寓现场管理安全保障工作包括三个方面：消防安全、治安安全、风险控制。消防安全是学生公寓安全保障工作的重中之重，应确保消防通道畅通、消防设备设施完好，防灾减灾控制措施行之有效；住宿秩序的管理和控制是保障学生公寓人员安全、财物安全的基础，应保证技防设施正常运转、住宿人员有序入住、访客管理及物品进出有效管控；各公寓楼应结合实际制定可操作性强的安全防范措施，各级工作人员做到职责明确、各司其职、安全作业，实现对学生公寓各类风险的有效控制，确保各类应急事件在第一时间得到正确处置。 |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目 | 具体要求 |
| 1 | 消防安全 | 消防管理 | 楼道畅通、标识完好、指示灯完好、消防门正常启闭，规范设立消防疏散示意图。建立消控室值班制度，积极开展消防安全宣传教育活动，制定消防应急预案并正常演练（每年一次以上）。 |
| 2 |  | 消防设施 | 消防器材完好，消防设备正常工作，维保记录完整；工作人员掌握必备消防知识，知晓火情发生后的处置程序，正确使用灭火器等消防器材。 |
| 3 |  | 消防隐患 | 建立室内安全检查制度，节假日、假期前开展专项安全检查，楼内无违规用电、私拉乱接现象，底楼防盗设施符合消防规范。各工作间规范管理，按规定配置消防器材，无堆放杂物现象。 |
| 4 | 治安安全 | 值班管理 | 建立二十四小时值班，巡逻制度，访客规范管理，证件规范登记，物品进出规范管理，台帐齐全。 |
| 5 |  | 技防设施 | 电子门禁、监控系统、电子围栏、周界报警等技防设施正常工作，维保记录完整。 |
| 6 |  | 住宿秩序 | 定期核对住宿人员信息（本、专科生每学期1次以上，研究生每学期2次以上），无私自租、借、换床位或用空床位情况。 |
| 7 | 风险控制 | 警示标识 | 危险处规范张贴警示标识，临时作业规范设置警示标牌，特殊气候提醒通告，节假日、假期安全提醒，针对其它特殊时段、特殊部位建立安全提示标识。 |
| 8 |  | 应急预案 | 结合公寓楼安全管理实际，制定且有效实施水电气故障、治安事件、群体性事件、公共卫生、心理干预、灾害性天气等应急事件的处置预案。 |
| 9 |  | 安全作业 | 特殊岗位持证上岗，劳动防护、现场作业符合安全规程要求，相关工作人员熟悉并背出岗位安全操作规程。 |

| 天天人性服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标：学生公寓的人性服务是指管理服务部门对房屋和配套的设施设备及相关场地进行维修、养护、管理，维护相关区域内的环境卫生和生活秩序，并对入住在学生公寓内的学生进行服务活动的总和。强调“天天人性服务”的目的是提升服务意识，明确服务内容，规范服务要求，寓管理于服务，以人性、周到、细致的服务提升管理的有效性。 |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目 | 具体要求 |
| 1 | 服务设施 | 共享空间 | 门厅布置文化氛围浓，服务项目及设施明显，为学生在住宿区域提供相应活动室，并保证房间的借用便捷，整洁舒适。 |
| 2 |  | 设施设备 | 确保洗衣机、烘干机、开水箱、微波炉等生活设施每天正常供学生使用。 |
| 3 |  | 爱心设施 | 在生活园区配备一定数量的爱心寝室、爱心用具及爱心通道。 |
| 4 | 生活服务 | 信息服务 | 每天早晚在公寓楼幢进出口处或区域内的明显位置，提供各类实时信息，并有专人负责。 |
| 5 |  | 便利服务 | 每天为学生提供方便生活的针对性服务，如针线包、吹风机、衣冠镜、体重秤、非处方类常用药品、钥匙借用等，物品有名有家。 |
| 6 |  | 立岗服务 | 每天早中晚三次学生进出高峰时间段，工作人员在出口处立岗服务，每次不少于30分钟，随时解决学生需求，保障进出安全。 |
| 7 | 关爱服务 | 节点服务 | 做好新生入住、毕业离校、军训、考试、考研、献血等特殊时间段的专项服务。 |
| 8 |  | 针对服务 | 为需要特别帮助和遭遇突发事故的学生提供有针对性的服务。学生公寓内引入的其他社会服务企业有彰显社会责任的承诺或宣传。 |
| 9 |  | 需求服务 | 有较完善的学生服务需求申请和投诉渠道，对学生的意见及时进行反馈。 |

| 天天规范管理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标：天天规范管理是指公寓管理部门根据确立的管理服务理念和完备的规章制度，在每天的日常管理工作中引导和规范工作人员的工作行为。通过不断规范、不断改进、不断提高，使工作人员明确各自工作应达到的标准，从而将组织的要求转化为工作人员的自觉追求，达到提高管理水平和服务质量的目的。 |  |  |  |
| 序号 | 类 别 | 管理项目 | 具体要求 |
| 1 | 制度建设 | 规章制度 | 宿舍管理条例、宿舍安全管理规定、日常管理与服务制度、员工守则等齐全。 |
| 2 |  | 岗位职责 | 办公室人员职责、管理员职责、值班员职责、保洁员职责、维修员职责等主要岗位职责齐全并上墙公布。 |
| 3 |  | 操作流程 | 办理入住和退宿手续流程、接待服务标准、保洁服务流程与标准、夜间巡查流程、登高作业、湿性作业等有专门的操作流程文本。相关岗位人员熟记流程。 |
| 4 | 岗位管理 | 岗位培训 | 做好新员工上岗培训和老员工岗位轮训。要求熟记各项规章制度、岗位职责、操作流程和应急预案，牢记工作重点，掌握工作方法和技巧。对消防安全、治安安全、水电气安全、操作安全要重点培训。 |
| 5 |  | 岗位要求 | 楼宇值班员基本设别楼内学生，准确率不低于60%（每栋楼以500名学生为计算单位）。每天在进出高峰时段立岗服务次数不少于3次，每次立岗时间不少于30分钟。按照规定检查宿舍卫生和安全状况，制止学生使用违规电器。特殊岗位按要求持证上岗。 |
| 6 |  | 工作记录 | 管理员、值班员、维修员做好工作日志或交接班记录。入住和退宿登记，各项检查记录以及访客、维修、晚间出入、钥匙借用登记记录齐全。 |
| 7 | 住宿管理 | 住宿管理 | 按要求与新生签订住宿协议，在校期间有效。管理员除检查卫生和安全外，每天巡视宿舍不少于1次。按规定办理入住、退宿和调整手续，无外来人员留宿，维护住宿秩序。 |
| 8 | 环境管理 | 寝室卫生 | 寝室干净、整洁，无明显异味，有值日生制度。生活用品、床上用品、衣服、鞋子以及书籍摆放整齐。 |
| 9 |  | 公共区域 | 共享空间、公共区域和盥洗室、浴室、洗衣房、开水房等功能用房管理有序，管理责任落实到人，照片名单上墙。物品摆放到位，定时整理打扫，保持整洁美观。保洁工具区分用途，明确标识，摆放规范，操作器材有名有家。进出通道畅通，引导标识清晰，非机动车停放有序，无乱张贴。落实常态化消毒。垃圾分类容器设置合理，标识清晰。 |
| 10 | 设施管理 | 设备维保 | 每天一次检查楼内各类通用设备以及公用部位的门窗、照明、开关、龙头、阀门等使用状况，有检查记录。发现问题及时报修，保证学生使用。监督专业维保单位做好电梯、门禁、供电等设施的维修保养。 |
| 11 |  | 日常维修 | 零星维修24小时内完成，影响学生生活和公寓安全的报修应30分钟内到场并及时处置。 |

党建引领调整至管理育人

工作人员与服务培训进行整合

增加劳动教育

| 天天行为育人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标：高校学生公寓服务工作不仅承担了学生生活、学习方面基础保障的功能，更重要的是肩负着“育人”重任，是高校人才培养的重要一环，也是构建劳动教育体系的内容之一。后勤工作人员被称为不上讲台的老师，学生公寓尤其如此，工作人员的一言一行，一举一动，对于学生的培养、成长同样起着引导、示范的作用。因此，工作人员要适应新时代要求，加强对学生劳动观念的培养，组织引导学生参加日常生活性和开展服务性劳动，创新服务手段，优化育人环境，丰富学生宿舍文化生活，努力营造一个整洁、健康、向上的生活与学习环境，充分发挥公寓育人的重要功能。 |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目 | 具体要求 |
| 1 | 管理育人 | 管理理念 | 各高校需明确公寓管理理念、管理思路，全体工作人员需须知管理理念并能落实管理思路。 |
| 2 |  | 管理模式 | 建立健全后勤保障、学生工作和学生自我管理相结合的公寓管理模式。组织架构健全，管理人员、值班人员、楼管会名单上墙，工作有记录。 |
| 3 |  | 党建引领 | 建立楼宇党（团）员信息，引导学生党（团）员亮身份、做表率。建立学生公寓（社区）常态化的党（团）建活动机制，党（团）员在公寓发挥积极引领作用。 |
| 4 | 服务育人 | 工作人员 | 工作人员着装统一、训练有素，佩戴工作牌上岗，仪表规范，语言文明；服务培训、考核，并有相应记录。 |
| 5 |  | 服务礼仪 | 制定学生公寓文明用语和工作人员行为规范，工作人员熟练掌握并使用。学生满意率80%以上。 |
| 6 |  | 劳动教育 | 创新劳动教育方式，组织引导学生开展劳动，建立学生日常生活劳动和服务性劳动评价激励机制。 |
| 7 | 环境育人 | 环境创设 | 公寓环境整洁美化，公共空间温馨舒适，门厅、楼道、活动室等公共区域进行装饰布置，文化氛围浓厚，效果明显。 |
| 8 |  | 文化活动 | 每学期至少开展3次文化活动，并能对所开展的文化活动(含文明寝室和专项活动创建)提供相应的活动方案、活动照片等相关资料。 |
| 9 |  | 垃圾分类 | 落实垃圾源头减量措施，学生主动配合做好垃圾分类。 |

| 天天检查评估 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标：天天检查评估是针对每天学生公寓管理服务的重要环节和重点工作，检查学生公寓基层服务岗位工作人员及基层管理人员的工作质量、员工履职、突发事件处理、工作不足等，评估信访投诉处理率、维修满意率、服务满意率，确保公寓管理服务工作有序、优质、高效推进，提高学生公寓管理服务的质量和水平，提升学生公寓管理部门的服务形象，提高服务满意度。 |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目 | 具体要求 |
| 1 | 检查项目 | 工作质量 | 检查各项记录或台账是否规范；学生对员工服务质量的投诉，要及时记录，并在日间下班前上传至相关管理部门。 |
| 2 |  | 问题处理 | 对师生的投诉和意见，需抓紧时间处理，并做好记录。学生投诉、意见建议的处理率100%。 |
| 3 |  | 岗位履职 | 对员工未能履行岗位职责或违纪违规的，及时做出相应的处理，并由员工对处理结果签字确认；分析当天出现问题的原因、责任人，制定整改方案，并做好记录。 |
| 4 |  | 应急处理 | 对突发事件按照规定流程处置，并有记录。 |
| 5 | 服务评估 | 岗位讲评 | 建立现场管理人员晨会制度，讲评前日服务质量及工作表现，布置当日工作。 |
| 6 |  | 零星维修 | 向学生告知设施设备报修的修复情况，一般维修2小时到场，急修需在半小时内到场，维修人员要填妥到场时间和维修内容等，管理人员要做好回访记录。学生对维修服务满意率达90%及以上。 |
| 7 |  | 设施设备 | 对学生公寓内设施设备的维修保养，要做好监管并做好记录。 |
| 8 |  | 服务满意率 | 通过自我测评、师生测评和第三方测评，对住宿学生进行满意率测评，提供测评数据，综合服务满意率达到85%以上。 |

| 天天反馈提高 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标：将六T实施的成果日常化、制度化、规范化、自然化和真实化，建立经常性的检查、反馈制度，改善责任不清、制度不实、执行力低的问题，采用一目了然的现场管理方式，使各项现场管理要求目标清晰，实现规范化、持续化，提高工作效率。 |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目 | 要求 |
| 1 | 评估反馈 | 检查反馈 | 每周将工作检查的情况与工作人员进行沟通反馈，并做好相关记录，工作人员对检查情况认可并持续改进。 |
| 2 |  | 院系反馈 | 每周将学生情况反馈相关院系，督促院系开展学生管理和教育工作，并落实对学院反馈情况的跟踪。反馈材料齐全。 |
| 3 | 改进提高 | 安全保障 | 全年无安全责任事故。做好安全保障的预案。 |
| 4 |  | 人性服务 | 每月通过座谈会、学生访谈、意见箱、网络邮箱、论坛交流等方式与学生交流，每学期了解学生需求及现有服务对学生需求的满足程度。 |
| 5 |  | 规范管理 | 持续性地对六T实施过程中的人员进行培训、测评和激励，工作人员熟知六T的基本内容，并对其中与本人相关的工作内容认可和接受，物的管理和人的管理规范，物品有名有家。 |
| 6 |  | 行为育人 | 公寓行为育人的效果良好，园区秩序稳定和谐，学生团结互助，自管工作活泼有效，自觉参与日常生活劳动和志愿或公益服务。 |