上海工程技术大学

轨道学院购equivital EQ2采购项目

招标文件

项目名称：轨道学院购equivital EQ2采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年10月23日

招标文件

招标项目名称：轨道学院购equivital EQ2采购项目

发标时间：2014年10月23日星期四

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对轨道学院购equivital EQ2采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年10月29日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月上旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年10月29日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

技术参数：

- *系统由小巧的传感器及肩带组成，可监测：2导心电，心率，R-R间期，呼吸，皮肤温度，3轴加速度，体位，

  - 心率：25-240bpm

  - R-R间期：通过心电算出；

  - 呼吸率：0-70次/分钟；

  - 皮肤温度：0 - 60°C；

  - 3轴加速度：±2, ±4, ±8, ±16g；可配置探测范围；

- 传感器体积重量小，可随身携带；

- 可达IP67的防护等级；

- 采集的数据可通过无线蓝牙实时传输到电脑，进行显示查看；

- 采集的数据也可存储到系统自带的SD卡上；

- 数据可使用手机进行查看；

- 可同时精确采集6名移动被试的数据；

- 可设置设备报警，及被试报警，进行实时报警；

- 电源：通过3.7V 300mAh 可充电电池供电；

- 灵活的支持软件平台，含有开发的模块，可供第三方设备使用；

- 可使用特殊的软件进行ECG，HRV，呼吸等数据分析；

- 系统获得CE，FDA等认证；

配置清单：

6×生理监测仪（LM1000）

6×监测带（规格1到9号），需指明规格（¤）

1×M Dock

1×SEM电线

1×蓝牙USB加密狗（用于笔记本/PC）

1×eqView Pro

1×用户工具包（Equivital Manager）

1×VIVOSENSE CORE

·可提供从生理监测仪和数据的后处理。

·模块支持用户开展HRV分析

¤备注：监测带规格对比表（男性：测量应低于胸肌；女性：根据Bra尺寸测量）

| 编号 | 胸围下部周长（cm） |
| --- | --- |
| 1 | 74 - 79 |
| 2 | 79 - 84 |
| 3 | 84 - 89 |
| 4 | 89 - 94 |
| 5 | 94 - 99 |
| 6 | 99 - 104 |
| 7 | 104 - 109 |
| 8 | 109 - 114 |
| 9 | 114 - 119 |

注：外币报价！