上海工程技术大学

汽车学院购节能赛车振动疲劳试验平台

采购项目

招标文件

项目名称：汽车学院购节能赛车振动疲劳试验平台采购项目

招标方：上海工程技术大学资产处

2016年4月8日

招标文件

招标项目名称：汽车学院购节能赛车振动疲劳试验平台采购项目

发标时间：2016年4月8日星期五

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对汽车学院购节能赛车振动疲劳试验平台采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）

2．              投标截止时间：2016年4月 14日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2016年4月中旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。

4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年4月14日前与资产处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高丹    电话：67791017

附：     招标要求

硬件要求：8通道输入，24位A/D，IEPE、电 压输入，支持TEDS，每个通道最高采样频率 102.4kHz, 分析带宽46kHz，内置DSP，单模块4GB 闪存存储，BNC接口；

软件功能：FFT分析，时间截取，FRF，自相 关，相干，信号保存；长时间数据记录和存储 DSA软件功能：模态数据采集

服务：1年免费软件支持，1年免费硬件保修。