上海工程技术大学

松江校区食堂油烟在线监测系统

采购项目

招标文件

项目名称：松江校区食堂油烟在线监测系统采购项目

招标方：上海工程技术大学资产处

2016年5月9日

招标文件

招标项目名称：松江校区食堂油烟在线监测系统采购项目

发标时间：2016年5月9日星期一

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对松江校区食堂油烟在线监测系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）

2．              投标截止时间：2016年5月16日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2016年5月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。

4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年5月16日前与资产处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高丹    电话：67791017

8. 有下列情形之一的，视为无效投标。

1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；

2）未按投标文件截止时间之前送达的；

3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；

4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求

1  环境保护监测功能

- 能实时监测油烟排放是否达标。

- 能显示油烟排放数据指标的趋势。

- 能实时监测油烟净化设备、风机是否正常使用。

- 能监测净化设备是否正常保养维护及设备异常或故障。

- 能显示油烟净化设备净化效率、净化设备及风机开启联动比。

2 安全保护和安全隐患消除功能

- 能监测净化设备清洁度的实时状况，减少火灾安全隐患。

- 能实时监测到净化设备及风机电流情况，增强用电安全。

- 通过现场维保巡检对于油烟排放口、净化设备、及周边情况进行视频连线至后台，出现异常进行拍照取证，并及时提醒客户。