
上海工程技术大学
汽车学院购节能赛车发动机测试平台
采购项目
招标文件

项目名称：汽车学院购节能赛车发动机测试平台采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年5月9日
招标文件
招标项目名称：汽车学院购节能赛车发动机测试平台采购项目
发标时间：2016年5月9日星期一
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对汽车学院购节能赛车发动机测试平台采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年5月16日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年5月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年5月16日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
测试平台需包含电力测功机系统一套，要求测功机额定转速不低于3300rpm，额定功率不低于22kw，最高转速不低于10000rpm，测功系统含变频柜，负载电阻柜，能够测试转速、扭矩、功率3个主参数，可对发动机进行准确油门开度控制，控制系统与软件功能完备，包含发动机与测功机连接工装，设备安装平台稳固、可靠。负责免费安装调试，并对有关操作进行培训，免费售后服务1年以上。
3
1

