上海工程技术大学

保卫处技防维保采购项目

招标文件

项目名称：保卫处技防维保采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月10日

招标文件

招标项目名称：保卫处技防维保采购项目

发标时间：2014年11月10日星期一

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对保卫处技防维保采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月17日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月17日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

## 一、维护服务要求

1、中标方对所有校区的监控系统线路情况进行排摸汇总，由中标方整理绘制详细的维保工作计划。首月须完成对现有技防系统的设备设施进行一次维保工作，并形成初始维保信息汇总，报保卫处备案，作为维保工作的周期起始记录。

2、中标方要承担招标方将现有的模拟技防系统向数字技防系统转移过程中所需的设备转接、转换、调试及拆除工作任务。

3、拟委派的项目经理必须具有相应资质，拟用于本维保工程项目经理及人员必须拥有相应岗位、工作经验和良好的业绩。

4、维保时间为1年，投标报价以年度为单位。维保费用按年度每季度支付一次。

5、中标单位须提供24小时维保热线，维保的设备出现故障应及时响应，并排除故障。中标单位必须在20分钟内对招标单位所提出的维护要求做出实质性反应，提供应急策略；系统运行过程中如果发生故障，中标单位必须保证用户在2小时内得到解决，在此期间，系统中断运行不得超过3小时。

6、为保障维护工作的质量，合同签订后中标方即将向招标方提交合同价的10%的质量保证金。

## 二、维护服务方式

1、按国家有关规范和要求对维保系统定期检查、测试、保养、维修，确保设备正常运行。

（1）前端设备维保

每月进行一次设备的检查、除尘、清理工作。检查、清洁内容为摄像机外罩、云台、护罩等，包括支架机械性能，及摄像头端线路的各类接头检查，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，给机械结构的加油润滑，以确保机器正常运行。

| 维保种类 | 维保作业项目 | 维保方式 | 维保周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户前端设备 | 检查前端设备紧固件 | 现场 | 每月1次 |
|  | 检查前端设备防水情况 | 现场 | 每月1次 |
|  | 清洁摄像机外罩、云台、护罩 | 现场 | 每月1次 |
|  | 填写巡检记录、编写客户端巡检报告 | 现场 | 每月1次 |

（2）监控中心终端设备维保

机房终端设备每周进行一次巡检工作。巡检工作内容包括：清洁机柜内设备、图象监看、现场电气环境检查、前端视频矩阵存储设备等性能检查、摄像头及云台性能检查。最后填写巡检记录、填写客户端巡检报告。

| 维保种类 | 维保作业项目 | 维保方式 | 维保周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监控中心设备 | 清洁机柜内设备 | 现场 | 每周1次 |
|  | 图象监看 | 现场 | 每周1次 |
|  | 设备运行情况检查 | 现场 | 每周1次 |
|  | 现场电气环境检查 | 现场 | 每周1次 |
|  | 光端机性能检查 | 现场 | 每周1次 |
|  | 前端视频矩阵存储设备等性能检查 | 现场 | 每周1次 |
|  | 摄像头、云台性能检查 | 现场 | 每周1次 |
|  | 数据备份 | 现场 | 每周1次 |
|  | 填写巡检记录、填写客户端巡检报告并提交给客户 | 现场 | 每月1次 |

- 管线和立杆维保

根据监控系统各部份设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

| 维保种类 | 维保作业项目 | 维保方式 | 维保周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接入线路 | 接入传输、控制线路检查 | 现场 | 每月1次 |
|  | 接入电路检查 | 现场 | 每月1次 |
| 立杆检查 | 锈蚀检查，发现锈蚀进行除锈、防锈处理 | 现场 | 每月1次 |
|  | 立杆牢固状态检查 | 现场 | 每月1次 |

（4）设备标签

线缆标签粘贴时应保证标签位置准确，方向端正，粘贴牢固；应注意所用标签完整干净，不能破损；标签尺寸大小适中，可用时间一般应保证三年。如已粘贴标签剥落、破损、陈旧，维保人员应及时予以更换。所有线缆两端应贴有标签。

（5）维保期间中标方需提交的资料

A)维保业务服务交付报告；

B)故障处理记录

C)设备维修送检记录；

D)设备维修费用确认单；

E)周现场维保巡检记录；

F)月现场维保巡检记录

G)更新设备交接记录

2、设备的更换与维修

（1）设备增设、更换、设备移位等维护、调整的工作，招标方不再其承担人工费。所产生的材料成本费由招标方承担，但须由招标方事前确认方可。更换的设备的型号参数不得低于原设备型号参数，并记入设备更换记录单，其保质期为2年。

（2）故障设备的维修，需提交设备维修申请单及报价，由招标方签字确认后，方可进行维修设备。维修费在400元及以下的由中标方承担。维修后的设备的性能不得低于原设备性能，并记入设备维修记录单，维修保质期为3个月。

3、中标方应对招标单位此次招标范围以外的安防设施、设备，在招标人遇到专业问题时提供必要的专业服务和指导。

4、投标人须认真理解上述维护要求，详细列出维护方案和系统应急方案，一经应答将作为合同的一部分。

5、中标方应根据招标方的实际系统情况，自备专业设备，包括高空梯、笔记本电脑在内的所有维修设备。

6、标准及规范

《安全防范工程技术规范》GB50348—2004；

《视频安防监控系统技术要求》GA／T367-2001；

《入侵报警系统技术要求》，（GA/T368-2001）；

《民用闭路监视系统工程技术规范》，（GB50198-94）；

《安全防范工程程序与要求》，（GA/T75-94）；

《安全防范系统通用图形符号》，（GA/T74-2000）；

《防盗报警控制器通用技术条件》，（GB12663-2001）；

《安全防范系统验收规则》，（GA308-2001）；

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》，（GBJ232-82）；

《低压配电装置及线路设计规范》，（GBJ54-83）；

《通用机电用电设备配电规范》，（GB50055-93）。

## 三、综合说明其它要求

1、中标单位须按照本招标文件的要求及其投标文件中所作的承诺对该招标项目进行服务工作。同时对承诺安排的人员及设备等不能减少，保证全部到位，确保服务质量。

2、报价按人民币报价，投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其部分内容者，其标书将被拒绝。报价应包括在承包期内完成服务内容所需要的一切费用

3、因本项目涉及服务范围之广，为能保证日常维保服务的工作，要求本项目拟派项目总负责人1人，日常维保工作人员3人、备品备件等的投入必须满足服务需要，该项列入招标方考核内容。若中标单位的人员和设备的投入未按照其投标文件的，则招标方有权要求其整改，按期未整改到位的招标方可有权终止合同。

4、投标时所提供服务管理方案的内容：管理及服务方式、服务实施方案；管理人员配备和服务人员的配备，须明确列出人员数量及工作职责；设备投入计划；管理质量和考核计划；服务工作资料的建立与档案的保存。

5、根据招标方要求，中标单位的维保服务工作应每个月10号前向招标方汇总上报上月维保工作量，由招标方在每月维保量确认单上对维保质量进行评价，由招标方对中标单位工作进行考核（考核细则另行商定。），每月考核结果与服务费用挂钩，每季度考核一次。

6、合同价款的支付及付款方式：根据乙方每个月的实际工作量及维保质量每季度付款一次。中标方向招标方提供合格的发票。

7、除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，招标方不再另行进行支付。

8、因招标方工作需要，中标方应无条件配合招标方完成一些突击工作。如：安排维保人员临时加班。

9、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标机构书面通知为准。

## 四、维护的设备范围明细

本次技防系统维保所涉及的范围主要包括：松江校区监控中心、环路、教学楼、图书馆、食堂、实训楼等部位以及仙霞路校区、新村路校区的技防系统。其中，有部分部位还在维保期内，具体的维保量以实际发生并确认的为准。

| 仙霞路校区监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  | 品牌 | 产地 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 模拟摄像机 |  |  | GUANLIN | 上海 | CL-CP4404 | 套 | 22 |
|  | 模拟摄像机（带云台） |  |  | GUANLIN | 上海 |  | 套 | 2 |
| 2 | 网络摄像机 |  |  | 亿威 |  |  | 套 | 8 |
| 3 | 实时硬盘录像机 |  |  | 极锐 | 上海 | BRF--16 | 台 | 1 |
| 4 | 实时硬盘录像机 |  |  | 极锐 | 上海 | BRF--16 | 台 | 1 |
| 5 | 录像机专用硬盘 |  |  |  | 国产 | 160G | 只 | 5 |
| 6 | 液晶显示器 |  |  | 三星 | 韩国 | 17寸 | 只 | 1 |
| 7 | 红外探测器 |  |  |  |  | PA-460 | 只 | 48 |
| 8 | 紧急报警按钮 |  |  |  |  | PB-68 | 只 | 2 |
| 9 | 8防区报警控制主机 |  |  | BOSCH | 德国 | DS7400XI | 只 | 1 |
| 10 | LCD可编液晶器 |  |  | BOSCH | 德国 | DS7447 | 块 | 1 |
| 11 | 多路总线驱动器 |  |  | BOSCH | 德国 | DS7430 | 块 | 1 |
| 12 | 8路输入模块 |  |  | BOSCH | 德国 | DS7432 | 块 | 5 |
| 13 | 单路输入模块 |  |  | BOSCH | 德国 | DS7457I | 块 | 12 |
| 14 | RS232打印机模块接口 |  |  | BOSCH | 德国 | GL-XB65A64 | 只 | 1 |
| 仙霞路校区电梯监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 品牌 | 产地 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 半球摄像机 |  |  | GUANLIN | 上海 | GL-CF2112 | 套 | 4 |
| 2 | 楼层显示器 |  |  | GUANLIN | 上海 | GL-6510 | 台 | 4 |
| 3 | 电梯抗干扰器 |  |  | GUANLIN | 上海 | GL-6820 | 台 | 4 |
| 4 | 实时硬盘录像机 |  |  | GUANLIN | 上海 | BRF-16 | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 |  |  | 迈拓 | 国产 | 320G | 只 | 4 |
| 6 | 液晶显示器 |  |  | 三星 | 国产 | 17寸 | 台 | 1 |
| 仙霞路校区成教科监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 品牌 | 产地 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 摄像机 |  |  | GUANLIN | 上海 | GL-HW5822 | 套 | 6 |
| 2 | 硬盘录像机 |  |  | 大华 | 上海 | DH-DVR0804HB-U | 台 | 1 |
| 3 | 监视显示器 |  |  | GUANLIN | 上海 | 15寸 | 台 | 1 |
| 4 | 硬盘 |  |  | 迈拓 | 国产 | 1T | 块 | 1 |

| 新村路校区监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 产地 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 摄像机 |  | GUANLIN | 上海 | CL-CP4404 | 套 | 6 |
| 2 | 实时硬盘录像机 |  | 极锐 | 上海 | BRF--16 | 台 | 1 |
| 3 | 实时硬盘录像机 |  | 海康 | 上海 | BRF-2 | 台 | 1 |
| 4 | 录像机专用硬盘 |  |  |  | 160G | 只 | 4 |
| 5 | 监事显示器 |  | GUANLIN | 上海 | 15寸 | 只 | 1 |
| 6 | 云台摄像机 |  | 松下 | 日本 | CP244 | 套 | 1 |
| 7 | 显示器 |  | 三星 | 国产 | 17寸 | 台 | 1 |

| 松江校区学生公寓三期监控、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 摄像机 | 松下 | 日本 | CP244 | 套 | 32 |
| 2 | 液晶显示器 | ACER | 国产 | 19寸 | 台 | 2 |
| 3 | 实时硬盘录像机 |  | 上海 | BRF--16 | 台 | 2 |
| 5 | 录像机专用硬盘 |  | 国产 | 500G | 只 | 8 |
| 6 | 门禁机 |  |  |  | 套 | 16 |
| 松江校区学生公寓四期监控、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 摄像机 | 松下 | 日本 | CP284 | 套 | 8 |
| 2 | 摄像机 | 松下 | 日本 | CP244 | 套 | 22 |
| 3 | 实时硬盘录像机 |  | 上海 | BRF--16 | 台 | 2 |
| 4 | 录像机专用硬盘 |  |  | 500G | 块 | 8 |
| 5 | 液晶显示器 | ACER | 国产 | 19寸 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁机 |  |  |  | 套 | 15 |

| 松江校区监控、防盗、门禁系统及机房管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 摄像机 | 松下 | 日本 | CP244 CP-474 | 套 | 243 |
| 2 | 摄像机 | 松下 | 日本 | CL-CP4404 CF-284 | 套 | 16 |
| 3 | 实时硬盘录像机 |  | 上海 | BRF-16 | 台 | 22 |
| 4 | 切换机器 | 极锐 | 国产 | KVM | 只 | 2 |
| 5 | 液晶显示器 | 三星 | 韩国 | 17寸 | 只 | 5 |
| 6 | 报警联动输入箱 | GUANLIN | 上海 | GL-XB65A64 | 只 | 1 |
| 7 | 8防区报警控制主机 | BOSCH | 德国 | DS7400XI | 只 | 8 |
| 8 | LCD可编液晶器 | BOSCH | 德国 | DS7447 | 块 | 5 |
| 9 | 多路总线驱动器 | BOSCH | 德国 | DS7430 | 块 | 5 |
| 10 | 8路输入模块 | BOSCH | 德国 | DS7432 | 块 | 5 |
| 11 | 单路输入模块 | BOSCH | 德国 | DS7457I | 块 | 12 |
| 12 | 红外探测器 | BOSCH | 德国 | DS938 DS936 | 只 | 379 |
| 13 | RS232打印机模块接口 | BOSCH | 德国 | GL-XB65A64 | 只 | 1 |
| 14 | 摄像机 | 松下 | 日本 | CP244 CP-474 | 套 | 228 |
| 15 | 室外云台摄像机 | GUANLIN | 上海 | GL-CW8518 | 套 | 14 |
| 16 | 实时硬盘录像机 | 极锐 | 上海 | BRF-16 | 台 | 8 |
| 17 | 监视显示器 | 松下 | 日本 | 21寸 | 只 | 8 |
| 18 | 液晶显示器 | 三星 | 韩国 | 17寸 | 台 | 5 |
| 19 | 视频分配器16进32出 |  |  |  | 只 | 16 |
| 20 | RS232打印机模块接口 | BOSCH | 德国 | GL-XB65A64 | 只 | 1 |
| 21 | 视频矩阵 | GUANLIN | 上海 | GL-SX650A | 套 | 1 |
| 22 | 矩阵主控键盘 | GUANLIN | 上海 | GL-CU450 | 套 | 1 |
| 23 | 矩阵多媒体软件 | GUANLIN | 上海 | GL-SX650DMT | 套 | 1 |
| 24 | 光端机 |  |  |  | 套 | 22 |
| 25 | 以太网交换机 |  |  |  | 台 | 1 |
| 26 | 中心管理服务电脑 |  |  |  | 台 | 1 |
| 27 | 门禁控制电脑 |  |  |  | 台 | 1 |
| 28 | 防盗报警控制电脑 |  |  |  | 台 | 1 |
| 29 | 大屏控制电脑 |  |  |  | 台 | 1 |
| 30 | 录像机切换电脑 |  |  |  | 台 | 1 |
| 31 | 录像机查询电脑 |  |  |  | 台 | 1 |
| 32 | 网络控制单元 | 汉军 |  | NCU电气组 | 只 | 8 |
| 33 | 门禁控制板 | 汉军 |  | ACU电气组 | 只 | 25 |
| 34 | 门禁管理系统 | 汉军 |  | Enitor-ACS | 套 | 1 |
| 35 | 巡更系统 | 汉军 |  | Enitor-PCS | 套 | 1 |
| 36 | 考勤系统 | 汉军 |  | Enitor-Z7 | 套 | 1 |
| 37 | 读卡机 | 汉军 |  | PXR-52MS | 只 | 46 |
| 38 | 磁力锁 | 汉军 |  | EM2600 | 只 | 20 |
| 39 | 阳极锁 | 汉军 |  | DB1200-LDR | 只 | 24 |