
上海工程技术大学
汽车学院热力学实验教学设备
采购项目
招标文件

项目名称：汽车学院热力学实验教学设备采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年7月12日
招标文件
招标项目名称：汽车学院热力学实验教学设备采购项目
发标时间：2016年7月12日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对汽车学院热力学实验教学设备采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年7月18日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年7月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年7月18日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
1. 离心式风机性能实验台
主要用途：可测定风机风量、风压、轴功率、绘制出风机风量、风压、功率、效率曲线。
主要配置：集流器、节流阀门、整流栅、测试风管、流量及差压传感器测试组，被测风机及电动机，测力矩重力传感器装置，测转速装置，万能信号输入巡检仪显示流量压差、重力、温度、转速，角铁支架，铁柜及配电箱等。具备带标准信号流量采集传感器1套、差压传感器1套、温度传感器，带标准信号的万能信号输入巡检仪，配有数据采集，自动数据分析处理、绘制曲线功能的软件等。
2. 流体力学综合实验台
主要用途：可测定雷诺、伯努利方程、沿程阻力系数和突扩、突缩、阀门局部阻力系数、可进行孔板、文丘里和皮托管流量系数的实验。
主要配置：实验台桌，PVC板蓄水箱，有机玻璃整流稳压水箱，有机玻璃雷诺测试管，有机玻璃伯努利方程测试管，有机玻璃沿程阻力系数测试管，有机玻璃突扩、突缩测试管，有机玻璃阀门局部阻力系数测试管，有机玻璃孔板流量计测试管、有机玻璃文丘里流量计测试管、皮托管测试管，能量方程测压板，其它阻力高位测压板，低噪音防腐蚀水泵200W、扬程7m，5m3/h,APS进回水管及铜调节阀门组等。带有流量采集传感器1套、差压传感器17套，温度传感器，带标准信号万能信号输入巡检仪，配有数据采集，自动数据分析处理、绘制曲线功能的软件等。
3. 导热仪
主要用途：可集非、稳态平面热源测试导热系数、导温系数、比热的三种方法为一体,通过不同的组合，可以准确、简便、迅速的测得以上热物性参数。可测定绝热材料的导热系数和比热。
主要配置：有机玻璃框架，电镀螺拴连接，苯板保温，有机玻璃试件，0—50V高精度稳压直流电源供电，电位差计测量mV，铜、鏮铜测试温度，数显电压表、数显电流表测量功率。具备带标准信号的8路万能信号输入巡检仪，带标准信号的数显电流表和电压表，软件等。
4. 强迫对流综合试件测试放热系数测试装置 
可做：强迫对流单管外放热系数测试，强迫对流管蔟管外放热系数测试，强迫对流空气横掠平板放热系数测试，强迫对流空气横掠旋转圆柱测试放热系数测试，强迫对流空气通过水换热器换热系数测试。
主要配置：实验台桌，多翼式低噪音风机，自动调节风门，组合式有机玻璃风洞，有机玻璃实验管段，叉排、顺排可更换，包括紫圆铜管试件、翅片加热管、加热水箱、紫铜平板试件、旋转圆柱试件、翅片换热器等实验段配件，固体调压模块配电位器调节加热功率，数显电流表、电压表显示加热电流电压，风流量由毕托管配差压传感器测量，温度由PT100热电阻测量，8路万能信号输入巡检仪显示温度、阻力、流量；具备带标准信号的8路万能信号输入巡检仪，增加带标准信号的数显电流表电压表，带标准信号的8路万能信号输入巡检仪，配有数据采集，自动数据分析处理、绘制曲线功能的软件等。
5. 换热器综合实验台
主要用途：可作板式、列管、套管、热管四种换热器的性能测试、评价与研究。
主要配置：套管式换热器，板式换热器，列管式换热器，玻璃热管式换热器,冷、热水防腐水泵，冷、热水转子流量计，冷、热水不锈钢原水箱及加热水箱，顺、逆流调节阀门组，阻力测试压力表及U型差压计，加热由固体调压模块无级调节，8路万能信号输入巡检仪显示温度，数显电流电压表，可移动平台等；具备带标准信号的多路万能信号输入巡检仪，增加带标准信号的数显电流表电压表，增加文丘里流量计配差压传感器测流量，配有数据采集，自动数据分析处理、绘制曲线功能的软件等。
6. 制冷压缩机性能实验台
主要用途：可测制冷量、功率和计算制冷系数，可进行热平衡计算。
主要配置：1P压缩机，冷凝器，手动调节节流阀，蒸发器，防腐水泵，转子流量计，不锈钢加热水箱，PVC板蓄水箱，数显电流表、数显电压表显示加热、压缩机功率，8路万能信号输入巡检仪显示各点测试温度；具备带标准信号的多路万能信号输入巡检仪，增加带标准信号的数显电流表电压表，增加文丘里流量计配差压传感器测流量，增加调频装置调节压缩机功率，配有数据采集，自动数据分析处理、绘制曲线功能的软件等。
7. 制冷[热泵]循环演示装置
主要用途：适用于制冷、空气调节等专业的教学。系统中的压缩机、蒸发器、冷凝器采用透明耐压玻璃作壳体，可直接观察到制冷剂的蒸发和冷凝现象，并通过进出水温的变化可观测制冷效果。
主要配置：采用全封闭压缩机、石英玻璃盘管蒸发器、石英玻璃盘管冷凝器。PVC板冷却水箱；循环水泵，玻璃转子流量计，调节阀门组，吸气及排气压力表精度：1.5级；电流表、电压表测量压缩机功率，测试系统由8路万能信号输入巡检仪显示各点温度，测温传感器由PT100热电偶组成；有工作台架可随时移动。
以上设备都带有实验台，可连接电脑数据采集。
质保：保修两年
安装：提供实验指导书、现场安装。
3
2

