
上海工程技术大学
化工学院小型落地式氙灯老化试验箱等
采购项目
招标文件

项目名称：化工学院小型落地式氙灯老化试验箱等采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年11月16日
招标文件
招标项目名称：化工学院小型落地式氙灯老化试验箱等采购项目
发标时间：2016年11月16日星期三
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化工学院小型落地式氙灯老化试验箱等进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年11月22日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年11月22日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高老师    电话：67791012
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
	小型落地式氙灯老化试验箱
	　
	　
	1
	用经滤光器滤过的氙弧灯光对涂层或高分子材料进行人工气候老化或人工曝露辐射，其目的是为了使涂层或高分子材料在经受一定的曝露辐射能后，使选定的性能产生一定程度的变化，或者使受试样品达到一定程度的老化所需要的曝露辐射能。被选中进行监控的性能应该是材料在实际应用中重要的性能。可将曝露材料的性能与同样制得的未经曝露的材料（对比试样）性能相比较，或者与同时曝露的性能已知的材料（参比样）相比较。符合国际标准的氙灯光源，更真实和最佳地模拟了全光谱的太阳符合国际标准的氙灯光源，更真实和最佳地模拟了全光谱的太阳光，稳定的光源保证试验数据的可比性和重现性，辐照能量全自动控制（采用太阳眼控制系统更精确稳定），能自动补偿因灯管老化及任何其它原因造成的辐照能量变化，可控制范围宽350W-800W/m2三支风冷1.8KW长弧灯管（美国Q-Lab公司）灯管使用寿命：2000小时,氙灯波长：290-800nm；氙灯辐射强度：0.35W／m2—0.85W/m2 @340nm或0.65W/m2—1.8W/m2 @420nm50W/m2—110W/m2 @300-400nm；黑板温度范围：(室温+10℃)~90℃±5℃；湿度范围：SUN光照10%-85% /无光照 10%-100%；暴晒面积2700 cm2,  可以放置27块150mm*70mm试板；                        ◆喷水周期：喷18min，停102min循环可调或客户任意设定；工作室尺寸：804mm*480mm*460mm（长*宽*高）  SUS304不锈钢板，采用平板式试样架，可以将托盘拉出再放置试板，超声波加湿或热干蒸汽加湿，配备隔热型黑标温度计和普通黑板温度计，强制风循环系统。标配纯水机。

	红外线测温仪
	　
	　
	2
	手持式非接触红外线测温仪可用于测量那些不适合使用传统接触式测量方法来测量物体的表面温度（例如移动物体，带电表面和难以接触到的物体等。）是一款专业的手持式非接触式带内置激光瞄准器的红外线测温仪，具有激光瞄准，带背光源显示器和自动读值锁定及自动关机功能。温度测量范围：-50-380°C；响应时间小于1秒；分辨率0.1°C；单激光；尺寸160*80*42MM，重量177克。

	多功能水份仪
	　
	　
	2
	数字直接显示所测物品的含水率，广泛应用于木材（可测量超过150种木材）木质纤维类物质如竹制品，木器，中药材，烟草，棉花，纸张等非导电类物质的含水率测定，针式加感应式两用，测量范围：0-50%（混凝土）；测量误差：±（0.5N+1）

	数显游标卡尺
	　
	　
	8
	用于快速测量样品的长度、厚度、内径等等，能进行直接测量和比较测量，卡尺用用全不锈钢制作，有公制和英制单位互换；测量范围：0-150MM;分辨率：0.01mm

	数显千分尺
	　
	　
	8
	用于快速测量样品的长度、厚度等，能进行直接测量和比较测量，有公制和英制单位互换；测量范围：0-25MM分辨率：0.001mm

	数显表面粗糙度仪
	GB/T 6062-2009 
	产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 接触(触针)式仪器的标称特性资料大小
	4
	液晶显示，符合国标GB/T 6062及ISO，DIN，ANSI和JIS四项标准，可以广泛适用于生产现场，可测量多种喷涂底材的表面粗糙度。四种测量模式、公英制单位互换、可选择评定长度、自动开关机、带RS-232接口、可储存7组数据、金刚石传感器（测力4mN）。测量模式：Ra；Rq；Rz；Rt四种；测量范围：Ra：0.005-16um；Rq：0.005-16um；Rz：0.020-160um；Rt：0.020-160um；测量误差：≤±10%；示值变动性：≤6%；带滤波器轮廓；分辨率：0.001μm(读数＜10μm)、0.01μm(10μm≤读数＜100μm)、0.1μm(读数≥100μm)

	格式管
	ASTM D 2090
	格式管法
	5
	　

	品氏毛细管
	GB/T 1660-1982
	增塑剂黏度的测定
	8
	　

	pH计
	GB/T 1717-1986
	颜料水悬浮液pH值的测定
	6
	　


3
4

