
上海工程技术大学

松江校区空调维修保养项目
招 标 文 件
项目名称：  松江校区空调维修保养项目
招 标 方： 上海工程技术大学资产处
编制日期：   2015年 12 月 2 日
招标公告
招标项目名称：松江校区空调维修保养项目
发标时间：2015年12月2日星期三
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购服务项目的要求，本职能处室对空调维修保养服务项目进行公开招标。具体维修保养要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111）
2．           投标截止时间：2015年12月8日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年12月中旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年12月8日前与资保处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
招标文件
招标单位：上海工程技术大学

项目名称：松江校区空调维修保养项目
服务方式：清包工（100元之内的单个零配件除外）
上海工程技术大学松江校区坐落于松江大学城，建筑面积24.7万余平方米，现通过招投标方式，对我校空调日常管理、维修、保养、服务进行招标，欢迎具有相关资质的单位前来参加本项目投标。具体要求如下： 
一、服务范围
上海工程技术大学松江校区全部楼宇的空调，主要包括行政楼、图文信息中心、实训楼、教育楼、食堂、体育馆、艺术楼、师生活动中心等在用空调及相关辅助设备。空调种类包括中央空调、VRV空调、MDV空调、分体空调等约2265套/台（含配套设备），总匹数约10405匹。维保设备清单详见附件。空调现使用年限大部分在10年左右，为更好的发挥空调的使用功能及延长使用年限，需对空调继续进行维修保养。
二、服务内容
1.投标方应提供合格的维修保养技工，确保空调系统正常运转。

2.维保范围：空调主机、循环水泵、冷却塔、风管、新风管、压缩机、电脑板、过滤器、电源电路等的维修、保养及清洗，末端风机、新风机组及其它管路等辅助设备的清洗及水处理。 
3.清洗工作包括杀菌、除垢、除锈。风管、新风管的清洗必须通过当地卫生防疫部门检测并获取合格的检测报告。换季开机前对闭、开路水进行加药排污。 
4.根据学校各部门对中央空调使用的时间，每天定时开机、关机。
5.做好大型空调运行的巡视工作，中央空调每天一次，VRV，MDV空调每周一次，并做好巡视记录，达到用户满意。
6.每年换季前，即空调使用空档期，对空调进行全面维护、保养。对机组、水泵、电机、风机、盘管、风管、新风管道、过滤器网、通排风、管道、阀门、媒水系统、控制电器、系统漏液漏油等设备设施及相关辅助设备进行全面维修保养和检查，并做好维修保养记录。
三、服务要求

1、每天定时对设备运行情况进行巡视、检查、发现问题及时解决，做好维修记录和故障记录。
2、确保365天24小时上岗，保证空调设备正常运行。值班人员不少于2人在岗。

3、提前做好空调设备设施的防冻保温和防热降温措施。

4、建立空调使用台账，制定空调管理、维修、保养及服务的具体工作计划及制度，制定空调安全操作规范制度。提高处置设备突发故障的能力，确保空调的正常运行。

5、考核要求，总体管理与服务的满意率达到98%，空调设备维修与保养完好率达到99%。

6、配备日常的报修固定电话和手机电话，确保24小时开通。费用自理。
7、安全责任，中标方如违反空调安全操作规范制度及相关的操作制度所造成的人身安全事故、设备损坏等均有中标方负责赔偿。
8、维保服务方式为清包工，中标方报价的投标总价包括合同期内所发生的人工费（含加金等）全部费用。维修涉及配件更换的，以100元为界限，单个配件价格为100元以下（含100元）的，零配件费用由维保方承担，单个配件价格为100元以上的，中标方需以书面通知招标方，由招标方提供。
 9、招标方提供给维修保养公司的各种资料，中标方应妥善保管。未经招标方同意不得复印和转借，合同期满后完好交回。

 10、中标方每次维修保养后应提交书面维修保养报告给甲方，双方签字存档；维修保养合同期满后，中标方应向招标方提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表，检测、试验记录和统计资料等。

 11、各次检测、检查、试验必须由使用部门和维修保养公司双方代表签字方能认可。
 12、其它事宜在维修保养合同中体现。
13、招标方提供中标方办公场所，员工住宿自行解决。

14、中标单位维修工具、劳动安全用品自行解决。
四、投标单位的资质及相关要求

1、 具备有效企业营业执照。
2、具备有效组织机构代码证。
3、 具备冷冻空调工程安装维修企业资质证书。
4、 具备上海市冷冻空调行业安全生产合格证书。
5、 注册资金不少于50万人民币。
6、 最近三年经营活动无重大违法记录。
7、 具有在高校三年以上的服务业绩。

五、维保时限及支付方式
1.服务时限为2016年1月1日至2017年12月31日 注：投标价以一年报价为准（即2016年1月1日至2016年12月31日）。合同期为一年，一年合同到期后，经由招标单位评议考核通过后方可续签（提前30天）2017年服务合同。2017年服务合同如有变动，经双方协商可签署补充协议。
 2、付款方式

合同生效后，每季度末支付合同总金额的25％。 
六、投标说明 
1、投标书报价中应包括与维保内容有关的所有费用（比如人工、工具、零配件费用、利润、税金等等）。按每组单价及合计总价标明报价。

2、投标书中应包含投标方经营的合法证明文件及有关资质证明材料等。如维保授权证书或合同等证明文件、企业法人经营执照、税务登记证等。
3、投标书中应包含投标方详细的服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对维保人员（包括中途调换的人员）进行培训。在基本要求之外能够提供的其他服务也请列出。投标方的主要业绩。
4、投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标书（包括相关资料）应装订成一册并装袋密封，封口应加盖投标单位印章。投标文件一律不退。 
七、评标办法

本维保服务项目招标本着公开、公平、公正的原则，由本单位各部门相关人员组成的招投标领导小组主持招标和评标。采用经评审的合理投标价、投标服务承诺和服务业绩综合评定确认中标单位。
1.空调维保服务费明细清单（一年）：
	序号
	
	单价（元）
	数量
	保养金额
（元/年）
	保养时限

（年）

	1
	中央空调辅助设备单价元/套/台
	
	2265
	
	1

	2
	管道清洗单价元/米
	
	4453
	
	1

	3
	空调单价元/p
	
	10405
	
	1

	4
	其它
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计总价
	
	
	
	

	空调维保服务费总价：   拾   万    仟   佰   拾元整（￥：             ）


 2.空调维保服务费总价（一年）：
	空调维保服务费总计人民币：  拾  万    仟   佰   拾元整（￥：           ）  


注：报价形式及表格可根据情况另行制作。
	附件1：
	           一、空  调  设  备 清 单
	
	
	

	设   备
	型   号   规   格
	数 量
	匹数
	备 注

	中央空调器
	开利风冷热泵机组（30GR-120）
	2台
	240
	食堂

	末端设备
	42CMT系列
	80只
	　
	　

	风幕器
	FA-09ES系列
	28台
	　
	　

	配电柜
	　
	3套
	　
	　

	水泵
	LP100-125〈11Kw〉
	3台
	　
	　

	中央空调器
	大金单螺杆风冷热泵机组（UWY50AY）
	2套
	100
	行政楼

	　
	大金单螺杆风冷热泵机组（UWY120AY）
	3套
	360
	　

	　
	大金单螺杆风冷热泵机组（UWY160AY）
	3套
	480
	　

	末端设备
	42CMT系列
	439只
	　
	　

	配电柜
	　
	2套
	　
	　

	水泵
	Y2-160L-2〈18.5Kw〉
	4台
	　
	　

	　
	Y2-160L-2〈4Kw〉
	2台
	　
	　

	增压泵
	1.5Kw
	2台
	　
	　

	新风系统
	DBFR2X1、DBFR2.5X1、DBFR3X1
	36套
	　
	　

	全热交换器
	BCF系列
	10套
	　
	　

	中央空调器
	麦克维尔风冷热泵机组（MAC23DRS-FDA）、（MAC23DRM-FDA）
	各2台
	80
	　

	水泵
	Y132S2-2〈7.5Kw〉
	2台
	　
	　

	中央空调器
	大金单螺杆风冷热泵机组（UWY160AY）、（UWY200AY）
	各1套
	360
	体育馆

	水泵
	Y2-160L-2〈15Kw〉
	3台
	　
	　

	变风量机组
	39CBF1855〈18.5Kw〉、39CBF2330〈30Kw〉
	各1套
	　
	　

	中央空调器
	格力风冷热泵机组（LSQWRF65M/B）
	4台
	260
	航飞楼

	水泵
	KQW65/150-4/2〈4Kw〉
	4台
	　
	　

	新风系统
	GMV-NX280P/A(X3)
	5台
	288
	　

	　
	GMV-NX560P/A(X5)
	4台
	
	　

	　
	GMV-NX560P/A(X6)
	2台
	
	　

	室内机（两向气流）
	GMV-ND28TS/A
	25只
	
	　

	　
	GMV-ND36TS/A
	2只
	
	　

	室内机（多向气流）
	GMV-NR36T/A
	1只
	
	　

	　
	GMV-NR56T/A
	27只
	
	　

	　
	GMV-NR71T/A
	45只
	
	　

	　
	GMV-NR80T/A
	21只
	
	　

	　
	GMV-NR90T/A
	26只
	
	　

	　
	GMV-NR100T/A
	26只
	
	　

	　
	GMV-NR112T/A
	44只
	
	　

	　
	GMV-NR125T/A
	5只
	
	　

	　
	GMV-NR140T/A
	2只
	
	　

	室内机（吸顶式）
	GMV-NDR56PL/A
	2只
	
	　

	　
	GMV-NDR71PL/A
	21只
	
	　

	　
	GMV-NDR100PL/A
	6只
	
	　

	　
	GMV-NDR112/A
	4只
	
	　

	　
	GMV-NDR104/A
	3只
	
	　

	空调箱
	G-16
	2套
	
	　

	循环水强磁管路处理器
	RT-100GN
	2套
	　
	　

	VRV集中式空调器
	RHXY48M、44M、34M、32M、26M、24M、8M
	各1套
	216
	行政楼

	　
	RHXY48M、28M、18M
	各1套
	94
	活动中心

	　
	RHXY48M、44M、32M、32M、10M、10M
	各1套
	176
	艺术楼

	　
	MDV-250
	1套
	10
	　

	MDV集中式空调器
	MDV-250W/DPS
	69套
	690
	实训楼

	　
	MDV-J280W/S
	4套
	48
	　

	　
	MDV-D810/S-820
	8套
	160
	　

	　
	RF28
	9套
	9
	　

	　
	美的MDV-250(260)W/DPS
	3套
	30
	艺术楼

	　
	美的MDV-250(260)W/DPS
	1套
	10
	　

	　
	美的MDV-250(260)W/DPS
	5套
	50
	　

	VRV集中式空调器
	RHXY10M、24M
	各2套
	68
	图书馆

	　
	RHXY16M
	19套
	304
	　

	　
	RHXY20M
	10套
	200
	　

	　
	RHXY32M
	5套
	160
	　

	　
	RHXY36M、38M、22M
	各1套
	96
	　

	　
	RHXY30M、32M、16M、16M
	各1套
	94
	体育馆

	分体空调机
	格力KFR-120W/LEU柜机
	2台
	10
	开闭所

	　
	大金KFR-35W/BP（1.5HP）挂机
	15台
	22.5
	行政楼

	　
	大金RY125LUYIL（5HP）柜机
	3台
	15
	（保卫处）

	　
	大金KFR-72W/BP（3HP）挂机
	1台
	3
	监控室

	　
	格力KFR-50W/KGQE(2HP)挂机
	2台
	4
	东大门

	　
	美的KFR-35W-G（1.5HP）挂机
	3台
	4.5
	武装部

	　
	美的KFR-35W-G（1.5HP）挂机
	1台
	1.5
	西大门

	　
	格力KFR-50KGQE（2HP）挂机
	1台
	2
	财务处

	　
	海尔KFR-36W（1.5HP）HP
	1台
	1.5
	基建处

	　
	格力KFR-120W/SP04-2（5HP）吸顶机
	2台
	10
	基建处

	　
	美的KFR-35W/H（1.5HP）HP挂机
	1台
	1.5
	基建处

	　
	格立KFR-35W/E02-2（1.5HP）挂机
	1台
	1.5
	科瑞物业


	　
	日立KFR-36W/L（1.5HP）挂机
	2台
	3
	电梯机房

	　
	海尔KFR-50W（2HP）挂机
	1台
	2
	电梯机房

	　
	美的KFR-50GW/DY-T（2HP）挂机
	2台
	4
	会议室

	　
	格力KFR-120W/LEU（5HP）柜机
	1台
	5
	审计处

	　
	美的KFR-35GW/Z（1.5HP）挂机
	2台
	3
	大食堂

	　
	美的KFR-72GW/EA（3HP）柜机
	1台
	3
	大食堂

	　
	美的KFR-50GW/S（2HP）挂机
	4台
	8
	第二食堂

	　
	美的KFR-36W（1.5HP）挂机
	1台
	1.5
	清真食堂

	　
	美的KFR-120LW/SDY-GA（5HP）柜机
	4台
	20
	清真食堂

	　
	格力KFR-120W/LEU（5HP）柜机
	2台
	10
	第四食堂

	　
	美的MDV-250(260)W/DPS
	1套
	10
	飞行员餐厅

	　
	格力KFR-120W/LEU（5HP）柜机
	2台
	10
	第四食堂

	　
	格力KFR-120W/TKF（5HP）吸顶机
	6台
	30
	第四食堂

	　
	格立KFR-120W/tKF（5HP）吸顶机
	2台
	10
	飞行员餐厅

	　
	格立KFR-120W/tKF（5HP）吸顶机
	2台
	10
	第二食堂

	　
	格力KFR-72W/NZK（3HP）柜机
	3台
	9
	后勤车队

	　
	格力KFR-50KGQE（2HP）挂机
	1台
	2
	医务室

	　
	格力KFR-35W/D08-2（1.5）HP挂机
	5台
	7.5
	医务室

	　
	美的KFR-35W-F190（1.5HP）挂机
	5台
	7.5
	后勤办公室

	　
	美的KFR-35GW/DY（1.5HP）挂机
	4台
	6
	后勤办公室

	　
	三菱重工海尔KFR-75W(3HP)柜机
	1台
	3
	后勤办公室

	　
	美的KFR-50GW/DY(2HP)挂机
	1台
	2
	后勤办公室

	　
	格力KFR-35W/D08-2（1.5HP）挂机
	8台
	12
	教师值班室

	　
	格力KFR-35GW/K（1.5）HP挂机
	22台
	33
	教师值班室

	　
	格力KFR-120W/LW（5HP）柜机
	2台
	10
	教师值班室

	　
	美的KFR-35W-G25（1.5HP）挂机
	7台
	10.5
	教师值班室

	　
	美的KFR-35W-G（1.5HP）挂机
	4台
	6
	学生处咖啡厅

	　
	夏普KFR-36G（1.5HP）挂机
	2台
	3
	宿舍维修组

	　
	美的KFR-50GW/DY-T（2HP）柜机
	8台
	16
	活动中心

	　
	美的KFR-120LW/SDY-GA（5HP）柜机
	10台
	50
	

	　
	TCLKFR-25W/D（1HP）挂机
	2台
	2
	

	　
	新飞KFR-35W（1.5HP）挂机
	6台
	9
	

	　
	三星KFR-35W/MCC（1.5HP）挂机
	2台
	3
	

	　
	海尔KFR-40GW/D（1.5HP）挂机
	3台
	4.5
	

	　
	美的KFR-50GW/DY-T（2HP）柜机
	1台
	2
	

	　
	大金RY71LMYIL（3HP）柜机
	2台
	6
	

	　
	美的KFR-32W/S（1.5HP）挂机
	2台
	3
	

	　
	美的KFR-72W/S-210L（3HP）柜机
	7台
	21
	

	　
	美的KFR-50W/S-120L（2HP）柜机
	6台
	12
	

	　
	美的KFR-120Q/SY-B（5HP）吸顶机
	2台
	10
	

	　
	美的KFR-72W/S-310L（3HP）柜机
	2台
	6
	

	　
	格力KFR-120W/LEU（5HP）柜机
	1台
	5
	

	　
	格力KFR-35W/D08-2（1.5HP）挂机
	7台
	10.5
	

	　
	美的KFR-72LW/SDNY-TC（5HP）柜机、3P一个配电间
	2台
	8
	

	　
	格立KFR-120T-N（5HP）吸顶机
	5台
	25
	艺术楼

	　
	美的KFR-72DLISDY-A（3HP）吸顶机
	2台
	6
	

	　
	美的KFR-72W/SN-G（3HP）柜机
	1台
	3
	

	　
	美的KFR-51W/SN-G（2HP）柜机
	1台
	2
	

	　
	大金RY125DQYZC（5HP）柜机
	6台
	30
	

	　
	美的KFR-72W/S-310Q（3HP）柜机
	2台
	6
	

	　
	美的KFR-120W/S-510T（5HP）柜机
	4台
	20
	

	　
	大金RY71FPSYIL（3HP）柜机
	16台
	48
	

	　
	美的KFR-51W-272G（2HP）柜机
	3台
	6
	

	　
	美的KFR-120W/S-513L（5HP）柜机
	4台
	20
	

	　
	美的KFR-72W/S-247G（3HP）柜机
	2台
	6
	

	　
	格立KFR-120W/TKF（5HP）柜机
	5台
	25
	

	　
	大金RY125FPSYIL（5HP）柜机
	18台
	90
	

	　
	美的MDV250KMYIL（10HP）柜机
	3套
	30
	

	　
	美的KFR-120W/S-520L（5HP）吸顶机
	5台
	25
	

	　
	大金RY125DQY3C（5HP）柜机
	3台
	15
	

	　
	格力KFR-120W/LEU（5HP）柜机
	6台
	30
	

	　
	格立KFR-72W/LEU（3HP）柜机
	4台
	12
	

	　
	大金KFR-125QW/BP（5HP）柜机
	2套
	10
	

	　
	格立KFR-72W/IEU（3HP）柜机
	4台
	12
	

	　
	格立KFR-120W/tKF（5HP）吸顶机
	6台
	30
	

	　
	大金KFR-72W/BP（3HP）柜机
	6台
	18
	

	　
	格力KFR-50K/KGQE（2HP）挂机
	3台
	6
	

	　
	志高KFR-71W-1303（3HP）吸顶机
	3台
	9
	

	　
	格力KFR-72W/KGQE（3HP）柜机
	2台
	6
	

	　
	格力KFR-120W/SP04-2（5HP）吸顶机
	6台
	30
	

	　
	格力KFR-50KGQE（2HP）挂机
	5台
	10
	

	　
	格力KFR-72W/SK05-2（3HP）吸顶机
	5台
	15
	

	　
	格力KFR-72SK05-2（3HP）吸顶机
	2台
	6
	

	　
	美的MDVCQ250ABY（10HP）柜机
	3套
	30
	

	　
	格力KFR-35W/D08-2（1.5HP）挂机
	2台
	3
	体育馆

	　
	格力KFR-120W/SP04-2（5HP）柜机
	1台
	5
	配电间

	　
	美的KFR-120W/S-F（5HP）柜机
	3台
	15
	教学楼

	　
	美的KFR-50W/ETS（2HP）柜机
	2台
	4
	　

	　
	格立KFR-50W/KGQE（2HP）柜机
	3台
	6
	　

	　
	格力KFR-72WGQE（3HP）挂机
	1台
	3
	　

	　
	海尔KFR-35GW/D（1.5HP）挂机
	2台
	3
	　

	　
	格立KFR-120W/IEU（5HP）柜机
	5台
	25
	　

	　
	海尔KFR-120LW/L（5HP）柜机
	4台
	20
	　

	　
	海尔KFR-120LW/D（5HP）柜机
	1台
	1
	　

	　
	日立KFR-120W/C（5HP）柜机
	2台
	10
	　

	　
	海尔KFR-48GW/Z（2HP）挂机
	2台
	4
	　

	　
	日立KFR-120W/C（5HP）柜机
	3台
	15
	　

	　
	美的KFR-120W/S-F（5HP）柜机
	1台
	5
	　

	　
	美的KFR-120W/S-520L（5HP）柜机
	2台
	10
	　

	　
	美的KFR-72W/S-310L（5HP）柜机
	2台
	10
	　

	　
	海尔KFR-120LW/D（5HP）柜机
	11台
	55
	　

	　
	日立KFR-120W/C（5HP）柜机
	1台
	5
	　

	　
	海尔KFR-120LW/L（5HP）柜机
	5台
	25
	　

	　
	美的KFR-72W/S-210L（1.5HP）柜机
	10台
	15
	　

	　
	美的KFR-120W/S-510L（5HP）柜机
	2台
	10
	　

	　
	美的KFR-72W/S-310L（5HP）柜机
	1台
	5
	　

	　
	美的KFR-120W/S-520L（5HP）柜机
	4台
	20
	　

	　
	格立KFR-72W/LEU（1.5HP）柜机
	2台
	3
	　

	　
	格力KFR-120LW/EA1-N1（5HP）柜机
	12台
	60
	　

	　
	格力KFR-120W/SP04-2（5HP）柜机
	2台
	10
	配电间

	　
	格力KFR-35W/D08-2（1.5HP）挂机
	3台
	4.5
	　

	　
	格力KFR-50KCQE（2HP）挂机
	1台
	2
	　

	　
	王牌风管机KSA250BRM（10HP）
	8套
	80
	图书馆

	　
	三菱重工KFR-51W/S（2HP）挂机
	1台
	2
	　

	　
	志高KFR-50W/S（2HP）挂机
	1台
	2
	　

	　
	格立KFR-120W/tKF（5HP）吸顶机
	5台
	25
	　

	　
	格力KFR-50W/tEDD（2HP）挂机
	5台
	10
	　

	　
	格力KFR-120W/SP04-2（5HP）吸顶机
	1台
	5
	网管中心

	　
	大金KFR-125QW/BP（5HP）柜机
	12套
	60
	　

	　
	美的KFR-72W/SN-G（3HP）柜机
	12台
	36
	实训中心

	　
	美的KFR-120W/IEU（5HP）柜机
	3台
	15
	　

	　
	大金FUY125DQV2CW（5HP）吸顶机
	3台
	15
	　

	　
	美的KFR-120Q/SY-B1（5HP）嵌入机
	21台
	105
	　

	　
	美的KFR-120LW/SDY-GA（5HP）柜机
	3台
	15
	　

	　
	美的KFR-50GW/DY-T（3HP）柜机
	1台
	3
	　

	　
	美的KFR-35G/DY-GC（1.5HP）挂机
	1台
	1.5
	　

	　
	美的KFR-72GW/EA（2HP）柜机
	1台
	2
	　

	　
	格立KFR-120W/TKF-N（5HP）吸顶机
	7台
	35
	　

	　
	美的KFR-120LW/E（5HP）柜机
	5台
	25
	　

	　
	日立KFR-36W/（1.5HP）挂机
	1台
	1.5
	　

	　
	三菱KFR-120W/S（5HP）柜机
	12台
	60
	　

	　
	美的PF28WW/S-810L（5HP）柜机
	8台
	40
	　

	　
	美的KFR-120W/S-520L（5HP）柜机
	87台
	435
	　

	　
	美的KFR-72W/S-210L（3HP）柜机
	18台
	54
	　

	　
	美的KFR-120W/S-511Q（5HP）柜机
	13台
	65
	　

	　
	美的KFR-120W/S-590L（5HP）柜机
	13台
	65
	　

	　
	美的KFR-32W-G(1.5HP)挂机
	4台
	6
	　

	　
	美的KFR-120W/S-516M（5HP）柜机
	2台
	10
	　

	　
	美的KFR-25W-G(1HP)挂机
	2台
	2
	　

	　
	海尔KFRD-71LW/SF（3HP）柜机
	1台
	3
	　

	　
	海尔KFR-48GW/Z(2HP)柜机
	2台
	4
	　

	　
	志高KFR-51W(2HP)柜机
	1台
	2
	　

	　
	科龙KFR-71W-K（3HP）柜机
	2台
	6
	　

	　
	美的KFR-120W/S-513F（5HP）柜机
	2台
	10
	　

	　
	美的KFR-120W/S-570L（5HP）柜机
	3台
	15
	　

	　
	美的KFR-35W-252G（1.5HP）挂机
	3台
	4.5
	　

	　
	美的KFR-72W/S-333L（3HP）柜机
	6台
	18
	　

	　
	美的KFR-72LW/SDY-J（3HP）柜机
	6台
	18
	　

	　
	美的KFR-50LW/SDYJ(2HP)柜机
	8台
	16
	　

	　
	TCLKFRD-70W/DOZO（3HP）柜机
	2台
	6
	　

	　
	美的KFR-71W/KS（3HP）柜机
	6台
	18
	　

	　
	美的KFR-72W/S-240L（3HP）柜机
	13台
	39
	　

	　
	美的KFR-120W/S-570L（5HP）柜机
	2台
	10
	　

	　
	日立KFR-120W/S（5HP）柜机
	8台
	40
	　

	　
	美的KFR-50W-F24(2HP)柜机
	2台
	4
	　

	　
	格力KFR-120W/TKF（5HP）吸顶机
	78台
	390
	　

	　
	格立KFR-72W/LEU（3HP）柜机
	12台
	36
	　

	　
	美的KFR-23W-F114(1HP)柜机
	1台
	1
	　

	　
	格立KFR-72W/TKF（3HP）吸顶机
	16台
	48
	　

	　
	格立KFR-50LW/TKF(2HP)挂机
	2台
	4
	　

	　
	格力KFR-50K/KGQE(2HP)挂机
	3台
	6
	　

	　
	大金KFR-50W/BP(2HP)挂机
	3台
	6
	　

	　
	格力KFR-50K/KGQE(2HP)挂机
	2台
	4
	　

	　
	大金RZ250EYIP(10HP)吸顶机
	2台
	20
	　

	　
	格力KFR-120W/SP04-2（5HP）吸顶机
	24台
	120
	　

	　
	格力KFR-72W/SK05-2（3HP）吸顶机
	2台
	6
	　

	　
	大金RZ250EYIP(10HP)吸顶机
	2台
	20
	　

	　
	格力KFR-72W/K33-2（3HP）柜机
	1台
	3
	　

	　
	格力KFR-35W/D08-2（1.5HP）挂机
	2台
	3
	　

	　
	大金VRV-X  RUXYQ8AB（内机5只）
	1套
	40
	　

	　
	大金RUXS160EY1C(一拖二)(7HP)
	1台
	7
	　

	　
	格力KFR-120W/S520（5HP）吸顶机
	1台
	5
	　

	　
	美的KFR-120W/S520L（5HP）柜机
	1台
	5
	　

	　
	格力KFR-72W/K19-3（3HP）挂机
	1台
	3
	　

	　
	格力KFR-72W/SK15-2（3HP）柜机
	1台
	3
	　

	　
	美的KFR-35W/G252（1.5HP）HP挂机
	1台
	1.5
	　

	　
	格力GMV-280WM/A(12HP)新风机
	5台
	60
	航飞大楼

	　
	格力GMV-560WM/A(24HP)新风机
	6台
	144
	　

	　
	格力GMV--NX280P/A(12HP)新风机
	5台
	60
	　

	　
	格力GMV-NX560P/A(24HP)新风机
	4台
	96
	　

	　
	格力GMV-560P/A(24HP)风机
	2台
	48
	　

	　
	格力GMV-280WM/A(12HP)多联机
	1台
	12
	　

	　
	格力GMV-450WM/A(20HP)多联机
	1台
	20
	　

	　
	格力GMV-504WM/A(22HP)多联机
	1台
	22
	　

	　
	格力GMV-560WM/A(24HP)多联机
	3台
	72
	　

	　
	格力GMV-615WM/A(27HP)多联机
	4台
	108
	　

	　
	格力GMV-680WM/A(30HP)多联机
	1台
	30
	　

	　
	格力GMV-730WM/A(32HP)多联机
	1台
	32
	　

	　
	格力GMV-785WM/A(34HP)多联机
	2台
	68
	　

	　
	格力GMV-850WM/A(37HP)多联机
	1台
	37
	　

	　
	格力GMV-900WM/A(40HP)多联机
	5台
	200
	　

	　
	格力GMV-960WM/A(42HP)多联机
	2台
	84
	　

	　
	格力GMV-1010WM/A(48HP)多联机
	2台
	96
	　

	　
	格力GMV-1065WM/A(47HP)多联机
	1台
	47
	　

	　
	格力GMV-1130WM/A(50HP)多联机
	1台
	50
	　

	　
	格力GMV-1515WM/A(67HP)多联机
	1台
	67
	　

	　
	格力GMV-NDR28TS/A(1HP)挂机
	11台
	11
	　

	　
	格力GMV-NDR28TS/A(1HP)挂机
	9台
	9
	　

	　
	格力GMV-NDR36TS/A(1.5HP)挂机
	7台
	10.5
	　

	　
	格力GMV-NR36T/A(1.5HP)吸顶机
	1台
	1.5
	　

	　
	格力GMV-NR56T/A(2HP)吸顶机
	26台
	52
	　

	　
	格力GMV-NR71T/A(3HP)吸顶机
	46台
	138
	　

	　
	格力GMV-NR80T/A(3.5HP)吸顶机
	21台
	73.5
	　

	　
	格力GMV-NR90T/A(4HP)吸顶机
	27台
	108
	　

	　
	格力GMV-NR100T/A(4.5HP)吸顶机
	26台
	114.4
	　

	　
	格力GMV-NR112T/A(5HP)吸顶机
	44台
	220
	　

	　
	格力GMV-NR125T/A(5.5HP)吸顶机
	5台
	27.5
	　

	　
	格力GMV-NR140T/A(6HP)吸顶机
	2台
	12
	　

	　
	格力GMV-NDR56PL/A(2.5HP)吸顶机
	2台
	5
	　

	　
	格力GMV-NDR71PL/A(3HP)吸顶机
	21台
	63
	　

	　
	格力GMV-NDR100PL/A(4HP)吸顶机
	6台
	24
	　

	　
	格力GMV-NDR112PL/A(5HP)吸顶机
	4台
	20
	　

	　
	格力GMV-NDR140PL/A(6HP)吸顶机
	5台
	30
	　

	　
	格力G-5WD/B1(2HP)吸顶机
	3台
	6
	　

	　
	格力KFR-35GW/Ga-2（1.5HP）HP挂机
	1台
	1.5
	　

	　
	格力KFR-51LW/Aa-2(2HP)挂机
	1台
	2
	　

	　合计
	　
	2265
	10405.4
	　

	包括与空调使用配套的相关辅助设备。


附件2 ：                                     空调管道清单
	管道名称
	安装地点
	管道规格（cm）
	管道长度数量（m）

	新风管道（含末端）
	行政楼
	120*25
	3466

	新风管道（含末端）
	食堂
	110*25
	501

	风管
	体育馆
	200*100
	486

	合计
	
	
	4453


