
上海工程技术大学

机械学院便携式光度计
采购项目
招标文件

项目名称：机械学院便携式光度计采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年10月16日
招标文件
招标项目名称：机械学院便携式光度计采购项目
发标时间：2015年10月16日星期五
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对机械学院便携式光度计采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年10月22日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年10月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年10月22日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：陈帅    电话：67791176
附：     招标要求
电源：100-250V， 50/60Hz，0.25amps@240V
自动归零：启动时自动零读数

报警：超过设置点时，有声音、视觉和震动报警

流速控制：宽脉冲调节能使流速控制在1cfm（28.3lpm）+/- 10%

气溶胶设置：PAO-4， DOP, ONDINA, PEG, KRYDOL, CORN OIL, MINERAL OIL, PARAFFIN

动态范围：最高到600微克/升

灵敏度：读数的1%

重复性：读书的0.5%

光源：稳定的固态光源

数据输出：USB

报告：连续、摘要和监控模式

打印机附件：热敏打印机提供摘要报告和端口，设备需配打印机


2

