上海工程技术大学

汽车学院购声学照相机分析软件

采购项目

招标文件

项目名称：汽车学院购声学照相机分析软件采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月21日

招标文件

招标项目名称：汽车学院购声学照相机分析软件采购项目

发标时间：2014年11月21日星期五

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对汽车学院购声学照相机分析软件采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月27日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年12月上旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月27日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

一、基本要求

*1.1 包含适用于中高频噪声的beamforming波束成形和低频噪声的holography声全息算法；

*1.2软件生成的数据格式需与学校现有振动噪声分析软件数据兼容，无需数据转换，直接读取，避免误差。

*1.3 可同时得到各点的声压、声强，以及某个区域的声功率，在网格图上鼠标直接圈选；

*1.4 数据分析结果（时域波形，频谱等）可与噪声源分布云图上的各点动态关联，深入的对各噪声源进行分析；

*1.5 可对原始时域信号进行回放，并可对某点所对应的噪声源进行单独声音回放；

1.6 用户可自定义分析空间分辨率和分析带宽，系统内部自动选择最优的分析算法；

1.7 可以基于声功率计算进行声源排序；

1.8 噪声源云图可导出为.wmf格式的矢量图形或.jpeg格式图形；

1.9 噪声源动画可导出为影像文件。

二、其他技术要求

1.技术方案成熟，至少五家以上国内汽车客户案例。

2.至少提供3天以上使用培训，保证使用人员掌握软件性能。

3.硬件设备质保期一年，软件终身技术支持。

4.快速响应时间，24小时响应，48小时到达现场解决问题。