
上海工程技术大学
 图书馆窗帘灯具采购项目
招标文件

项目名称：图书馆窗帘灯具采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年11月16日
招标文件
招标项目名称：图书馆窗帘灯具采购项目
发标时间：2016年11月16日星期三
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对图书馆窗帘灯具进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年11月22日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年11月22日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高老师    电话：67791012
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
上海工程技术大学图书馆需建设共享空间，达到智能的照明及控制环境，窗帘采用智能电动控制，以无线控制为主。
一、灯光选型如下：
· 服务台及吧台需要LED铁艺吊灯。
· 休闲学习D区使用木地板拼花。
· 研讨室1,2,3使用玻璃吊灯。
· 多媒体功能区使用吸吊两用直角灯。
· 公共区域使用4W正白光小灯，轨道射灯，小精灵小灯，通道筒灯。
二、主要设备清单
	编号
	商品名称
	单位
	数量

	1
	智能电动窗帘
	套
	4

	2
	无线控制器3键
	个
	1

	3
	可调光灯带
	米
	120

	4
	可调光筒灯
	个
	22

	5
	LED铁艺吊灯
	个
	28

	6
	木地板拼花
	个
	12

	7
	玻璃吊灯
	组
	7

	8
	4W-正白光小灯
	个
	35

	9
	轨道射灯
	个
	26

	10
	小精灵小灯
	个
	42

	11
	走道筒灯
	个
	130

	12
	直角灯
	个
	39


三、设备技术要求：
标注★的功能为重要指标，务必达标。
1、超静音电动窗帘：
· 设备使用24VAC低压，
· 静音电子驱动，无声起动和停止，
★工作时声音低至44分贝以内。
· 可储存多个位于系统行程上的预设位置，包括全开和全关。
· 窗帘放下过程中每幅窗帘高低误差不超过3毫米。
★电机需具备静电放电功能，防止窗帘布产生静电造成危险。
2、 无线控制器：
· 系统可根据用户预先设定的时间自动完成对灯光的开关控制
· ★无线射频技术保证通讯协议通畅，独立频段868Hz，以防通讯干扰
3、 LED铁艺吊灯：
· 铁质与布艺结合，
· 外周尺寸小于等于45CM,
· 照射面积10㎡-15㎡
4、 木地板拼花灯：
· 鱼线型智能LED喷漆磨砂吊灯
· 采用PMMA高透光灯罩，
· 功率6W（含）-10W(含)
5、 玻璃吊灯：
· 智能型喷漆磨砂玻璃吊灯
· ABS+五金底盘，
· 功率41W（含）-50W(含)
6、 轨道灯：
· 铝合金+工程塑料，
· COB芯片+亚克力透镜，
· 内置一体化恒流电器
7、 小精灵灯：
· 铝质外壳，
· 带光源，
· 功率21W(含)-30W（含）
8、 直角灯：
· 铝质吸吊两用型4灯头吊灯，
· PMMA高透光灯罩，
· 照度10㎡-15㎡
以上清单是主要设备清单，投标公司配置方案时应以实际点位为准。应提供满足功能的全部设备及配件。
3
4

