
上海工程技术大学

电子电气学院购RFID应用与测试实验平台采购项目
招标文件

项目名称：电子电气学院购RFID应用与测试实验平台采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年11月24日
招标文件
招标项目名称：电子电气学院购RFID应用与测试实验平台
采购项目
发标时间：2015年11月24日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对电子电气学院购RFID应用与测试实验平台采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年12月1日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年12月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年12月1日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
一、基本要求
本次建设的RFID应用技术实验平台是车联网车路协同综合实验室平台的二期建设。

主要由标签智能展示系统、标签设计与制作实验系统和读写器基础实验系统三部分组成。鉴于RFID技术的复杂性和实验室建设质量的考量，本项目要求投标人需使设备与实验室前期已有RFID 综合测试设备互相衔接、配合测试能力、具有RFID行业标签等应用测试案例；具备RFID应用技术实验室的供应能力，并且具有一定的技术研发能力和工程施工能力。
二、设备采购清单
本次RFID应用技术实验室采购设备至少包含如下：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	标签智能展示系统
	套
	1
	

	2
	RFID标签设计仿真与制作实验装置
	套
	6
	

	3
	RFID读写器基础实验装置
	套
	6
	


三、RFID应用技术实验平台设备性能要求

为保障项目顺利实施，满足教学和科研需求，对各设备及软件的总体要求如下,其中标注“★”符号的项为必需项。
	序号
	设备名称
	数量
	性能参数要求

	1
	标签智能展示系统
	1
	1.★系统包含标签、标签陈列柜、标签智能识别硬件、标签应用管理软件及数据库，系统能够识别标签类型并自动化展示标签的应用图片、视频等；

2.★标签包括50款不同类型的具有真实应用背景的RFID标签；

3.标签识别智能识别硬件工作频率涵盖RFID主流频段：低频125K、高频13.56MHz、超高频900MHz；

4.标签识别硬件同时支持ISO8000-2、ISO14443A、ISO15693、ISO18000-6C 4个协议的标签读取；

5.低频125K（符合ISO8000-2协议）标签中包含：动物脚环标签、螺丝标签、花牌标签、钥匙扣标签、警示标签、树钉标签等10款标签；

6.高频13.56MHz（符合ISO14443A协议）标签中包含：金属柔性标签、钥匙扣、MINI卡、代用币、扎带标签、一次性腕带标签、地铁卡、电子铅封等10款标签；

7.高频13.56MHz（符合ISO15693协议）标签中包含：医疗标签、珠宝标签、防伪标签、洗衣标签、腕带标签、器械标签、图书标签、资产标签、电子门票等10款标签；

8.超高频900MHz（符合ISO18000-6C协议）标签中包含：车辆标签、行李标签、EAS防盗标签、挂锁铅封标签、吊牌标签、金属柔性标签、ABS抗金属标签、扎带标签、动物标签、硅胶标签、金属资产标签、酒类防伪标签、金属货架标签、轮胎标签、RFID Inlay等20款标签；
9.★系统软件通过文字、图片、视频相结合的形式，具体介绍每款标签性能、在不同应用领域的实际应用等信息。
10. ★系统配套标签展示柜需做防尘防盗设计、标签展示灯光设计。保证标签合理陈列、有效展示、便捷管理。
11. ★系统配套一体式电脑显示尺寸19.5英寸及以上，电脑及智能识别硬件整体摆放需考虑人机交互工程，保证人机交互友好。

	2
	标签设计与制作实验装置
	6
	系统包含标签设计功能模块和标签制作模块。
标签设计功能包含RFID标签设计与仿真快速入门材料。保证学生将有限精力集中在标签设计的关键知识学习上。
标签制作功能包含当前主流标签制作工艺流程所需工具和耗材，能够保证学生在课堂时间内快速完成所设计标签的快速打样。
1.针对HF和UHF RFID天线设计、仿真的特点、难点做全面而聚焦的梳理和讲解，实现学生对于RFID天线设计流程、步骤、关键点、难点的全面掌握，初步具备结合应用需求进行RFID天线设计的能力。
2.本套件可配合标签制作箱结合，进行设计成果的实样验证。
3.套件包含:
高频、超高频RFID标签设计实例源码工程8个；
标签设计实样包高频4款、超高频4款，各10只；
标签设计资料一组；
标签设计仿真实验手册 1本。
标签制作功能：
1. ★通过蚀刻工艺，提供完整的手工制作UHF标签的方法；
2.提供天线制作计量工具：
1）计时器                     
2）电子秤                       
3）量杯                         
4）便携式测温仪                
3.提供标签天线制作工具：
1）塑料盆                        
2）5mm透明玻璃板               
3）曝光箱
内嵌紫外线灯管尺寸为290mm* 250mm* 120mm（5套配1套）
4）恒温烙铁（5套配1套）
5）镊子                          
6）塑料盒                        
4.提供天线制作耗材包：
 1）超高频标签芯片   协议 ：18000-6C，内存：512字节，频段：860~920MHz，工作温度：-50°C~85°C，引脚数：3个
2）单面覆铜PCB基板正性感光板     
3）无污染显影剂                  

4）无污染蚀刻剂                  
5）硫酸纸天线菲林                 
6）清洁工具
5.标签制作实验箱：470mm* 325mm* 165mm
6. 实验箱文档：
1）实验手册                        1本
2）装箱单                          1张

	3
	RFID读写器基础实验装置
	6
	1.★实验装置需采用模块化设计，软件自动扫描，每个模块可独立使用。

2.工作频率、协议：

低频125K        ISO 18000-2协议 ；

高频13.56MHz    ISO 14443A、ISO15693协议；

超高频915MHz   ISO 18000-6C协议；

3.直流电源：5V DC 2A；

4.★低频、高频、超高频天线均为模块化产品，可插拔替换，超高频天线方便拿到实验箱外部，根据实验要求调整天线的方向，来实现对标签的远近读写。

5.读写器基础实验箱主板：

1）工作频段：低频125Khz、高频13.56MHz 超高频840～960 MHz（工作频段可调）

2）★射频模块可更换

3）通讯接口：USB

6.超高频天线：

1）工作频率：902～928 MHz

2）天线增益：5.5dBic

3）★工业等级：IP67

4）尺寸132mm*132mm*18mm

7.实验项目要求：

1）利用本实验设备系统可进行LF、HF、UHF主流无源RFID读写器技术的学习；

2）可以建立对于不同频段下RFID读写器技术的基本认知，包括其形态、频段、功能、性能特点等；

3）可以进行对于不同读写器国际标准协议的认知、实践和创新；

4）涵盖低频、高频、超高频实验，各项标准实验总计实验项目大于20项；

5）实验项目包括以下实验内容：

A）UHF超高频实验

实验一 超高频读写器的基本认知


实验二 Gen2协议下标签读写实验


实验三 读写器功率对标签读取距离影响实验


实验四 读写器频率对标签读取距离影响实验


实验五 Gen2协议下标签密钥修改实验


实验六 Gen2协议下标签锁实验


实验七 Gen2协议下标签TID区分析实验


实验八 标签角度对标签读取效果的影响实验


实验九 Gen2协议下标签操作编程实验


实验十 Gen2协议下综合编程实验


B）HF高频实验

实验一 高频读写器的基本认知


实验二 ISO14443A协议下标签密钥修改实验


实验三 ISO14443A协议下存取控制位修改实验


实验四 ISO14443A协议下标签数据读写实验


实验五 ISO14443A协议下标签加值减值实验


实验六 ISO14443A协议下多个标签的读取实验


实验七 ISO15693协议下标签数据读写实验


实验八 ISO15693协议下标签AFI的读写和块锁定实验


实验九 ISO15693协议下标签DSFID的读写和块安全位的读取实验


实验十 ISO14443A编程实验——交通卡应用


实验十一 ISO15693协议综合编程实验


C）LF低频实验


实验一 低频读写器的基本认知


实验二 低频读写器编程实验


D）综合对比实验

E）图书馆预约图书系统

F）超市模拟结账系统
RFID读写器基础实验装置能单独开展基础实验（需要配套实验指导手册），也能与既有实验条件配合完成以下测试实验：

1）配合既有实验条件完成对LF、HF、UHF 通信过程进行侦测无线电信号记录与回放

2）配合既有条件完成LF、HF、UHF通信协议与时序过程
4）配合既有测试条件测试读写器的功率输出、跳频时序等。


四、售后服务要求

1．本项目的硬件设备和软件系统的质量保修期为自验收通过之日起1年，对同类软件提供5年免费升级服务。

2．质保期内，投标人免费提供所有硬件设备的维修及软件维护、升级等技术支持服务。

3．设备故障报修的响应时间：在接到报修通知后，投标人应在2个小时内作出响应，对于影响设备正常运行的严重故障，投标人必须在24小时内赶到现场，查找原因并提供解决方案，直至故障完全恢复正常服务为止，对无法修复的，必须在72小时内提供性能相当的产品供买方使用。

4．投标人应保证合同项下所发产品完全是崭新的、未曾使用过的，且所有部件的生产日期为近一年内。在质保期内，投标人应负责修理和替换不合格的部件并承担相关费用。

5．质保期后，投标人应提供系统扩充、软件升级及维修方面的技术支持服务。

6．除厂家的售后服务计划外，投标人应提供详细的、针对于高校的售后服务计划。

★7．投标人中标后应提供所有实训项目的指导书。

★8．投标人中标后必须提供规范的功能规格书、设计文档、软件开发接口、开发软件示例源代码供学生学习、创新。

3
3

[image: image1.png]


