
上海工程技术大学

汽车学院实验室改造采购项目
招标文件

项目名称：汽车学院实验室改造采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年6月24日
招标文件
招标项目名称：汽车学院实验室改造采购项目
发标时间：2015年6月24日星期三
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对汽车学院实验室改造采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年6月30日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年7月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年6月30日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求
附件中所提到的墙体、隔离板等尺寸均为参考尺寸，请投标公司准备标书时自行到现场测量确认。

一、汽车实训中心5118室规划。
附图1为5118室改造规划图，如图所示，除西面（894cm），北面（1217cm），东面（904cm）以及柱子为现有的墙体、窗户、卷帘门和墙柱外，其余部门均为需要改造的实验室规划。其中包括：

1、隔离板：如图所示将5118房间隔成5个小隔间，隔离板高度均为300cm，隔间不封顶，隔墙面积约为86平米（供参考）。

2、电源和网络：在图中电柜位置配置两套380v/300A动力电源（即两根电缆，每根可承受380v/300A的电流），包括配电柜和电闸等。电缆起始位置为5112房间的电柜，请自行设计路线，并测量需要的电缆线、电缆桥架长度，计算需要的相关零配件。按图中所示位置配置单相220v/16A电源插座，总计22个。按图中所示位置配置网口，总计19个。为每个隔间设置照明光源，并设置单独控制开关。
3、门窗：按图中所示位置设置门和观测窗。其中，门高均为200cm。100cm宽的推拉门，净通过尺寸为100cm；80cm宽的单开门，净通过尺寸为80cm；150cm宽的双开门，净通过尺寸为150cm；380cm宽的双开推拉门（即向两边推开），净通过尺寸为380cm。观测窗底部距地面高度均为80cm，顶部距地面高度均为200cm（即观测窗自身净高120cm），门窗总面积为24平米（供参考）。
[image: image1.wmf]消声室控制室-平面图�

玻璃墙内隔断

门1500mm*2000mm�

卷帘门

轮胎机

轮胎机2�

举升机

举升机

四轮

定位

控制台

空

调

电源

推

拉

门

电

柜

现

有

电

柜

隔断出的

控制室


附图1
二、汽车实训中心5112室内消声室控制室规划

附图2为规划后的5112室平面图；
附图3为现在的5112室平面图。
改造要求：

1. 将举升机移动至指定位置，并安装好，将电源线（380V）、油压管路、气管路连接好，使其能正常工作。

2. 将四轮定位仪移动至指定位置，并安装好，将电源线、油压管路、气管路连接好，使其能正常工作。

3. 将轮胎机1移动至指定位置，并安装好，将电源线、油压管路、气管路连接好，使其能正常工作。

4. 将轮胎机2移动至指定位置，并安装好，将电源线、油压管路、气管路连接好，使其能正常工作。

5. 玻璃墙内隔断，从地面一直到房顶，包括一个1500*2000mm的推拉门，净通过尺寸1500mm。
6. 将已有的空调安装好，使其能正常工作。
7. 将原有的照明进行改造，使控制室有单独照明系统。
8. 从现有电柜拉出两根动力电源至控制室电柜，每根380V/300A，包括有配电柜和电闸。
附图2

[image: image3.jpg]I M

SULJIVER TR 5 I T 5 P44 > s0cm, TR BEHE T 12 FE 48 9200em. (BIVLINIES B &% & 120cm)
R RST AL em

1217

691

177

276

pin|
380v

x2
[3()0‘4}

220vx3

894

302

4X220v 4NMME (1.5m—)

PR

e

N

402

503

]

79

g omm E
v e
1X 220y ;’:I% o
/ MR =t = T
IAZE e : ABINWEHE S
Bl il
- 8| [
W T 72220 | [ B
2MRE |
AN — mlEs f
e HEAL] axnov MR (Lsm— ) | T s
I-&—I I$_ | 150 69
418 273 250 [ E{HJ
- % X[ -
Uik
3% 220v %g;ﬂﬁw Rk B ERg
2R = AHEF L
_ 7L %
2X220v =
V 24RO R % il
ZPE, WIS 1 R :
4 3% 220v 2 W] |

_;|*

904

g

170

380

200 |

| 418
f

16




附图3 

[image: image2.emf]

2

_1495823926.dwg
gp


_1495823928.pdf





