上海工程技术大学

保卫处购消防水带采购项目

招标文件

项目名称：保卫处购消防水带采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年10月30日

招标文件

招标项目名称：保卫处购消防水带采购项目

发标时间：2014年10月30日星期四

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对保卫处购消防水带采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月5日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月上旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月5日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

一、总述

本标书为上海工程技术大学松江校区消防水带申购报价之用，投标方应针对招标方的相关要求，提供完整的投标文件。

本标书应视为项目的最低要求，如有遗漏投标方应予以补充，否则一旦中标将认为投标方认同遗漏部分并免费提供服务，本规范及内容书在内容或技术要求上如果存在错误（包括印刷错误），投标方可在投标书中提出，经双方确认后可对该错误内容或技术要求进行修正。

二、依据

《中华人民共和国消防法》 （2008年10月28日修订）

《上海市建筑消防设施管理规定》

《CNCA-09C-45：2011消防产品类强制性认证实施细则》

《GB 6246-2011消防水带》

第四部分  报价要求

一、产品信息

1、消防水带13-20-65型不含水带接扣（接扣自备）；

2、水带带身为涤纶纱/涤纶长丝，水带内胆为聚氨酯；

3、水带接扣结扎费。

二、质量保证期及报修方式

投标方提供本产品符合国家标准及消防局监制备案，提供出厂批次及质保证书（质保期5年）。保修期、保修内容及保修方式依照原厂产品保修卡规定的条款执行。因质量问题产生的附加费由投标方承担。