
上海工程技术大学
科技园BIM信息管理系统采购项目
招标文件

项目名称：科技园BIM信息管理系统采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年6月23日
招标文件
招标项目名称：科技园BIM信息管理系统采购项目
发标时间：2016年6月23日星期四
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对科技园BIM信息管理系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年6月29日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年7月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年6月29日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
一、采购清单
	序号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	科技园BIM信息管理系统
	1
	套


二、建设目标
上海工程技术大学长宁校区科创楼建于1980年代，地上11层加1层人防地下室，总建筑面积约12333平方米，楼宇在2011年完成了整体翻新，目前由上海工程技术大学国家大学科技园实际运营与管理，承担科技企业孵化、培育，对接校产学研平台的职能。
由于科创楼建设年代较远，原建筑资料仅有纸质建筑施工图纸，资料宝贵，不可复制，管理相当不便。目前科技园正在建设“国家大学科技园智慧园区信息服务平台”，计划对科创楼进行BIM（建筑信息模型，Building Information Modeling）建模，并开发基于BIM的信息管理系统。
三、技术要求
1、技术标准
1）、BIM模型基于Autodesk Revit；
2）、 信息管理系统基于B/S架构，包含客户端和管理端。
2、功能要求
1）、BIM模型能够准确反映建筑楼宇的内部空间布局、机电系统、消防管线及上下水等信息。
2）、信息管理系统客户端用于园区企业用户浏览，支持触摸屏操作，用户根据BIM模型查询、浏览各楼层的布局，企业分布、逃生路线等信息。
3）、信息管理系统管理端用于科技园、物业及学校相关部门管理人员使用，可以浏览、查询BIM模型的所有图层信息，并可以对各楼层的布局执行修改，可以自由合并、拆分相邻房间。
4）、信息管理系统管理端须与科技园现有的信息服务平台对接，楼层布局、出租情况等数据可于现有系统内浏览，数据同步。
四、系统功能模块
	序号
	功能模块
	描述

	1
	BIM网页浏览
	通过网页浏览器自由查看、下载科创楼三维BIM模型

	2
	定制化视图
	实现分级浏览科创楼3D模型，内容包括：
1.各楼层建筑立体布局
2.各楼层结构立体布局
3.各楼层机电立体布局（暖通空调/给水管道/电缆桥架）
4.各楼层消防设备
5.各楼层单元房间租用信息

	3
	房间租用信息管理
	通过3D模型同步展示各楼层租用单元间的信息，并可以进行信息修改与导出，内容包括：
1.租用信息需通过数据接口与校方智慧园区信息服务平台进行数据绑定
2.显示租户的租用面积、租期、合同号、租用单元间数量
3.上述信息可导出到表格文件（excel/cvs文件）
4.单元间的合并/分隔可通过软件修改

	4
	租用信息导航
	供外来人士使用，内容包括：
1.展示简化版的3D模型，通过房间号/公司名搜索模型中的所在区域，并可以反向搜索。
2.展示各楼层逃生路线图
3.本功能以触摸屏作为操作媒介


四、投标人要求
1、具有《中华人民共和国企业法人营业执照》、《税务登记证》，具有独立法人资格，注册地位于上海市，注册资金不小于200万元人民币，经营范围涉及建筑科技、技术开发、技术服务、计算机软件开发；
2、投标人具有固定的经营、开发、维护人员及办公场所，具备完整的技术服务团队且能提供良好的技术支持；
3、投标人具备BIM技术相关能力证明或BIM技术行业声誉的相关证明。
4、本项目不接受联合体投标。
五.项目售后服务及其他要求
1、本项目的提供免费质保期不少于一年。
2、针对系统发生的紧急情况及时进行解决，一般问题在24小时内解决，紧急问题应在4小时解决，针对特殊需求，能够及时响应，并在24小时内给出回复。
3、投标人应根据项目进度计划和客户的要求，制定培训计划，并提供相关的培训，包括技术培训和操作培训。
4、供应商应具备办公楼BIM咨询服务的项目经验,拥有成熟产品，可提供进行演示。
3
4

