上海工程技术大学

科技园体育馆改造弱电系统工程

采购项目

招标文件

项目名称：科技园体育馆改造弱电系统工程采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年7月1日

招标文件

招标项目名称：科技园体育馆改造弱电系统工程采购项目

发标时间：2014年7月1日星期二

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对科技园体育馆改造弱电系统工程采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年7月7日16：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年7月上旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年7月7日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舞台灯光系统： |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯光控制台 | Colour 288 | CODE | 1 | 台 |
| 2 | LED染色灯（含灯钩、保险链） | LED354 | TL | 8 | 台 |
| 3 | 可调光三基色灯（含进口灯泡） | TRI236AH | MONON | 5 | 台 |
| 4 | 三基色灯（含进口灯泡、灯钩、保险链） | TRI236NF | MONON | 4 | 台 |
| 5 | 1W单绿激光灯 | TF006 | TL | 1 | 台 |
| 6 | 90W LED电脑摇头灯 | TA012 | TL | 2 | 台 |
| 7 | 灯光吊杆 |  | 定制 | 1 | 套 |
| 8 | 线缆以及附材 |  | 定制 | 1 | 批 |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |
| 照明控制系统： |  |  |  |  |  |
| 1 | 效果重现器 | BX-01 | Lite-puter | 1 | 台 |
| 2 | 智能面板 | ECP-110T | Lite-puter | 3 | 台 |
| 3 | 控制中心 | DP-E450 | Lite-puter | 1 | 台 |
| 4 | 控制软件 |  | 定制 | 1 | 套 |
| 5 | IPAD触摸控制屏 甲供 |  |  |  |  |
| 6 | 8路10A继电器 | EPX-810D | Lite-puter | 1 | 台 |
| 7 | 信号切换器 | EPX-410D | Lite-puter | 1 | 台 |
| 8 | LED射灯或卤素灯调光器 | EDX-610 | Lite-puter | 1 | 台 |
| 9 | 壁灯调光器 | EDX-F04 | Lite-puter | 1 | 台 |
| 10 | 小计 |  |  |  |  |
| 音响系统： |  |  |  |  |  |
| 1 | 左右阵列主音箱 | VLA-206 | ENEWAVE | 8 | 只 |
| 2 | 配套低音音箱 | VLA-206SUB | ENEWAVE | 2 | 只 |
| 3 | 专业功率放大器（HF） | DA-900 | ENEWAVE | 2 | 台 |
| 4 | 专业功率放大器（MF） | DA-1900 | ENEWAVE | 2 | 台 |
| 5 | 专业功率放大器（低音） | DA-1900 | ENEWAVE | 1 | 台 |
| 6 | 无线手持话筒 | ATW-3141D | Audio-technica | 2 | 套 |
| 7 | 专业数字音频处理器 | DME24N | YAMAHA | 1 | 台 |
| 8 | 专业调音台 | MG166CX | YAMAHA | 1 | 台 |
| 9 | 线阵列音箱吊架 | VLA-206Frame | ENEWAVE | 2 | 套 |
| 10 | 点歌机 | 云十二 | 雷石 | 1 | 台 |
| 11 | 触摸屏 | 19寸 | 雷石 | 1 | 台 |
| 12 | 线缆以及附材 |  |  | 1 | 批 |
| 注：投标可以为相同或同一档次的型号，发票开具商业类发票！ |  |  |  |  |  |