
上海工程技术大学
后发中心购厨房设备采购项目
招标文件

项目名称：后发中心购厨房设备采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年6月28日
招标文件
招标项目名称：后发中心购厨房设备采购项目
发标时间：2016年6月28日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对后发中心购厨房设备采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年7月4日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年7月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年7月4日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
[image: image1.png]800 400
500 350
- =1 @te
Te |\ [T 1%
200
1950 . 2850 [ 1400
RaCe) RS o





[image: image2.png]SPN_2.0KW_+450

|
v W) - /
A o | N TSl L 100

/I ~

SPN 0.1KW_+2700 - \ SPN_0.1KW_+2700~ SPN 0.1KW_+2700

SRR AN “!ﬁ‘/ff"iiﬁﬁﬂ HE \\ |$M?i‘i‘r1ﬁﬂ i
7 / ~ N
/
1600 500 2500 T

N\ 1700
<

SPN_0.1KW_+450 SPN_0.1KW_+450 SPN_D.1KW_+450
AR R [l
SPN KW 42! 2000 [700
LD T i T
= =
SPN 0.1KW +450 380V, 9KW e +450 380V, 9KN e +450 380V, 9KW $5IE +450

R

REXFERTEELR A,
REFHRIEHORAAL
AP - 2100mm R
Wi (K@ITH)





[image: image3.png][
B

000000 00000
239383 835888
203030 950800
o |1983838 x o |[28588
33909 350839
0/ 11698558 05 06/ 1385898
553550 955500
338383 883838
538589 855838
238889 853838
853889 855838
338383 838883
X
EL EXE 06,
& nnmse & snmas 19095050
IDN e Hoorceris g —
TR 1100°660%1500 G MRS 150470000

@ TR EEE 12000760500 B000%650+500





3
2

