
上海工程技术大学

艺术学院3D成像数据摄入设备
采购项目
招标文件

项目名称：艺术学院3D成像数据摄入设备采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年10月16日
招标文件
招标项目名称：艺术学院3D成像数据摄入设备采购项目
发标时间：2015年10月16日星期五
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对艺术学院3D成像数据摄入设备采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年10月22日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年10月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年10月22日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
*a 单面扫描范围(mm)：不小于100mm×80mm或200mm*150mm
*b扫描物体尺寸(mm)： 不小于50mm~1500mm
*c平均采样点距：不低于 0.16mm
*d单面扫描时间/扫描时间：不高于5S
e相机分辨率：不小于 131万像素
f扫描方式： 非接触式蓝光(拍照式)
g拼接方式：标志点全自动拼接,手动选点拼接
*h数据输出格式： ASC,STL

i设备尺寸(包装/裸机)： 裸机390×200×170,包装425×315×300 
j设备重量(包装/裸机) ：裸机6Kg,总重18.6Kg
*k软件：Sng 3D三维扫描控制软件
*l要求出示合法货物来源证明文件
★国家白光三维测量系统行业标准的起草单位（必须提供制造商相关证明）
★须通过CNAS产品认证（须提供制造商相关证明）
★标定板必须具备省级鉴定机构出具的鉴定报告（须提供制造商相关证明）。
· 多范围扫描装置实用新型专利证明文件
★ 大范围扫描装置实用新型专利证明文件
★ 须提供制造商ISO9001、ISO14001质量与管理体系认证文件
★ 出具产品的CE和FCC认证文件

1

