
上海工程技术大学
化工学院电化学综合测试仪及消耗品等
采购项目
招标文件

项目名称：化工学院电化学综合测试仪及消耗品等采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年11月16日
招标文件
招标项目名称：化工学院电化学综合测试仪及消耗品等采购项目
发标时间：2016年11月16日星期三
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化工学院电化学综合测试仪及消耗品等进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年11月22日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年11月22日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高老师    电话：67791012
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
	电化学综合测试仪
	防腐蚀涂层电化学性能参数：交流阻抗，电化学噪声
	1
	浮动地线或实地  最大电位范围：±10V  最大电流：±250mA连续,±350mA峰值槽压：±13V 恒电位仪上升时间：小于1ms,通常0.8ms  恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz 所加电位范围：±10mV, ±50mV, ±100mV, ±650mV, ±3.276V,   ±6.553V, ±10V  所加电位分辨：电位范围的0.0015%  所加电位准确度：±1mV,±满量程的0.01% 所加电位噪声：<10mV均方根植  测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程  测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3fA  电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6A/V时为0.2%，其他量程1%  输入偏置电流：<20pA

	高阻抗电位表
	　
	2
	三和（SANWA） RD700 数字万用表 1GΩ高阻抗

	M378 交流阻抗测试装置
	　
	1
	品牌: ZXP   型号: ZX80A_2M

	超声波清洗器
	清洗各种金属试样板
	2
	容量: 900mL及以上  功率: 800W以下

	测试卡纸
	　
	2
	双面覆膜150*100MM*1000片黑白各半

	测试卡纸
	　
	2
	清漆涂层150*100MM*1000片黑白各半

	测试卡纸
	　
	4
	双面覆膜250*140MM*500片黑白各半

	测试卡纸
	　
	4
	清漆涂层250*140MM*500片黑白各半

	测试卡纸
	　
	2
	双面覆膜黑白格250*140MM*500片

	测试卡纸
	　
	2
	清漆涂层黑白格250*140MM*500片

	测试卡纸
	　
	4
	双面覆膜对角斜纹250*140MM*500片

	测试卡纸
	　
	4
	清漆涂层对角斜纹250*140MM*500片

	塑胶板
	　
	4
	88*63*2MMABS+ PC*500片黑白各半

	塑胶板
	　
	4
	130*80*2MMABS+ PC*250片黑白各半

	无石棉纤维水泥板
	　
	10.00
	150*70MM*200片

	无石棉纤维水泥板
	　
	10.00
	150*200MM*100片

	无石棉纤维水泥板
	　
	5.00
	300*200MM*100片

	无石棉纤维水泥板
	　
	3.00
	430*150MM*100片

	马口铁板
	　
	5.00
	120*50*0.28MM*500片

	马口铁板
	　
	5.00
	150*70*0.28MM*200片

	测试级钢板
	　
	2.00
	150*70*0.8MM*180片

	测试级钢板
	　
	2.00
	120*50*0.8MM*300片

	测试级铝板
	　
	5.00
	150*70*0.8MM*180片

	镜面玻璃板
	　
	2.00
	120*90*4MM*100片

	调墨刀
	　
	2.00
	1202-1216共11个规格一套

	标准小调刀
	　
	20.00
	小

	增强型玻璃珠
	　
	2.00
	1-1.5MM和2-2.5MM粒径，25KG/袋

	锆珠
	　
	5.00
	含量80% 粒径1.5MM，单价为每公斤

	潘通色卡
	　
	1.00
	普通两本装

	潘通色卡
	　
	1.00
	金属色一本装

	劳尔色卡
	　
	1.00
	K5+K7各一本为一套

	国标色卡
	　
	1.00
	280+1162=1026+PCF为一套

	狼毫刷
	　
	20.00
	2.5寸

	铝皿
	　
	1.00
	直径55MM1000个一箱，测固含灰分。

	塑料瓶
	　
	2.00
	500ML直身*120个

	塑料瓶
	　
	2.00
	250ML直身*300个

	塑料瓶
	　
	3.00
	100ML直身*300个


3
5

