
上海工程技术大学
 轨道学院PLC试验箱采购项目
招标文件

项目名称：轨道学院PLC试验箱采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年11月24日
招标文件
招标项目名称：轨道学院PLC试验箱采购项目
发标时间：2016年11月24日星期四
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对轨道学院PLC试验箱进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年11月30日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年12月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年11月30日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高老师    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
1  PLC主机     OMRON    CPM1A(40点)以上

2  实验箱大小：  约80x60cm  左右    要求：  材质坚固，接口牢固,便携式

3  数量：20台

4  开设实验项目：

1） 与、或、非逻辑功能实验2）定时器、计数器功能实验3）跳转、分支功能实验4）移位寄存器实验5）数据处理功能实验6）微分、位操作实验7）交通信号灯PLC自动控制实验8）气力输送系统的PLC自动控制实验9）LED数码管显示PLC自动控制实验10）密码锁的PLC自动控制实验11）直流电机的自动控制实验12）步进电机的PLC控制13）地铁售票机的PLC控制14)温度控制箱的温度定值PID控制15）温度控制箱的温度多段控制16）组态软件的温度实时上位监控

5 实验箱使用对象：课内实验，独立实验课程，毕业设计，大学生创新类实验

3
3

