
上海工程技术大学
化学化工学院购紫外分光光度计
采购项目
招标文件

项目名称：化学化工学院购紫外分光光度计采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年10月8日
招标文件
招标项目名称：化学化工学院购紫外分光光度计采购项目
发标时间：2016年10月8日星期六
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化学化工学院购紫外分光光度计采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年10月14日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年10月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年10月14日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
	序号
	仪 器 名 称
	规格配置
	台数
	交货期
	备注

	1
	紫外分光光度计

	1、 扫描速度. <1-6000 nm/min, variable
2、光谱带宽 1.0 nm
3、瓦数 150W max.
4、波长范围 190 to 1100 nm
5、波长重复性 ≤0.05nm
6、波长扫描速度 <1 to 6000; variable

2、 包括：1、含软件 ；2、配比色皿支架；3、配石英比色皿（国产）：12.5*12.5*45；4、配电脑：戴尔(DELL)Vostro 14 5480R-3528S 14英寸商务超薄成就笔记本电脑

	1
	自合同签订后60天之内上货。
	1、含软件 ；2、配比色皿支架；3、配石英比色皿（国产）：12.5*12.5*45；4、配电脑：戴尔(DELL)Vostro 145480R-3528S 14英寸商务超薄成就笔记本电脑


	
	功能
	1. 培养本科生利用紫外分光光度计对于药物溶液的物质进行紫外光谱定性。

2. 培养本科生利用分光光度计来定量测试药品中药物的含量。
3. 研究生可以利用此仪器进行吸附容量及催化实验的测试。
	
	
	


1. 设备自验收合格之日起整机保修一年，氙灯光源免费保修三年，在此期间提供一切免费维修服务（含零配件的更换）。质保期后，终身维护，用户只需支付零配件费用和人工费用。
2. 保修期内若发生设备损坏，做到2小时内维修响应，4小时内修复，24小时内若无法修复，同意采取相应的措施以保证用户日常工作不受影响。
3. 保修期间提供硬件保修、软件升级，提供原厂服务承诺。
4. 提供相关设备的技术资料全套。
3
4

