
上海工程技术大学

电梯日常维护保养服务采购项目
招标文件

项目名称：电梯日常维护保养服务采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年11月23日
招标文件
招标项目名称：电梯日常维护保养服务采购项目
发标时间：2015年11月23日星期一
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对电梯日常维护保养服务采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年11月30日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年12月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年11月30日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
一、本次招标服务的电梯见下表：

	名称
	主要规格
	数量
	保养期限

	爱登堡电梯
	上海爱登堡 
	松江校区
	14
	12个月

	
	上海爱登堡 
	长宁校区
	4
	12个月

	三菱电梯
	三菱电梯 
	松江校区
	6
	12个月


二、服务标准

①电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009

②DB11418-2007电梯日常维护保养规则
 ③上海市电梯安全监督管理办法
④电梯安装使用维护说明书

⑤维保合同

⑥电梯故障30分钟内到场维修、电梯发生困人20分钟内到达现场抢修放人；

三、检验标准：

①电梯监督检验和定期检验规则TSG 7001-2009

  以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

四、电梯维保服务方式：清包                         

100元之内的单个零配件由投标方自行承担。
五、付款条件

①保养费用每半年支付一次；

投标人应提供以下资格证明文件：

一、投标文件真实性声明函；

二、投标人营业执照副本；；（原件备查）

三、投标人的税务登记证副本；（原件备查）

四、制造单位授权证书及承担法律责任的书面承诺（分支机构提供）；（提供原件）

五、特种设备安装维修许可证；

六、上海市质量技术监督局电梯维修保养备案证明文件；

七、法定代表人证明书或法定代表人授权书（提供原件，须有法人签字和盖章，并盖有行政公章，否则无效）、投标单位法人身份证复印件；

八、投标代表身份证及复印件；

  以上资格证明文件中除要求提供原件的以外，允许只提供复印件但需加盖行政公章，盖单位专用章一律无效）。法人本人参加投标的不需提供法定代表人授权书。投标代表在递交投标文件时需提供身份证原件。有规定格式的资格证明文件须按规定格式填写。

电梯维护保养服务要求
一、保证电梯正常安全运行。

二、在保证电梯安全运行的前提下满足正常教学、科研和生活的需要。

三、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

四、日常维护保养应遵守的标准

①电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009

②上海市电梯安全监督管理办法
③电梯维修规范GB/T  18775-2002
④电梯安装使用维护说明书

⑤维保合同

5、 松江校区使用的电梯，要求提供365天24小时驻校维护保养服务。

6、 电梯承包方式采取清包（100元之内的单个零配件除外）。
七、驻点服务的人员数量不少于1人标准配备，并提供驻点人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）

八、须提供全年365天24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后20分钟内把乘客从轿厢中救出,一般故障 240分钟内完成，特殊情况要第一时间及时通知甲方，并出具故障报告，在 2 个工作日内恢复电梯正常运行，达到国家规定的电梯使用标准，并做好相关记录  。
九、对更换下来的电子器件应由采购人保管或由采购人与维保单位共同销毁。

十、在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在

十一、如因使用不当造成电梯故障或损坏，中标单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

十二、使用单位保留是否签署续签保养合同的权力。

十三、安全条款，由于中标单位没有按照上述第四条规定的日常维护保养操作所发生的一切人身安全事故、设备损坏等均有中标单位负责赔偿。

3
5

