上海工程技术大学

服装学院购天线等配件采购项目

招标文件

项目名称：服装学院购天线等配件采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月21日

招标文件

招标项目名称：服装学院购天线等配件采购项目

发标时间：2014年11月21日星期五

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对服装学院购天线等配件采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月27日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年12月上旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月27日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

一、对数天线

1、SLTP 9128E  堆叠逻辑对数周期宽带天线   （1台）

主要技术参数：

（1）频率范围：80MHz－1.5GHz

（2） 增益：9＋0.8/-1.5dBi

（3）天线因子：0－22dB/m

（4）阻抗：50 欧姆

（5）驻波比：<1.5

（6）尺寸：1.94（W）×1.66（L）×2.18 米（H）

（7）重量：11kg

2、天线适配器（天线极化）   （1套）

天线适配器，极化角连续可调，配STLP 9128E对数天线。

3、天线支架   （1套）

非金属天线支架, 高度0.9-1.6m可调，配STLP 9128E对数天线。

4、天线滑轮    （1套）

配STLP 9128E对数天线。

二、喇叭天线

1、BBHA 9120 D双脊宽带喇叭天线

主要技术参数：

（1）频率范围：1 - 18 GHz

􀀹  （2）增益： 6.3 - 18 dBi

􀀹  （3）天线因子： 24 - 41.8 dB/m

􀀹  （4）阻抗：50 欧姆

􀀹  （5）驻波比： <2

􀀹  （6）尺寸： 245 x 142 x 408 mm

􀀹  （7）重量： 1.3 kg

2、天线适配器（天线极化）  （1套）

天线适配器，极化角连续可调，配BBHA 9120 D双脊宽带喇叭天线。

3、天线支架   （1套）

非金属天线支架, 高度0.9-1.6m可调，配BBHA 9120 D双脊宽带喇叭天线。4、天线滑轮    （1套）

配BBHA 9120 D双脊宽带喇叭天线。

三、高频线    （2套）

Opt. wheels，分别配STLP 9128E对数天线和BBHA 9120 D双脊宽带喇叭天线。