
上海工程技术大学

服装学院购固态连续波功率放大器
采购项目
招标文件

项目名称：服装学院购固态连续波功率放大器采购项目
招标方：上海工程技术大学资实处

2015年6月2日
招标文件
招标项目名称：服装学院购固态连续波功率放大器采购项目

发标时间：2015年6月2日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对服装学院购固态连续波功率放大器采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年6月8日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年6月上旬，采取公开开、评标，地点：校资实处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年6月8日前与资实处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
一、NTWPAS-2560050型固态连续波功率放大器
1、数量：  1台；
2、技术指标
（1）工作频率：2.5G-6GHz（定向耦合器内置）；
（2）输入信号形式及最大输入电平：连续波，最大输入电平≤0dBm；
（3）增益≥47dB；
（4）额定输出功率: P≥50W；
（5）供电电压：AC220V ±10%/50Hz ；
（6）工作温度范围：0℃~+40℃；
（7）保护和界面显示：A.过激励保护：功放输入激励过大，输出大于额定输出功率时，功放告警并且立即停止工作；B.过驻波保护：功放输出端驻波＞2时，发告警并且立即停止工作；功放输出端开路或短路均应不烧毁功放；C.过温度保护：≥60℃保护；D界面显示：温度显示，过驻波、过激励告警等相关显示；
（8）接口形式：控制接口：RS232（标配）；LAN（选配）射频接口：输入及输出接口在前面板。输入接口：N-K型，特性阻抗：50Ω，VSWR≤2.0输出接口：N-K型，特性阻抗：50Ω；

（9）带外杂散：≤-45dBc（工作频率200KHz以外）；
（10）散热方式:自带强制风冷；
（11）结构要求：A. 外形结构尺:448mm×600mm×225mm；B.盒体表面涂覆：喷漆和喷砂；
（12）提供产品说明书，验收数据，控制接口定义。
二、功放机架

1、数量： 1台
2、技术指标：

定制的功放机架，供功放设备EMS测试使用，预留EMI测试扩展空间，含电源。
三、高频电缆及连接线

四、售后服务
（1）货到后，卖方将在与最终用户约定的时间内，到买方指定的地点免费为用户进行安装、调试，仪器的性能应符合标书中规定的技术指标和服装电磁屏蔽效能的测试要求。

（2）卖方提供仪器的使用手册及基本操作和现场培训。

（3）仪器从验收合格之日起，提供24个月的保修。

（4）保修期满后，卖方仍提供优惠维修服务，仪器终生维修，终身免费技术咨询。

（5）每年一到两次的技术回访。

（6）卖方的维修工程师在接到维修通知后及时响应给予答复处理，如需维修应在72小时内到达现场进行维修。

4

