
上海工程技术大学

飞行学院航空电子信号发生器等
采购项目
招标文件

项目名称：飞行学院航空电子信号发生器等采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年11月13日
招标文件
招标项目名称：飞行学院航空电子信号发生器等采购项目
发标时间：2015年11月13日星期五
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对飞行学院航空电子信号发生器等采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年11月19日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年11月19日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
	序号
	中文名称
	仪器设备名称
	数量
	计量单位
	性能
	序号
	表单

	1-5
	毫欧表
	航空电子电气模块测量仪表
	2
	台
	1. 应对先进的研发生产超高精度直流电阻测量
2. 电阻测量基本精度：0.006%
3. 最小分辨率：0.01μΩ
4. 超广的测量范围：0.00000mΩ（10mΩ量程）~1200.00MΩ（1000MΩ量程），12档量程
5. 完善的4端子接触检查功能
6. D/A输出（将电阻测量值转换成DC电压输出）
7.支持高速自动化判别，从测量开始到判断输出最快2.2ms。                                  需有制造商或其授权的代理商的授权书
	7
	设备清单-2

	1-2
	示波器
	航空电子信号示波器、LCR测试仪等
	8
	台
	带宽：50MHz，采样率：1GSa/s 
通道数：2通道 
储存深度：1MPts 
垂直档位：1mV/Div to 10V/Div 
★虚拟屏幕：垂直档位上下共20格 
7合一机器： 
★标配逻辑通道分析功能MSO Ready（仅需要选配逻辑探头即可）、具有总线分析功能、数字电压表功能、测试模板功能、函数信号发生器功能、元器件测试功能、高动态范围FFT分析                                需有制造商或其授权的代理商的授权书
	9
	设备清单-2

	1-1
	信号发生器
	航空电子信号发生器
	4
	台
	任意函数100MHZ2通道
	10
	设备清单-2

	1-2
	LCR测试仪
	航空电子信号示波器、LCR测试仪等
	4
	台
	R：0.001Ω-100MΩL: 0.1μH-9999H C: 0.1pF-9999μF                                        需有制造商或其授权的代理商的授权书
	11
	设备清单-2

	1-2
	安全阀测试仪
	航空电子信号示波器、LCR测试仪等
	1
	个
	1、气泵压力：20PSI;
2、可调输出压力：0-15PSI；
3、单次测量阀数量：1-3只；
4、报警:压力≤2PSI，黄色警告灯亮；压力≥10PSI，红色警告灯亮；
5、工作电源：220V/50Hz,最大功耗150W.
	21
	设备清单-2

	1-5
	数字万用表
	航空电子电气模块测量仪表
	24
	台
	　
	5
	设备清单-2

	1-5
	模拟万用表
	航空电子电气模块测量仪表
	24
	台
	　
	6
	设备清单-2

	1-5
	兆欧表
	航空电子电气模块测量仪表
	4
	台
	　
	8
	设备清单-2

	1-6
	钳形电流表
	航空电子电气模块专用仪表
	1
	台
	　
	12
	设备清单-2

	1-2
	钩尺
	航空电子信号示波器、LCR测试仪等
	4
	个
	通用
	　
	　

	1-2
	铆窝
	航空电子信号示波器、LCR测试仪等
	4
	套
	通用
	　
	　

	1-2
	U形夹（3寸）
	航空电子信号示波器、LCR测试仪等
	16
	个
	通用
	　
	　

	1-2
	气动手钻
	航空电子信号示波器、LCR测试仪等
	8
	把
	通用
	　
	　


符合或高于民用航空器执照考试管理中心对《基础技能工具设备清单》的相关要求
3
2

