
上海工程技术大学

体育部购攀岩墙采购项目
招标文件

项目名称：体育部购攀岩墙采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年11月24日
招标文件
招标项目名称：体育部购攀岩墙采购项目
发标时间：2015年11月24日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对体育部购攀岩墙采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年12月1日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年12月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年12月1日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
1、 上海工程技术大学攀岩墙规格

建设攀石墙，施工地点在东西长12米，南北宽6米的房间，其中北面、东面、南面三面建墙。攀石墙总长度为24米，高度为4.5米，岩板总面积约120m2，其中含大约15m2的屋檐。
保护垫：采用密度35以上厚40cm的多块高回弹海绵拼接后，套装整体PVC膜，面积约为80～100平方米。
巨型造型支点、攀岩支点符合《攀岩竞赛规则》和国际比赛要求。

2、 攀岩墙技术指标

符合GB19079.4-2005《体育场所开放条件与技术要求第4部分：攀岩场所》对人工岩壁的要求，主要技术指标包括：
1、上端锚点最大受力不小于816.33kg力。
2、岩板耐受静压力不小于408.16kg力。
3、岩板的最大耐受冲击力不小于612.24kg力。
4、支点孔最大抗拉力不小于306.12kg力。 
3、 生产厂家及产品相关要求

1、公司业绩：在全国完成5个以上人工攀岩墙项目，所完成项目达到承接正式比赛标准。
2、岩板产品通过中国登山协会认定，出口级18mm多层板基层，表面喷涂2层耐磨树脂，表面细腻，且具有均匀砂面面层，不易损伤皮肤。
3、结构钢架：使用球型网架式钢结构，球型节点处与基础钢结构连接，钢架采用满焊。
4、攀岩支点孔距小于200mm，质地坚硬，表面均匀沙面，手感适合徒手抓握，不应有锐利面层防止割伤手部皮肤。
4、 售后服务

1、攀岩板板材保修期不少于5年，免费保修期不少于1年，攀岩零部件保质保修期1年。
2、攀岩设施建设完成，经检验人员对设备进行调试后，每半年进行一次安全隐患检查，每年进行一次保养。
3、在保质期内的设施及零部件出现安全隐患或者有破损（人为的故意破坏除外），按保质期要求保修更换，超过保质期要求的按成本价核算。
4、在接到报修通知后，24小时内组织维修人员5日内到达现场进行检修。
3
3

