上海工程技术大学

后勤购校学生公寓IC卡淋浴、开水炉计费终端及智能电能计量管理系统维护保养采购项目

招标文件

项目名称：后勤购校学生公寓IC卡淋浴、开水炉计费终端及智能电能计量管理系统维护保养采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年12月18日

招标文件

招标项目名称：后勤购校学生公寓IC卡淋浴、开水炉计费终端及智能电能计量管理系统维护保养采购项目

发标时间：2014年12月18日星期四

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对后勤购校学生公寓IC卡淋浴、开水炉计费终端及智能电能计量管理系统维护保养采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年12月24日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年12月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年12月24日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

- 维护保养地点：

1.1松江大学城三期学生公寓（松江区文汇路800弄10~25号楼）；

1.2松江大学城四期学生公寓（松江区文汇路1000弄20~21号楼、23~24号楼、27~28号楼、29~30号楼、33~36号楼、39~42号楼）。

- 维护保养设备及数量：

| 序号 | 维保设备名称 | 维保设备型号 | 维保设备品牌 | 数量 （套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IC卡淋浴计费管理系统 | ICCT-12-0210 | 上海集成 | 1376 | 含软件 |
| 2 | IC卡开水炉计费管理系统 | ICCT-12-0202 | 上海集成 | 120 | 含软件 |
| 3 | 智能电能计量控制管理系统 | CEMM-31-0303 | 上海集成 | 1080 | 含软件 |
| 4 | 电源转换器（浴室低压照明系统，不包括节能灯炮） | PSU-XII-10 | 上海集成 | 32 |  |
| 总计 |  |  |  | 2608 |  |

- 维护保养内容

承担工作区域范围内设备的故障维修和巡检工作，提供7×24小时维护保障

- 维护保养的方式

采用包干价的方式进行，即包括维护保养人工和设备维修或更换费用。

- 维护保养技术要求

  - 提供详细的年度维护保养计划；

  - 提供维护保养实施方案及措施；

  - 提供故障维修的故障历时；

  - 提供日常巡检的巡检周期；

  - 维护保养的服务体系；

  - 提供维护保障应急预案；

  - 服务承诺。

- 其他要求

6.1 注册于中华人民共和国境内，注册资金不低于500万元人民币，具有独立法人资格的合法企业；

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有固定的售后服务、维修保养网点，同时具有保障本项目的人力和物力。

  - 营业执照和组织机构代码证；（必须有）

  - 高新技术企业；（有不扣分，没有相应扣分）

  - 质量管理体系认证企业；（必须有）

  - 软件企业认定证书；（有不扣分，没有相应扣分）

  - 具有相同或类似的成功案例；（有不扣分，没有相应扣分）

  - 其他国家级专利、许可等证书；（有相应加分）

  - 三类人员安全培训证书。（必须有）

  - 本项目中标单位不能转包给其他公司