
上海工程技术大学

服装学院购接触角与表面张力测量仪
采购项目
招标文件

项目名称：服装学院购接触角与表面张力测量仪
采购项目
招标方：上海工程技术大学资实处

2015年4月21日
招标文件
招标项目名称：服装学院购接触角与表面张力测量仪采购项目
发标时间：2015年4月21日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对服装学院购接触角与表面张力测量仪采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年4月27日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年5月上旬，采取公开开、评标，地点：校资实处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年4月27日前与资实处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
1. 主机技术指标：

· DSA30 Standard 全自动接触角测量仪

· 最大可测样品体积必须满足：300 x ∞ x 150 mm（L×W×H）

· 精密调节的X,Y,Z轴（样品台），标准样品台包含样品夹和水平仪，样品台尺寸：105 x 105 mm  （L×W）

· 接触角测量范围：0 to 180 °，分辨率：+/- 0.01 °
· 表面张力测量范围：0.01—1000mN /m, 分辨率：0.01mN/m

· 光学系统：
＊ 软件控制光学变焦 6.5倍自动放大，CM4210
      ＊ 视野范围不得小于FOV 3.5 to 23 mm
＊ 软件自动聚焦和自动光强调整

＊ 软件控制自动光强调整，数字化实时显示图像清晰度

      ＊ 高速图像采集系统CF31（倾斜角可调节并精确读数），高速相机1/2’ CCD：311幅照片/s，780x580px 

＊ 相机角度:  正负4度可调，相机角度误差可自动带入软件矫正。

＊ 数据获取速度：800M数据/秒 
＊ 软件控制的光源IL4201（包含内置遮光板），50 Watt
· 方向控制：样品台可以三维方向移动，水平方向最大位移距离为100mm，垂直方向最大位移为38mm，位移精度为0.1mm

· 滴定系统：单一直接电动滴液单元DS4210（包含注射器，多种规格针头，滴液单元Z方向软件控制调节装置），多种规格针头，软件控制注射系统的滴液方式和滴液体积，滴液系统移动速度0.01-50mm/秒，软件支持编程设定滴液针的默认位置，滴液位置和停留位置。滴定速度10-1400 µl/min，分辨率：0.1 µl
· 软件: 

＊接触角测量：接触角测量标准软件SW3221, DSA4 Software module，测量静态和动态接触角（前进角和后退角），测量过程可以拍摄存储或实时分析，提供自动拟合方法: Cornic Section, Polynom, Circle, Young-Laplace, Height Width, Top View Distance，并可自动测定粘附功，基线调整自动、手动、水平、曲面等方法。

＊表面能计算：表面能计算软件SW3222, DSA4 Software module，提供九种计算方程，可以给出浸润性分析图谱，可计算固体表面的极性力、色散力和氢键组成。

＊表面张力测量：悬滴法测量液体的表面/界面张力

· 仪器尺寸: 380 x 620 x 610 mm(LxWxH)，仪器重量：大于45Kg，防震效果好

· 电压：110 to 240 VAC
2. 附件技术指标：

＊ 全自动滚动角配件，0-90°，分辨率0.01°
＊ 捕泡法测定配件

＊ 温度控制配件

＊ 电脑、打印机1套。

3. 主要功能：

· 测量静态、动态接触角

· 测量固体表面能，分析固体极性和非极性组成、路易斯酸碱、和氢键力构成

· 测量液体的表面/界面张力


4

