
上海工程技术大学
后发中心学生公寓电动车智能充电系统采购项目
招标文件

项目名称：后发中心学生公寓电动车智能充电系统采购项目
招标方：上海工程技术大学资产及实验室管理处
2017年6月6日
招标文件
招标项目名称：后发中心学生公寓电动车智能充电系统采购项目
发标时间：2017年6月6日星期二
一、投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对后发中心学生公寓电动车智能充电系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产及实验室管理处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2017年6月12日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2017年6月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产及实验室管理处。
4．              开、评标结果由资产及实验室管理处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2017年6月12日前与资产及实验室管理处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：戴建强    电话：67791017
8. 所需附件资料

1) 经国家工商机关年检，并提交有效年检印鉴的企业法人营业执照；
2) 税务登记证；
3) 组织机构代码证；
4) 法定代表人授权委托书；
5) 被授权人身份证。

9. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
10. 该项目为校内招标项目，项目评审专家费用有中标单位支付。

附：     招标要求
使用需求
a)
采用IC感应卡预付费方式计费。要求与目前三期和四期学生公寓IC卡淋浴计费管理系统的“淋浴卡”一卡通用，钱包通用；
b)
本项目需接入一期电动助动车智能充电系统，与一期系统互联互通；
c)
计费方式可按需灵活设置，包括费率、时长等；
d)
操作简单，使用方便；
e)
系统运行稳定、可靠。
管理需求
a)
监控中心软件可远程实时监控电动助动车充电情况（充电电压、电流、用电量等），进行查询和统计；
b)
监控中心软件可远程实时监控充电站运行情况（空位待充、占位待充、占位正充、占位充满），进行查询和统计；
c)
监控中心软件可远程实时监控、存储、回放充电站的视频监控信息；
d)
监控中心软件可对电动助动车充电计费情况进行分类统计，可以按使用人、充电车位、充电时间、充电时长等要素进行查询和统计；
e)
监控中心软件具备能耗统计功能，可按日、月、年进行查询和统计；
f)
监控中心软件界面简洁，操作方便、实用、直观。
功能需求
a)
充电桩采用交流慢充电方式，每路充电接口单独配备漏电保护装置；
b)
每路充电接口采用智能插座，能提供电压，电流，电量等用电参数；
c)
每个充电位配备智能锁止装置，防止助动车充电器被他人挪位；
d)
管理监控机具有图像、语音提示功能；
e)
系统具备充电完成提醒功能；
f)
系统产品结构安全牢固，美观大方；
g)
系统具有可扩展性，满足今后学校电动助动车充电车位扩容建设需要。
充电站组成及功能要求
充电站由管理监控机、充电桩、充电车位、网络摄像机等硬件设备共同组成。相关各类硬件设备功能简介如下：
管理监控机
管理监控机的主要功能要求：
a）充电站内监控数据的采集与处理。
b）智能车位电子锁遥控开合、充电桩充电启止操作。
c）通过显示屏、输入键盘、IC卡读写器等硬件资源实现人机交互，完成从充电车位选择、IC卡（淋浴、充电一卡通用）计费、电动助动车充电操作、充电完成提醒、IC卡余额查询等功能。
d）通过显示屏发布公告、通知及各类其他信息。
充电桩的主要功能技术参数如下：
a）各充电接口的输出电压、输出电流信息采集。
b）各充电接口具备漏电保护功能。
c）输出电压： 220VAC±10﹪。
3.2.2.3 智能车位电子锁
智能车位电子锁的主要功能如下：
a）空闲充电车位管理。
b）电动助动车充电器锁定保护。
网络摄像机
用于充电站视频监控数据的采集。
车位显示屏
用于显示车位实时状况。
门禁系统
用于充电站出入口控制。
管理监控机的主要功能
序号
功能列表
描述
1
查询功能
当前充电桩状态查询
可查询每个充电桩的使用状态（占位在充，空位待充，占位充毕，故障情况）
2

刷IC卡查询对应充电桩充电情况
可查询对应充电桩的充电情况（桩编号,车位编号,充电电压,充电电流,充电卡号,剩余时长,驻留时长,原有余额,
预授权金额，卡内余额，充电费，驻留费，收费合计）
3

刷IC卡查询消费记录（需联网）
可查询当前IC卡的消费最近10条记录（充电启停时间，充电时长，充电费，驻留时长，驻留费，总费用，卡内原额，剩余金额）
4
告警功能
通信异常告警
当通信发生异常时告警(管理机图标显示告警，蜂鸣告警；平台软件图标显示告警、语音提示)。
5
参数设置
管理IC卡/管理机费率设置
可用管理IC卡在本地对管理机进行充电单价，充电峰谷时间段，驻留单价，驻留峰谷时间段设置（xx.xx元）。
6

中心平台/管理机远程费率设置
可在中心平台通过网络对管理机进行充电单价，充电峰谷时间段，驻留单价，驻留峰谷时间段设置（xx.xx元）。
7
网络参数配置
管理监控机网络参数、通信参数设置
可设置IP地址、端口号，服务器目标IP地址、端口号
充电桩的主要功能
序号
功能列表
描述
1
刷卡/按钮功能
有效IC卡刷卡
有效卡刷卡，按下按钮，打开对应插座面板门，关闭插座面板门进行供电
2

无效IC卡刷卡
告警音提示无效卡
4
显示功能
智能插座面板显示
显示充电电压，充电电流
平台监控软件功能要求
a）系统管理
软件具有权限管理、角色管理、用户管理和操作日志管理等系统管理功能。可以分别设定不同用户对界面、控件功能的操作权限，并可通过对操作类型、用户姓名、操作时间等查询条件的设置，定向、定量地查询用户在软件界面中的操作内容。
b）配置管理
软件具有系统运行参数配置、计费类型管理、充电站信息配置、管理监控机信息配置、网络摄像机及视频服务器信息配置、数据自动备份及导出参数配置等配置管理功能。可根据本系统中各类硬件设备的实际安装、部署情况，灵活配置各种软件运行参数。
c）充电信息查询
软件具有实时监控功能。其中视频监视可实时监控充电站的图像信息；车位状态可实时查询各充电车位的运行情况（空位待充、占位待充、占位正充、占位充满），并提供各类状态车位的数量统计信息；充电信息可查询当前各占位正充车位的充电情况（充电电压、充电电流）。
d）告警/事件管理
软件具有告警查询和处理、设备故障查询和处理等管理功能，可及时发现各类设备故障和告警信息，并提供各类告警信息分类统计分析。
软件具有充电完成提示功能，可在事件列表中显示当前未离场已完成充电的车辆信息。
软件可通过短信猫、手机APP等途径，实现充电完成信息车主手机提醒功能。
e）综合查询分析
软件具有能耗/支付信息报表功能，可分别根据用户姓名、充电站（桩）、时间段等要素，自动生成各类阶段报表和对比分析表。
软件可通过摄像机名称、回放时间等要素实现充电站图像信息回放功能。
d）IC卡（充电、淋浴一卡通用）管理
软件具有消费卡开卡、挂失、解挂、注销、充值功能，并可自动生成充值记录日报表、月报表、年报表。
硬件技术参数需求
管理监控机
项目名称                                   
主要内容
技术指标
使用环境
存贮环境
温度
–5°C～＋60°C


相对湿度
5%～90%


大气压力
70～106Kpa

工作环境
温度
0°C～50°C 


相对湿度
10﹪～85﹪


大气压力
86～106Kpa
电源供电
输入特性
工作电压
AC220V


工作电压范围
AC220V ±10﹪


最大电流
800mA
数据存放
系统参数
可配置修改，具有掉电保护功能
显示窗口
计费实时信息、各类告警显示
LCD（液晶触摸屏）方式
充电桩
项目名称                                   
主要内容
技术指标
使用环境
存贮环境
温度
–5°C～＋60°C


相对湿度
5%～90%


大气压力
70～106Kpa

工作环境
温度
0°C～50°C 


相对湿度
10﹪～85﹪


大气压力
86～106Kpa
电源供电
输入特性
工作电压
AC220V


工作电压范围
AC220V ±10﹪


最大电流
800mA
显示窗口
电压、电流、电量实时信息
LCD（液晶屏）方式
设备数量配置要求：
序号
设备项目
型号
数量
备注
1
电动助动车充电系统管理监控机 

1
含15寸以上触摸显示屏
RFID读卡模块
2
电动助动车充电系统充电桩 
含如下设备
1

2.1
控制主机

15

2.2
智能插座

60

2.3
RFID读卡模块

30

2.4
智能车位电子锁

60

2.5
漏电保护器

60

3
网络高清摄像机

4

4
车位护栏
定制不锈钢
60
电动助动车充电车位护栏
5
车位LED显示屏

1
显示当前车位数
6
门禁系统

2
充电站出入口控制
7
工程材料
-
若干
电源线、PVC管、插座等其它材料
一、
工程及服务要求
1.
提供7×24小时服务
2.
提供详细的工程实施计划；
3.
提供维护保养实施方案及措施；
4.
提供故障维修的故障历时；
5.
提供日常巡检的巡检周期；
6.
维护保养的服务体系；
7.
提供维护保障应急预案；
8.
服务承诺。
3
2

