
上海工程技术大学

航飞大楼大厅显示设备及音响扩声系统
采购项目

招标文件

项目名称：航飞大楼大厅显示设备及音响扩声系统
招标方：上海工程技术大学资保处

2015年 10 月 23 日

招标文件
招标项目名称：航飞大楼大厅显示设备及音响扩声系统
发标时间：2015年10月23日星期五
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对航飞大楼大厅显示设备及音响扩声系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年10月28日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年10月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年10月28日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017

附：     招标要求

1. 本项目基本概况
1.1 采购需求：显示设备1块以及音响扩声系统一套采购安装。
1.2  安装地点：上海工程技术大学松江校区。
1.3  交货期：合同签订之日起15天内完成设备供货、安装、调试、验收。
2. 本项目采用的技术规范和标准
整个显示设备系统要符合“国家规范标准”所规定的等级标准，满足建筑、公共安全标准、信息技术规范，以及国家已发布实行的其他要求及规范。系统实施所涉及的标准和规范，必须符合中华人民共和国有关条例及规范：
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303－2011 

《LED显示屏通用规范》SJ/T11141－2012 

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50503-2011 

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013 
《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86
《厅堂扩声特性测量方法》GB4959-1995
《信息技术设备包括电气设备的安全》GB4943-92

《声系统设备互联的优选配接值》GB/T14197-93

《扬声器主要性能测量方法》GB/T9396-1996

《视听、视频和电视设备及系统音频合式系统》GB/T14220-1993

《音频组合设备通用技术条件》GB/T14227-1993

《会议系统电及音频的性能要求》GB/T15381-1994
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006  

《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2007  

《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T12504）

以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准，中标人应在设计及选用设备、材料时，依据最新的国际、国内标准，并提供所采用标准的最新版本资料。中标人采用其它标准和规范时，应注明是采用何种标准，并应保证达到或优于以上所列的相关标准。
1) 对投标货物的总体技术要求：
2) 投标人保证按合同交付的所有货物（包含能使本系统能够良好运行的所有选购件）必须是原厂商全新出厂的完善产品，并配有相应的随机备件和技术资料，产品质量、技术指标符合生产厂家的出厂质量标准和国家技术标准。
3) 投标人保证其提供的设备、材料、零部件及软件等在生产工艺和产品质量方面均符合规定的各项技术指标。
3. 产品技术要求
显示屏系统显示面积大小以及清晰度和音响扩声系统，由投标单位到现场进行勘察后结合现场情况进行深化设计选型,设备外观需与现场环境相协调，以达到最佳显示和音响效果，投标单位需要在投标文件中提交效果图，具体功能如下：
3.1 显示系统功能：
接口功能:可提供Video信号、HDMI视频信号、VGA视频信号输入，提供DVI信号输出。
支持MS Windows系列及各种WINDOWS跨平台显示操作，实现运行和显示各种计算机应用程序。（WINDOWS 是UNIX系统之间的一种通讯协议，它通过网络，将本地运行的程序的结果以窗口的形式显示到其它远程计算机上。）
支持MS Windows系列及各种Windows互相跨平台显示和操作，实现运行和显示各种计算机应用程序。

可显示超高分辨率图像(4800×2560)的功能，实现各种信息单屏、跨屏或整屏显示。支持带矢量的GIS、GPS系统上屏显示。可以方便快捷的显示不同分辨率的计算机图像，并向下兼容。
显示的图象具备局部放大功能，图象放大是在原来开出的窗口中进行放大，放大后的图象清晰，边缘平滑，无噪声干扰。
控制PC上所看到的大屏幕示意图上的视频、RGB、网络信号窗口的位置与大屏幕上的显示位置和大小对应，比例一致。
控制软件可设定不同的操作员和操作权限，对操作电脑的设置的数量无限制，同时可设定操作员的优先级，从而实现多台计算机控制大屏幕。
图像处理系统具有多种颜色模式，既能满足一般颜色要求，也能支持真彩色。

大屏幕控制软件可预设置和编辑显示模式。
全中文版的控制程序，操作简单、直观、方便，具有友好用户操作界面。
大屏幕系统的兼容性好，能够连接不同品牌的矩阵。
3.2 供电系统的说明：
系统供电从楼层配电间取电，所需设备及供电线路安装敷设由中标方负责，费用包含在投标范围内。
3.3 框架结构基本要求：
钢结构的制作必须符合，《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）中有关规定。
施工应严格遵守钢结构施工规范及户外广告设施钢结构技术规范（CECS148：2003）。
钢架制作完后，所用的钢材需进行上漆、防腐处理。

3.4 音响扩声系统

音响扩声需按照国家有关规范或标准设计,满足业主实际使用要求。
音响扩声系统需能与学校原有多媒体会议系统兼容，满足多种使用功能。
4. 培训及售后服务
投标单位根据自身情况及本项目情况编写培训方案及售后服务承诺，具体内容以及格式由投标人自拟。

2

