
上海工程技术大学
服装学院16道生理记录仪(含电脑）
采购项目
招标文件

项目名称：服装学院16道生理记录仪(含电脑）采购项目
招标方：上海工程技术大学资产及实验室管理处
2017年4月14日
招标文件
招标项目名称：服装学院16道生理记录仪(含电脑）采购项目
发标时间：2017年4月14日星期五
一、投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对服装学院16道生理记录仪(含电脑）进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产及实验室管理处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2017年4月21日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2017年4月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产及实验室管理处。
4．              开、评标结果由资产及实验室管理处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2017年4月21日前与资产及实验室管理处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 所需附件资料

1) 经国家工商机关年检，并提交有效年检印鉴的企业法人营业执照；
2) 税务登记证；
3) 组织机构代码证；
4) 法定代表人授权委托书；
5) 被授权人身份证。

9. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
10. 该项目为校内招标项目，项目评审专家费用有中标单位支付。

附：     招标要求
16+3通道多参数无线蓝牙生理记录仪（16个生理信号通道和三个加速度信号通道）
该记录仪可以满足不同研究目的的需要，采用移动式多通道生理记录仪采用小电池，因此非常容易佩戴在皮带上。通过笔记本采集数据也可以把采集的数据存储到SD卡中，同时也可以通过无线协议传输到电脑中，结合专业的软件对数据进行采集和分析。
该记录仪采用32bit主板芯片可以采集脑电、肌电、心电、等各种生理信号并进行专业的分析
8 个不同的高增益,低噪声可以模拟输入通道
*兼容通用的主动和被动电极
*无线蓝牙传输
*每个通道24bit精度
*数据采样率Data Rate: 250 SPS to 16 kSPS
共模抑制比CMRR: –110 dB
可编程增益1, 2, 4, 6, 8, 12, 24
3V工作电压
+/-2.5V 模拟工作电压    
-3.3-6V 输入电压    •    
*内置三维加速度计：±2g/±4g/±8g/±16g
内置Micro SD 24小时储存数据卡
6V AA电池供电
环境温度：华氏-40—105度
*尺寸：小于：7cmx14cmx3cm
标准配置可以采集2脑电、2肌电、心电、GSR、皮肤温度、呼吸、心率变异、三维加速度信号。可选配血氧饱和度。
拥有FFT等各种分析工具，以及脑电分析、心率变异以及肌电分析软件。
提供SDK，可以进行二次开发。
可进行BCI脑接口开发。
电脑配置：
微软（Microsoft）Surface Pro 4Intel i7 16G内存，256G存储，触控笔，原装专业键盘盖，微软Arc Touch蓝牙鼠标Surface版，预装正版win10和office.
3
5

