[image: image1.png]





上海工程技术大学

信息办校园网络维护服务
招标文件

项目名称：信息办校园网络维护服务
招标方：上海工程技术大学资实处

2015年6月9日

招标文件
招标项目名称：信息办校园网络维护服务
发标时间：2015年6月9日星期二
一、投标邀请

招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对校园网络维护服务进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

相关投标产品，须提供原厂商授权。所有相关产品须提供相关公安机构提供的检测报告。

1、投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）
2、投标截止时间：2015年6月15日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3、开标时间和地点：2015年6月中旬，采取公开、评标，地点：校资实处。
4、 开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5、凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年6月15日前与资实处物资供应中心联系。
6、本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7、联系人：高 丹    电话：67791017

第一部分  招标要求

1． 项目概述

1． 建设目标

目前我校教务处、图书馆、档案馆、财务处、校园网拥有包括：SUN服务器及各类汇聚和接入交换机曙光服务器、及UPS在内的六大类设备，其中多数设备已超过原厂质保年限。为保障校园网络的安全、稳定地运行，学校决定请专业网络设备维护公司为我校提供设备维护服务，从而进一步提高整个校园网络的可靠性，为全校教职员工和学生提供更稳定迅捷的信息网络服务。
2． 设备范围

松江校区的教务处、图书馆、档案馆、财务处、校园网的所有服务器、交换机、UPS设备、小型机、存储等设备。

	校园网网络设备

	序号
	设备编号
	设备型号
	品牌
	基本配置
	存放位置

	1
	20032382
	R220-XP1
	曙光
	CPU:2.4GHz*2 RM:1G HD:146G
	17号

	2
	20080364
	A620
	
	CPU:OPT2214*4 RM:4G HD:146
	17号

	3
	20063033
	A620
	
	CPU:OPT275*2 RM:4G HD:73G*3
	17号

	4
	20063256
	A650
	
	CPU:OPT275*4 RM:2G HD:73*2
	17号

	5
	20063035
	A620
	
	CPU:OPT275*2 RM:2G HD:73G*3
	17号

	6
	20070770
	A620
	
	CPU:2.2GHz*2 RM:8G HD:146G*3
	13号

	7
	20070771
	A620r-F
	
	CPU:OPT2214*2*2 RM:2G HD:146*3
	13号

	8
	20070772
	A620r-F
	
	CPU:OPT2214*2*2 RM:2G HD:146*3
	13号

	9
	20070767
	A620r-F
	
	CPU:OPT2216*2*2 RM:4G HD:146*3
	13号

	10
	20082215
	A620r-F
	
	CPU:OPT2350*4*2 RM:4G HD:146G*3
	13号

	11
	20070769
	A620r-FX
	
	CPU:OPT2212*2 RM:2G HD:146G*1
	13号

	12
	20090823
	A620r-F
	
	CPU:OPT2378*4*2 RM:8G HD:146G*6
	13号

	13
	20090826
	A620r-FX
	
	CPU:OPT2378*4*2 RM:8G HD:146G*6
	13号

	14
	20090824
	A620r-FX
	
	CPU:OPT2378*4*2 RM:8G HD:146G*6
	13号

	15
	20090825
	A620r-FX
	
	CPU:OPT2378*4*2 RM:8G HD:146G*6
	13号

	16
	20090828
	A620r-FX
	
	CPU:OPT2376*4*2 RM:8G HD:146*3
	12号

	17
	20090827
	A620r-FX
	
	CPU:OPT2376*4*2 RM:8G HD:146*3
	12号

	18
	20070768
	A620r-F
	曙光
	CPU:OPT2212*2 RM:2G HD:146G*3
	12号

	19
	20100596
	A620r-H
	
	CPU:OPT2376*4*2 RM:8G HD:146G*3
	12号

	20
	20100597
	A620r-H
	
	CPU:OPT2378*4*2 RM:8G HD:146G*4
	12号

	21
	20100598
	A620r-H
	
	CPU:OPT2378*4*2 RM:8G HD:146G*4
	12号

	22
	20100599
	A620r-H
	
	CPU:OPT2378*4*2 RM:8G HD:146G*4
	12号

	23
	20101256
	A620r-H
	
	CPU:OPT2378*4*2 RM:8G HD:146G*3
	12号

	24
	20102844
	A620r-G
	
	CPU:OPT6128*8 RM:8G HD:146G*3
	12号

	25
	20102845
	A620r-G
	
	CPU:OPT6128*8 RM:8G HD:146G*3
	12号

	26
	20102846
	A620r-G
	
	CPU:OPT6128*8 RM:8G HD:146G*3
	21号

	27
	20110095
	A620r-G
	
	CPU:OPT6128*8 RM:16G HD:146G*3
	21号

	28
	20110096
	A620r-G
	
	CPU:OPT6128*8 RM:16G HD:146G*3
	21号

	29
	20110097
	A620r-G
	
	CPU:OPT6128*8 RM:16G HD:146G*3
	21号

	30
	20110098
	A620r-G
	
	CPU:OPT6128*8 RM:16G HD:146G*3
	21号

	31
	20110099
	A620r-G
	
	CPU:OPT6128*8 RM:16G HD:146G*3
	21号

	32
	20110094
	A620r-G
	
	CPU:OPT6128*8 RM:8G HD:146G*7
	21号

	33
	20110912
	A620r-G
	
	CPU:OPT6128*2 RM:16G HD:146G*3
	21号

	34
	20110914
	A620r-G
	
	CPU:OPT6128*2 RM:16G HD:146G*3
	21号

	35
	20110913
	A620r-G
	
	CPU:OPT6128*2 RM:16G HD:146G*3
	21号

	36
	20110913
	A620r-G
	
	CPU:OPT6128*2 RM:128G HD:300G*6
	22号

	37
	20120987
	A620r-G
	曙光
	CPU:OPT6128*2 RM:32G HD:300G*6
	22号

	38
	20120986
	A620r-G
	
	CPU:OPT6128*2 RM:32G HD:300G*6
	22号

	39
	20120985
	A620r-G
	
	CPU:OPT6128*2 RM:64G HD:300G*6
	22号

	40
	20122382
	A620r-G
	
	CPU:OPT6128*2 RM:128G HD:300G*6
	22号

	41
	20122383
	A620r-G
	
	CPU:OPT6128*2 RM:128G HD:300G*6
	22号

	42
	20122384
	A620r-G
	
	CPU:OPT6128*2 RM:32G HD:300G*6
	22号

	43
	20131993
	A620r-G
	
	CPU:OPT6128*2 RM:128G HD:300G*6
	22号

	44
	20081688
	SUN存储器
	SUN
	
	7号

	45
	20081157
	汉勤S1120
	汉勤
	cpu:Xeon 2.4GHz内存:1G硬盘：12T
	11号

	46
	
	UPS 30KV
	APC
	
	机房

	47
	
	UPS 20KV
	
	
	机房

	48
	
	UPS 1KV  3台
	
	
	弱电间

	49
	
	UPS 5KV
	
	
	财务处


	序号
	设备编号
	设备型号
	存放位置

	教务处网络设备

	1
	
	HP Proliant DL58 G7
	教学楼B113

	2
	20063036
	HP Proliant DL385
	教学楼B113

	3
	20100628
	FW247A07
	教学楼B113

	4
	20032375
	曙光服务器
	教学楼B113

	图书馆、档案馆网络设备

	1
	
	曙光天阔R220 服务器
	机房

	2
	
	曙光天阔A650R-EH2 服务器
	机房

	3
	
	HP 服务器 DL580G5
	机房

	4
	
	HP DL388G8
	机房

	5
	
	HP DL380G5
	机房

	6
	
	HP DL380G7
	机房

	7
	
	HP DL388G7
	机房

	8
	
	SUN V890
	机房

	9
	
	SUN 6140存储阵列（10T）
	机房

	10
	
	博科SW200E
	机房

	11
	
	HP HSV300存储阵列（10T）
	机房


3． 总体要求

· 定期为设备提供保养，状态检查，除尘等维护服务。（要求做到一年4次定期巡检服务，并且出具书面服务报告）
· 提供7×24小时的保修热线，在设备出现故障时，应能对报修作出及时的响应。

· 在设备硬件故障时，在保证性能的前提下，能提供可替代的备用配件，并负责现场安装调试，在最短时间内恢复系统。

· 对于出现故障的硬件设备，提供芯片级维修服务。如故障无法修理，应以备用配件替换故障配件。

· 当出现系统配置、操作系统等故障时，应能提供有效的、快速的技术支持服务。

· 在遇到紧急或特殊情况（核心设备迁移、停电、火灾等）下，应能根据我校的要求，提供现场维护服务。

· 对合同期限前已存在故障或隐患的设备，提供可替代的备用配件及维修服务，对隐患提出升级意见。

· 投标人需具有国内高校成功网络运维案例3个以上，并提供相关证明文件或合同。要求提供本项目经理简历，项目经理应具有国内高校成功案例的经历。
2． 功能技术要求

1． Sun系列服务器主要服务：

· 定期为设备提供保养，状态检查，除尘等维护服务。（要求做到一年4次定期巡检服务，并且出具书面服务报告）
· 对Solaris系统提供技术保障服务。
· 在设备硬件故障时，在保证性能的前提下，能提供可替代的备用配件，并负责现场安装调试，在最短时间内恢复系统。

· 对于出现故障的硬件设备，提供芯片级维修服务。如故障无法修理，应以备用配件替换故障配件。

2． 曙光系列服务器主要服务：

· 定期为设备提供保养，状态检查，除尘等维护服务。（要求做到一年4次定期巡检服务，并且出具书面服务报告）
· 对Windows和Linux操作系统提供技术保障服务。

· 在设备硬件故障时，在保证性能的前提下，能提供可替代的备用配件，并负责现场安装调试，在4小时内恢复系统。

· 对于出现故障的硬件设备，提供芯片级维修服务。如故障无法修理，应以备用配件替换故障配件。

3． 交换机主要服务：
· 定期为设备提供保养，状态检查，除尘等维护服务。（要求做到一年4次定期巡检服务，并且出具书面服务报告）
· 对网络配置提供技术支持服务。

· 对网络架构提供改进意见和方案。

· 在设备硬件故障时，在保证性能的前提下，能提供可替代的备用配件，并负责现场安装调试，在4小时内恢复系统。

· 对于思科65系列，如硬件设备出现故障，应提供芯片级维修服务。如故障无法修理，应以备用配件替换故障配件。

· 对接入层交换机提供备用交换机。

4． UPS主要服务：

· 定期为设备提供保养，状态检查，除尘等维护服务。（要求做到一年4次定期巡检服务，并且出具书面服务报告）

· 定期做模拟市电短暂故障，检测设备运行状况。
· 定期对电池做深放电测试，检测电池工作状况，对老化电池进行更换。
· 在设备硬件故障时，在保证性能的前提下，能提供可替代的备用配件，并负责现场安装调试，在最短时间内恢复系统。

· 对于出现故障的硬件设备，提供维修服务。如故障无法修理，应以备用配件替换故障配件。

5． 机房强弱电维护

· 定期对核心机房内电缆、网线、光缆、光纤进行整理，检测，线路优化。对于老化线路进行更换。

6． 运维团队
· 投标文件需提供本次维护团队名单和联系方式，运维团队至少需要包含SUN工程师一名，每年至松江校区现场服务及全网检测两次，并且出具书面服务报告。
7． 常驻工程师

· 本次维护需配两名工程师常驻松江校区，现场支持工程师需单独为我校提供服务，专职做好本项目维护工作，不得与其它项目维护外派人员共用，作息时间与我校相同，工作由学校统一安排。工程师需有3年以上网络工程师经验，工作态度认真，能主动开展工作。为了便于及时响应，要求常驻工程师居住地各靠近两校区。投标文件需出具常驻工程师规范管理办法（包括：运维细则、考勤考评、应急响应、总结汇报、着装仪表、定期培训等详细规定）。

3． 技术服务承诺及其他

· 在维护服务实施过程中，必须充分考虑学校的实际使用情况，以确定服务时间和内容。

3

