
上海工程技术大学

长宁校区电气维修保养项目
招 标 文 件
项目名称：  长宁校区电气维修保养项目
招 标 方： 上海工程技术大学资产处
编制日期：   2015年 11 月 23 日
招标公告
招标项目名称：长宁校区电气维修保养项目
发标时间：2015年11月日星期一
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购服务项目的要求，本职能处室对长宁电气维修保养服务项目进行公开招标。具体维护保养要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B111）
2．           投标截止时间：2015年11月27日16：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年12月中旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年11月27日前与资保处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
招标文件
招标单位：上海工程技术大学

项目名称：长宁校区电气维修保养项目
服务方式：包工包料
上海工程技术大学长宁校区坐落于虹桥开发区，建筑面积5.2万余平方米，现通过招投标方式，对我校长宁校区电气设备设施日常管理、维修、保养、服务进行招标，欢迎具有相关资质的单位前来参加本项目投标。具体要求如下： 
一、服务范围
上海工程技术大学长宁校区全部楼宇的空调、电器，变电所、电力线路、架空线、照明灯具及相关线路、台扇、吊扇、排气扇、避雷装置、代甲方电梯管理等。主要楼宇包括行政楼、创意楼、教育楼、食堂、体育馆、学生公寓等在用的电气设备。维保设备清单详见附件。
二、服务内容
1、投标方应提供合格的保养技工，确保变电所、空调、电器设备、电梯等设备的正常运行。

2、维保范围：双电源供电系统设备、空调主机、压缩机、电脑板等维修保养，过滤器、冷凝器、蒸发器的清洗，电器设备等的维修保养。
3、一次性新装5套日光灯、6只插座及20米以内的线路 。
4、做好每天二次对2只变压器的用电量的抄表工作，如有异常及时上报。代理甲方管理电梯的维保工作。
三、服务要求

1、每天定时对变电所设备运行情况进行巡视、检查、发现问题及时解决，变电所每月清洁一次，做好维修记录和故障记录。
2、确保365天24小时上岗，保证空调及用电设备正常运行。值班人员不少于2人在岗。

3、提前做好空调设备设施的防冻保温和防热降温措施。

4、建立空调使用台账，制定空调管理维护、保养及服务的工作制度，制定空调安全操作规范制度。制定抄表记录台账，提高处置设备突发故障的能力，确保电气设备的正常运行。

5、校内任何部门发生电器故障，可填写保修单送达中标单位进行报修，遇到紧急故障，中标方必须随叫随到，及时排除故障。

6、修理空调的要求：接到修理空调任务后24小时内到场检查，小修（如一般线路问题）4小时内修好，中修（如加液）8小时内修好，大修（如更换压缩机、电脑板等）48小时内修好。
7、修理电器设备的规定要求：接到报修电源、电线任务后随叫随到。如工作繁忙，应按轻重缓急填单安排维修，做到服务周到，用户满意。

8、每年两次必须对空调进行保养清洗，以使用部门签字为准，并做好记录。

9、中标方配合招标方参与学校安全检查及防汛防台工作
10、考核要求，总体管理与服务的满意率达到98%，空调设备维修与保养完好率达到99%。一般电器设备的维修保养完好率达到98%。
11、配备日常的固定报修电话和手机电话，确保24小时开通。费用自理。
12、安全责任，中标方如违反空调安全操作规范制度及高低压操作规程等相关的操作制度所造成的人身安全事故、设备损坏等均有中标方负责赔偿。
13、维保服务方式为包工包料，中标方报价的投标总价包括合同期内所发生的人工费（含加金）、材料费等全部费用。
 14、招标方提供给中标方的各种资料，中标方应妥善保管。
 15、中标方每次维修保养后应提交维修保养单给招标方，双方签字存档；维修保养合同期满后，中标方应向招标方提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表，检测、试验记录和统计资料等。
16、招标方提供中标方办公场所，员工住宿自行解决。

17、中标单位维修工具、劳动安全用品自行解决。
四、投标单位的资质及相关要求

1、 具备有效企业营业执照。
2、 具备上海市冷冻空调工程安装维修企业资质证书。
3、 具备上海市水电设备安装、维修、保养企业资质证书。
3、 具备上海市冷冻空调行业安全生产合格证书。

4、 具备上海市水电设备安装、维修、保养行业安全生产合格证书。
5、 注册资金不小于50万人民币。
6、 最近三年经营活动无重大违法记录。
7、 具有在高校三年以上的服务业绩。

五、维保时限及支付方式
1.服务时限为2016年1月1日至2017年12月31日 注：投标价以一年报价为准（即2016年1月1日至2016年12月31日）。合同期为一年，一年合同到期后，经由招标单位评议考核通过后方可续签（提前30天）2017年服务合同。2017年服务合同如有变动，经双方协商可签署补充协议。
 2、付款方式

合同生效每季度末支付合同总金额的25％。 
六、投标说明 
1、投标书报价中应包括与维保内容有关的所有费用（比如人工、工具、零配件费用、利润、税金等等）。按每组单价及合计总价标明报价。

2、投标书中应包含贵公司经营的合法证明文件及有关资质证明材料等。如维保授权证书或合同等证明文件、企业法人经营执照、税务登记证等。
3、投标书中应包含贵公司详细的服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对维保人员（包括中途调换的人员）进行培训。在基本要求之外能够提供的其他服务也请列出。公司的主要业绩。
4、投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标书（包括相关资料）应装订成一册并装袋密封，封口应加盖投标单位印章。投标文件一律不退。 
七、评标办法

本维保服务项目招标本着公开、公平、公正的原则，由本单位各部门相关人员组成的招投标领导小组主持招标和评标。采用经评审的合理投标价、投标服务承诺和服务业绩综合评定确认中标单位。
1.电气维保服务费明细清单（一年）：
	序号
	
	单价（元）
	数量
	保养金额
（元/年）
	保养时限

（年）

	1
	
	
	
	
	1

	2
	
	
	
	
	1

	3
	
	
	
	
	1

	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计总价
	
	
	
	

	电气维保服务费总价：   拾   万    仟   佰   拾元整（￥：             ）


 2.电气维保服务费总价（一年）：
	电气维保服务费总计人民币：  拾  万    仟   佰   拾元整（￥：           ）  


注：报价形式及表格可根据情况另行制作。
附件：                    设备清单
	教学楼
	　
	　

	灯具
	1200套
	2000余只

	低压配电间
	1间
	　

	配电箱
	15个
	　

	空调
	96套
	272P

	插座
	300余只
	　

	电梯
	1套
	　

	　
	　
	　

	体育馆
	　
	　

	低压配电间
	2间
	　

	配电箱
	12个
	　

	灯具
	900只
	　

	插座
	200余只
	　

	空调
	24套
	95P

	电梯
	1套
	　

	　
	　
	　

	宿舍
	　
	　

	低压配电间
	1间
	　

	配电箱
	12个
	　

	灯具
	350套
	　

	插座
	600只
	　

	空调
	110套
	165P

	　
	　
	　

	保卫处
	　
	　

	低压配电箱
	4个
	　

	灯具
	30只
	　

	空调
	10套
	20P

	插座
	50只
	　

	　
	　
	　

	创意楼
	　
	　

	低压配电间
	1间
	　

	低压配电箱
	13个
	　

	灯具
	1600只
	　

	插座
	400只
	　

	电梯
	1套
	　

	　
	　
	　

	老食堂
	　
	　

	灯具
	300只
	　

	插座
	200只
	　

	空调
	13只
	50P

	　
	　
	　

	行政楼
	　
	　

	空调
	80只
	200P

	灯具
	200套
	400只

	插座
	400只
	　

	低压配电间
	13间
	　

	电梯
	　
	　

	　
	　
	　

	高压配电间
	1间
	　1000KVA变压器2台

	低压配电间
	1间
	　

	路灯
	82套
	250只

	
	
	

	
	
	


