
上海工程技术大学
一卡通系统及部分应用系统维护服务
采购项目
招标文件

项目名称：一卡通系统及部分应用系统维护服务采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2017年4月1日
招标文件
招标项目名称：一卡通系统及部分应用系统维护服务采购项目
发标时间：2017年4月1日星期一
一、投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对一卡通系统及部分应用系统维护服务采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2017年4月11日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2017年4月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2017年4月11日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
第一部分  招标要求

1． 总体要求

· 定期为系统及设备提供维护服务。（要求做到每周1次定期巡检服务，并且出具书面服务报告）

· 提供7×24小时的保修热线，在系统及设备出现故障时，应能在2小时内对报修作出及时的响应。

· 在设备硬件故障时，能提供同款备用设备，并负责现场安装调试，在最短时间内恢复系统。接到学校报修通知后，对于系统的严重故障，乙方工程师1小时之内解决，一般性故障，2小时内解决。

· 对于出现故障的硬件设备，如无法修理，应以同款备用设备替换故障设备，长期免费供我校使用。

· 当出现系统配置、操作系统等故障时，应能提供有效的、快速的技术支持服务。

· 在遇到紧急或特殊情况（核心设备迁移、停电、火灾等）下，应能根据我校的要求，提供现场维护服务。

· 对合同期限前已存在故障或隐患的设备，提供可替代的备用设备及维修服务，对隐患提出升级意见。

· 本次维护需配一名工程师常驻松江校区，现场支持工程师需单独为我校提供服务，维护期为一年（2017年1月1日至2017年12月31日）。专职做好本项目维护工作，不得与其它项目维护外派人员共用，作息时间与我校相同，工作由学校统一安排。工程师需有3年以上校园一卡通系统及门禁设备维护经验，工作态度认真，能主动开展工作。投标文件需出具常驻工程师规范管理办法（包括：运维细则、考勤考评、应急响应、总结汇报、着装仪表、定期培训等详细规定）。

2． 维护内容

1． 一卡通平台维护

对一卡通中心管理平台进行维护。包括修正管理平台的程序的错误，对软件的故障的诊断和恢复。一卡通系统后台数据库（SQLServer）的维护。包括定期备份，删除历史数据。免费开发校园卡相关应用的小软件。

2． 会议签到系统

乙方对甲方的会议签到系统提供服务。包括修正软件的错误，保证甲方会议签到系统的正常运行。

3． 包括会议签到机，多媒体查询机28台。

4． 门禁一期工程：

化学化工学院的门禁设备（50台），包括门禁机、电源（3个）、电控锁（50把）、开门按钮（50个）和线路，门禁管理软件；

化学化工学院的视频监控摄像头（16个），电源（2个），硬盘录像机（1台）和线路（40路）；

5． 门禁二期工程：

城市轨道交通学院、航空运输学院、汽车工程学院、服装学院、多媒体艺术学院和工程实训中心，总计安装59个门禁设备。

6． 教务考勤系统
教务考勤机（193台）和教务考勤软件。
3． 技术服务承诺及其他

· 在维护服务实施过程中，必须充分考虑学校的实际使用情况，以确定服务时间和内容。
· 第二部分  评标办法
· 为规范我校信息化项目招标评标工作，充分体现“公平、公正、择优”的原则，根据《中华人民共和国招标投标法》和有关法律、法规，结合我校信息化项目招标投标工作的实际情况，特制定本评标办法，作为选定招标项目中标人的依据。
· 一、评标总则
· 1、项目的评标采用综合评分法，总分100分，其中商务标权数为40％，技术标权数60％。
· 2、评标采用综合评分法在满足招标文件要求的前提下，对每个有效投标人的投标文件分别进行综合评分并汇总。综合得分最高者为第一名，依次类推确定得分排名顺序，推荐排名第一的投标人为中标候选人。若出现二家投标人并列最高分，则确定投标报价较低者为中标候选人。若出现排名第一的中标候选人放弃中标或不能按招标文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定排名第二的中标候选人为中标人。
· 3、投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于成本的,将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的,评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作无效投标处理。

· 二、评分细则
· （1）价格分（满分40分）：报价分＝40%×（评标基准价/投标报价）。评标基准价：满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价。
· （2）技术分（满分60分）
	序号
	评分内容及分值
	评分细则

	1
	需求理解与维护方案的准确性、合理性
（15分）
	对维护内容和现状有充分的理解和把握，对维护目标有清晰的描述，对各项维护项目有较为全面的解决方案。

维护方案设计先进合理，在保障成熟的前提下有一定的前瞻性和创新性
	根据投标方案分四档

好的为12-15分；

较好的为8-11分；

一般的为4-7分；

差的为0-3分。

	2
	保障措施与服务
（20分）
	包括维护的人员保障、响应及修复时间、维护项目组人员情况、故障解决办法、人员培训等
	售后服务分四档

好的为16-20分；

较好的为11-15分；

一般的为6-10分；

差的为0-5分。

	3
	综合能力
（15分）
	项目经验和案例、

人员资质情况、

公司实力等
	综合能力分四档：

好的为12-15分；

较好的为8-11分；

一般的为4-7分；

差的为0-3分。

	4
	投标文件完整性
（10分）
	投标文件完整性、前后一致性等
	投标文件分三档：

好的为8-10分；

较好的为4-7分；

差的为0-3分。


· 三、技术分和其它分打分依据：

· 综合考虑各投标人提供的技术方案的先进性、实用性、安全性、易维护性以及对招标文件要求的系统各项功能、性能响应的完整性、系统的各项质量、技术指标以及系统构架等方面情况。要求对各项功能进行详细说明，能充分体现对各业务需求和业务规范理解的深度，充分体现应用特色，描述不合理或者没有描述都不得分，进行具体描述且符合要求的得分。
3
2

