
上海工程技术大学
工程实训中心可编程控制器综合实训台采购项目
招标文件

项目名称：工程实训中心可编程控制器综合实训台采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年6月28日
招标文件
招标项目名称：工程实训中心可编程控制器综合实训台采购项目
发标时间：2016年6月28日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对工程实训中心可编程控制器综合实训台采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年7月4日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年7月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年7月4日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
一、概述
高级可编程控制器综合实训台要求结合当前电工最新技术，采用知名品牌，安全可靠性高。可以进行可编程控制器基本指令练习、多种控制对象的控制；触摸屏、变频器的联机控制等项目实验。为电工技术与自动化控制实践提供了良好的教学平台，系统配备编程电脑，具有安全的实验操作环境。综合实验台可参考但不局限于如下图示结构。
二、装置组件
	序号
	产品名称
	详细技术要求

	1
	交流电源模块
	用于控制实验台装置电源，要求具有短路、过载、漏电自切断保护功能

	2
	双路直流电源板
	给PLC输入和输出对象提供24V直流电源以及模拟量提供电源。

	3
	S7-300 PLC主机单元
	该单元包含安装板、主机电源；1个SIMATIC S7-300主机； 1个模拟量输入、1个模拟量输出模块； 2个数字量输入、2个数字量输出模块；1以太网模块接口。

	4
	三菱FX3U-PLC模块
	三菱FX3U PLC，64点，继电器输出型，要求具有联网通信功能

	5
	交流接触器模块
	交流接触器采用施耐德品牌，模块可以实现电动机的正反转与星三角启动控制

	6
	通用继电器模块
	采用欧姆龙通用继电器用于传递信号，与变频器控制等实验配合使用


	7
	变频器模块 G120
	变频器模块 G120

	8
	触摸屏模块 TP700
	触摸屏模块 TP700

	9
	单相插座模块
	单相插座模块

	10
	温度传感器及变送器、可调电位器模块
	温度传感器及变送器可以实现PLC模拟量的认识与编程实验

	11
	三相交流电动机模块
	采用小功率三相交流电动机，可进行星三角启动控制，需要配备转速计功能，通过变频器或星三角启动控制可以观察电机速度变化过程。

	12
	以太网电缆、ProfieldBus电缆
	以太网电缆、ProfieldBus电缆

	13
	编码器模块
	通过编码器模块对编码器进行计数功能编程。

	14
	通用输入模块
	输入模块采用至少16个按键和16拨码开关构成

	15
	通用输出模块
	输出模块采用至少16个指示灯构成，可以构成流水灯控制实验

	16
	传感器模块
	模块具有多种传感器，光电开关、接近开关、限位开关。

	17
	数码管实验模块
	采用发光二极管制作的数码管指示灯模拟实验模块

	18
	运料小车实验模块 对象
	模拟运料小车的实验模块

	19
	霓虹灯实验模块 对象
	模拟霓虹灯控制的实验模块

	20
	交通信号灯模块 对象
	模拟交通信号灯动作的实验模块

	21
	液体混合装置模块 对象
	模拟液体混合的装置模块

	22
	输送带模块 对象
	模拟输送带动作的模块

	23
	机械手实验模块 对象
	模拟机械手动作的实验模块

	24
	数字万用表
	在实验室对信号电压以及实验连线进行测量，要求数字万用表质量可靠，使用寿命长

	25
	编程电脑主机及显示器
	采用联想高配天逸5050台式机及台式机，安装办公软件，西门子、三菱PLC编程软件，常用组态软件。配备西门子与三菱编程电缆。电脑配备还原卡进行C盘文件保护。

	26
	安全导线
	保证至少3个实验同时完成的安全导线。规格有长中短型号，配备导线悬挂支架。

	27
	实验桌
	实验台需要带键盘架、带电脑主机架、带显示屏支架


二、实验内容：
高级可编程控制器综合实训台实验台主要用于西门子、三菱PLC程序设计，可以完成但不局限于以下实验。
1.基本指令练习。
2.西门子组织块程序、数据块程序、系统功能和系统功能块的练习实验
3.三菱顺序控制程序的练习实验
4.交通信号灯自动控制实验
5.LED数码管显示自动控制实验
6.三相异步电动机电动和自锁PLC控制实验
7.三相异步电动机正反转PLC控制实验
8.三相异步电动机Y/△转换起动PLC控制实验
9.模拟量输入输出控制实验
10.霓虹灯的PLC控制实验
11.运料小车的PLC控制实验
12.机械手的PLC控制实验
13.混合液的PLC控制实验
14.输送带的PLC控制实验
15.变频器的PLC控制实验
16.TD200控制三相异步电动机正反转PLC实验
17.TD200控制变频器的PLC实验
18.被控对象触摸屏控制PLC实验
19.温度测量及显示的PLC实验
三、主要技术参数
输入电源：三相五线制，380V/50Hz±5%，带指示灯显示。连接L1，L2，L3，N时，输出电源为三相380V；连接L1，N时，输出电源为单相220V。均带过流及短路保护。
直流电源：+24V双路直流电源输出，具有过流及短路保护
实验模块：配备PLC主机单元、双路直流电源、交通信号灯实验模块、变频器实验模块、触摸屏模块、步进电机模块、机械手实验模块、运料小车实验模块、霓虹灯实验模块、液体混合装置模块等实验组件。
四、说明
要求装置紧凑，模块更换方便，器件采用品牌厂商，整体操作具有安全性防护，高压线端子与低压线端子采用不同规格设计以防止学生操作时损坏设备。
提供系统的详细实验装置说明书和实验操作指导书。
提供实验系统使用的完整培训。
竟标时，需要提供更加详细的配置清单（器件品牌型号，包括电脑处理器内存详细参数）、技术参数、技术方案图纸或实物照片等。
五、保修时间
2016年10月前供货。
2年内免费维修及更换正常实验而损坏的器件，因实验需要长期免费提供技术指导服务。
六、数量 

高级可编程控制器综合实训台2套，增加教师用机1套（台）（采用联想、惠普等品牌， i7处理器，8G内存）
七、高级可编程控制器综合实训台需要与实验室中其他实验台相配套，方便互联使用。
3
6

