上海工程技术大学

材料学院购高温真空摩擦磨损采购项目

招标文件

项目名称：材料学院购高温真空摩擦磨损采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月18日

招标文件

招标项目名称：材料学院购高温真空摩擦磨损采购项目

发标时间：2014年11月18日星期二

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对材料学院购高温真空摩擦磨损采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月24日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月24日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

1、摩擦副主轴转速：    200～2000r/m   无级调速

2、高温炉加热温度：    室温～1000℃

3、温度测量精度：      0.2%FS（满量程）

4、试验载荷范围：      150～2000g

5、摩擦半径可调：       0～20mm

6、摩擦系数动态显示：  精度 0.2%FS（满量程）

7、摩擦对偶球(栓)尺寸：Φ4～Φ6mm、栓长度：10～15mm

8、样品尺寸：          直径：Φ10～Φ60mm

9、环境气氛：          N2 、CO2、He、Ar 等惰性气体

10、真空度：           1*105～1*101Pa

11、仪器主机重量（Kg）： <100