
上海工程技术大学

化工学院购实验装置一批采购项目
招标文件

项目名称：化工学院购实验装置一批采购项目
招标方：上海工程技术大学资实处

2015年5月26日
招标文件
招标项目名称：化工学院购实验装置一批采购项目

发标时间：2015年5月26日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化工学院购实验装置一批采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年6月1日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年6月上旬，采取公开开、评标，地点：校资实处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年6月1日前与资实处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
一、洞道干燥实验装置
1.技术指标
洞道干燥器、管路、面板、加热器、框架系不锈钢，Pt100温度传感器，数显温度表、热空气控温、微型气源、0.01g重量传感器。21寸联想液晶显示器、联想主机，实时数据采集和自动控制。
2.功能
1. 在一定湿度、温度、风速下，测定颗粒的含水率X随时间τ的变化曲线。
2. 在一定湿度、温度、风速下，测定颗粒的床层温度θ随时间的变化曲线。
3. 在一定湿度、温度、风速下，测定颗粒的干燥速率曲线（NA～X）。
4. 在一定湿度、温度、风速下，测定颗粒的临界含水率Xe。
注：需求3台
二、恒压过滤实验装置
1.技术指标
板式过滤器、管路、台面、面板、贮槽、框架系不锈钢喷塑，阀门不锈钢，指针压力表，20m扬程供料泵，计量筒配秒表测滤液量和重量传感系统配秒表测滤液量（含在线测量，计算机自备）。能测K、qe和s。
2.功能
1. 培养学生拆卸组装板框过滤器操作能力，了解板框过滤器的结构。
2. 学会用数学模型法简化过滤问题的处理方法。
3. 学会滤饼压缩因子s的测定方法。
4  学会检验数学模型的合理性和实验测定模型参数K、qe的方法。
注：需求2台
三、小容量精密精馏装置
1.技术指标
塔釜：500ml四口烧瓶/19*4/1只； 镀银真空精馏塔/19口/700mm/1根； 镀银真空精馏塔/19口/500mm/1根； 精馏头/19口/5225/1只； 双阀真空随机取样器/1个； 25球口三阀小容量接料系统/1套；2ml/三角具塞取样瓶/5只； 19口/50ml茄形烧瓶/2只； 19口/100ml茄形烧瓶/2只； 19口/250ml茄形烧瓶/2只； 2*2高效丝网填料/2包； 专用夹具/二件套/5套； 升降台/不锈钢*1只； 电热套/500ml/磁力搅拌/1台
2. 控制系统
真空度数字显示、塔釜搅拌调速、塔釜温度设定、塔顶塔釜釜内温度显示，回流比数字设定1：99/99:1
4. 不锈钢安置架
可移动式/尺寸580长*430宽*2000高/安装立焊直径16/304材质
5. 赠送品
共沸三通/含分水器、冷凝头/1只；加料节/双口/1只
6. 真空泵
ZX-4 真空度＜5mmHg
注：需求8台
高低温温控玻璃反应釜成套装置
1． 高低温温控指标
	指标
	指标

	储 液 槽 容 积（L） 12
加  热  容  腔（L） 5
使用温度范围（℃） -35  /  +200 最佳环境温度（℃） ≤25
环境相对湿度（℃） ≤60
电源 380V±10％ 50HZ
输入功率（KW） 9
介质粘度 500C•S•t 以下
显示方式 数字式
控温精度（℃） ±2
	传感器分度号 Pt100（双路传感器，可以测油温和过程温度）
设定方式 在使用温度范围内任意设定
仪表调节范围（℃） -100 — +250
安全保护 延时、漏电、过电流、过热
制冷系统 功率（W） 2400
流量（L/min） 35
压力（MPa） 4
导热硅油   5L/桶
保温管    软管1.5m


2．500ml玻璃反应釜
	指标

	1. 材质：优质北玻高硼硅（GG17）料，膨胀系数3.3;
2. 可选用常温、高温（200℃）及低温（-80℃）的反应条件进行实验。
3. 四氟搅拌桨（搅拌叶），搅拌轴与反应釜之间的密封采用特种材料制成。
4. 转速：台湾爱德利变频调速控制器，真空镀膜保护，安全稳定，数显调速，变频恒速搅拌系统。0-680转 / 分钟。
5. 电源：220V / 50HZ 电机功率：60W
6. 整体304不锈钢材质，整体结构紧凑，反应釜底部搅拌无死角、无积液。
7. 基本配置：特制PTFE搅拌棒                             1支 / 每台
                放料阀                                   1支 / 每台
                加料活塞、温度计套管                     各1支
                直立式冷凝器                                1支
                多功能回流头（方便蒸馏及回流操作）          1支
                直立式恒压漏斗                              1支
多功能玻璃釜盖（便于清洗釜体）              1支
                拆装工具                                    1套
                说明书及配件                                若干
8. 反应釜可耐受温度及工作压力：  a：耐受极限温度:-80° -250.
                                 b: 耐受急变温度：+50c
                                 c: 耐受工作力：常压和负压（负一个大气压）区间
                                 d: 夹层耐正压：   0.15，Mpa
9. 密封采用双密封（O型圈和骨架密封，杜邦防腐蚀材料），保证在有液体的情况下，连续搅拌一个小时，做保真空实验，一小时内真空度不得减少0.01Mpa.


要求服务承诺
1. 设备自验收合格之日起免费保修一年，在此期间提供一切免费维修服务（含零配件的更换）。质保期后，终身维护，用户只需支付零配件费用和人工费用。
2. 保修期内若发生设备损坏，做到2小时内维修响应，4小时内修复，24小时内若无法修复，同意采取相应的措施以保证用户日常工作不受影响。
3. 保修期间提供硬件保修、软件升级，提供原厂服务承诺。
4. 提供相关设备的技术资料全套。
注：需求8台

4

