
上海工程技术大学

化工学院购实验台一批采购项目
招标文件

项目名称：化工学院购实验台一批采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年9月21日
招标文件
招标项目名称：化工学院购实验台一批采购项目采购项目
发标时间：2015年9月21日星期一
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化工学院购实验台一批采购项目采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年9月28日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年10月中旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年9月28日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	边台
	7000*750*850
	1
	台
	刚木结构，19mm 环氧树脂台面，边缘双层加厚

	2
	中央台
	6280*750*850
	5
	台
	刚木结构，19mm 环氧树脂台面，边缘双层加厚

	3
	中央台试剂架
	2840*380*780
	10
	组
	钢玻结构

	4
	PP中水槽+三口水龙头
	　
	10
	套
	　

	5
	PP小水槽+2套单口水龙头
	　
	20
	套
	　

	6
	单口洗眼器
	　
	10
	套
	　

	7
	通风柜（带风机）
	1800*850*2350
	1
	台
	全钢结构，19mm环氧树脂台面，边缘双层加厚

	8
	紧急冲淋带洗眼器
	　
	5
	套
	　

	9
	实验台插座
	5孔
	110
	只
	　

	10
	黑板
	2400*2000
	2
	套
	可上下滑动

	11
	边台
	7650*750*850
	4
	台
	刚木结构，19mm  环氧树脂台面，边缘双层加厚

	12
	PP中水槽+三口水龙头
	490*390*300
	1
	套
	　

	13
	排风扇
	　
	4
	套
	　

	14
	下水管                           
	φ110
	　
	　
	下水至底楼

	15
	上水管
	φ20
	　
	　
	　

	16
	墙面修复、涂料等
	　
	　
	　
	　

	17
	电源连接
	　
	　
	　
	　

	18
	护栏
	16米×1.1米
	　
	　
	不锈钢


	说明

	框架：表面可耐强酸强碱，具有防腐、防水、防火、等性能。

	柜身：可耐强酸强碱，具有防腐、防潮、防水、防火等性能。

	以上规格型号的尺寸以实测为准



1

