
上海工程技术大学

保卫处购消防水带采购项目
招标文件

项目名称：保卫处购消防水带采购项目
招标方：上海工程技术大学资实处

2015年4月24日
招标文件
招标项目名称：保卫处购消防水带采购项目
发标时间：2015年4月24日星期五
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对保卫处购消防水带采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年4月30日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年5月上旬，采取公开开、评标，地点：校资实处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年4月30日前与资实处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
一、产品信息
1、消防水带13-65-20型（含水带接扣）,采购数量为400根；

2、水带带身为涤纶长丝/涤纶长丝，水带内胆为聚氨酯；

二、质量保证期及报修方式

投标方提供本产品符合国家标准及消防局监制备案，提供出厂批次及质保证书（质保期5年）。保修期、保修内容及保修方式依照原厂产品保修卡规定的条款执行。因质量问题产生的附加费由投标方承担。

三、其他

投标方需将消防水带按照消防状态安放到指定消防栓箱中。

1

