
上海工程技术大学

机械工程学院机房维修改造
采购项目
招标文件

项目名称：机械工程学院机房维修改造采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年11月9日
招标文件
招标项目名称：机械工程学院机房维修改造采购项目
发标时间：2015年11月10日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对机械工程学院机房维修改造采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年11月16日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年11月16日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
实训楼4号楼4306室和4308室两间43座机房维修改造，每间实验室约120m2。工程的设计和施工必须符合国家相关技术规范。工艺与造价两者兼顾，在满足性能的前提下达到性价比的最优化。
1、 实训楼4号楼4306室、4308室线路以及连接强弱电间的线路改造，老线路全部更换，强弱电设备全部废除，保留两台交换机。 
	序号
	名称
	品牌

	1
	3*2.5m2 护套线
	熊猫

	2
	网线
	安普超五类

	3
	插座
	西门子

	4
	网线插座
	西门子

	5
	拖线板
	公牛

	6
	5*2.5m2塑料线槽
	港丰

	7
	漏电断路器
	施耐德


2、 实训楼4号楼4306室、4308室静电地板更换。
	序号
	名称
	数量

	1
	华士达3.5*0.7
	240m2

	2
	门边铜压条
	8米


3、施工所涉及的耗材，辅材，人工，以及所拆除老旧材料处理由施工方负责；拆除的静电地板由施工方运出校外处理；施工方必须完成：施工前将课桌椅和电脑搬至学校指定位置，施工后恢复原位，包括电脑安装并通电测试，完成验收。
3
3

