
上海工程技术大学

工程实训中心人像扫描系统采购项目
招标文件

项目名称：工程实训中心人像扫描系统采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年10月16日
招标文件
招标项目名称：工程实训中心人像扫描系统采购项目
发标时间：2015年10月16日星期五
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对工程实训中心人像扫描系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年10月22日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年10月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年10月22日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
投标人须对本项目以包组为单位的服务进行整体响应，任何只对包组内其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。  

	组号
	采购内容
	完成期

	1
	上海工程技术大学工程实训中心人像扫描系统

	2015年11月30日前完成



1、 人像扫描系统技术参数要求
技术指标：
★1、视  场（mm）：400*320

2、分辨率（mm）：1024*768

3、像         素： 80w

4、最近距离（mm）：1m

5、整体扫描时间（秒）：2s

6、精         度(mm)：0.1

7、测 量 人 数：1人
★8、设备外型尺(mm)：160*260*260
9、扫 描 仪 个 数：一个，正面拍摄
10、输出格式：
DXF、ASC、GPD、XYZ

系统特点：
★1、 单机拍摄人体正面部数据，尤其对头发及耳朵数据采集完整；
★2、水晶雕刻处理软件可以一次转换直接进行雕刻，非常简便易学。（提供正版产权证书）
3、 采用高亮度LED冷光源，光源寿命大于十万小时；
4、 彩色数码相机，可以提取RGB的颜色信息；
二、企业资质要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）投标人及其投标产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；
（3）在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人单位，有相应的经营范围（提供营业执照、税务登记证和机构代码证书）；
（4）在国内具有固定的售后服务部门和维护技术人员，且能提供良好的技术支持；

（5）根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理（暂行）办法》已登记入库

（6）本项目不接受联合体投标。
（7）有同类业绩不得低于3份，请附合同复印件加盖公章。


4

