
上海工程技术大学
基础学院数据采集器等采购项目
招标文件

项目名称：基础学院数据采集器等采购项目
招标方：上海工程技术大学资产及实验室管理处
2017年4月13日
招标文件
招标项目名称：基础学院数据采集器等采购项目
发标时间：2017年4月13日星期四
一、投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对基础学院数据采集器等进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产及实验室管理处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2017年4月20日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2017年4月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产及实验室管理处。
4．              开、评标结果由资产及实验室管理处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2017年4月20日前与资产及实验室管理处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 所需附件资料

1) 经国家工商机关年检，并提交有效年检印鉴的企业法人营业执照；
2) 税务登记证；
3) 组织机构代码证；
4) 法定代表人授权委托书；
5) 被授权人身份证。

9. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
10. 该项目为校内招标项目，项目评审专家费用有中标单位支付。

附：     招标要求
	序号
	名称
	技术参数
	数量

	1
	850通用接口 
	具有4通道数字端、4通道模拟端、4通道传感器端、函数发生器和双独立高频函数发生器。可连接各种传感器进行数据的实时采集与分析。

1．同时测量双通道电压值，采样率可达10MHz，四通道时可达1MHz.

2．数字端：传感器可自动识别连接；

3．模拟端：输入阻抗1MΩ；电压增益：x1, x10, x100, x1000；分辨率：14位，0.01mV

4．传感器端：可兼容实验所用传感器，端口采样率可高于1000Hz

5．函数发生器：产生正弦、三角、占空比可调方波、正负斜波、直流

   频率：0.01-100KHz；1mHz分辨率；幅度范围：±15V；分辨率：7.3mV，12位DAC

6．双独立高频函数发生器：产生正弦、三角、占空比可调方波、正负斜波、直流

  频率：0.01-500KHz；1mHz分辨率；幅度范围：±10V；分辨率：5mV，12位DAC

7．接口及扩展：USB 2.0接口。
	4

	2
	550通用接口  
	可无线连接，高速数据采集。内置信号源和功率输出。配合PASCO软件可进行示波器，FFT显示，计时器等。

特点:

1. 1MHz采样率

2. 两个高速模拟输入

3. 两个光门或其他计时传感器输入

4. 两个PASPORT传感器输入

5. 内置电压/电流传感器的信号源

6. 可与其他PASPORT接口使用

7. 与电脑USB2通讯
8. 无线连接
	4

	3
	地球磁场测量仪
	能够完整完成下面实验：
地磁场的大小;地磁场的方向;磁偏角

通过装在转动传感器上的磁场传感器可以测量地磁场的大小和方向，通过手动旋转转动传感器滑轮可以360度旋转磁场传感器，采用零高斯室对磁传感器置零。器壁采用高度磁导率的材料可以对容器附近的磁场进行重新导向。

主要部件及参数：

2轴磁场传感器:量程：±1000 Gauss ；精度：读数的5%，在25°C 时（预热4分钟，用消磁室置零）；分辨率：0.01 Gauss @ 10 Hz ；最大采样率：1000Hz；重复性:0.05%;

消磁室:内室长度：88mm;内室直径：14.4mm

转动传感器:分辨率：0.02mm（直线）0.09°（旋转）；

精度：±0.09°；3级滑轮：直径10mm,29mm和48mm;旋转分辨率：0.00157弧度；最大转速：30转/秒

磁偏角仪(罗盘):转动罗盘采用耐用而且低摩擦的轴承。水平放置时可以作为标准罗盘使用，垂直放置时可以测量地磁场的偏角

铝铁架台:量程：6.5 cm；材质：铝

25cm不锈钢(非磁性)杆子:长度：25cm；直径：12.7mm；

角度可调的夹子 :该夹设计独特，可固定所有最大直径为12mm(1／2 in．)的细杆，并可将细杆锁定在任何方向。

角度指示器
	2


备注：需提供原厂或国内总代理授权
3
5

