
上海工程技术大学

化工学院购FTIR红外光谱仪采购项目
招标文件

项目名称：化工学院购FTIR红外光谱仪采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年7月13日
招标文件
招标项目名称：化工学院购FTIR红外光谱仪采购项目
发标时间：2015年7月13日星期一
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化工学院购FTIR红外光谱仪采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年7月17日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年7月中旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年7月17日前与资实处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
1.波长范围：6000cm-1-350cm-1；
2.分辨率： ≤0.5cm-1；
3.波长精度：≤0.01cm-1；
4.信噪比（1min测试，无氮气吹扫，无基线校正，峰-峰值）：优于50000：1；
5.光源：稳定、长寿、易维护；
6.干涉仪：高稳定、无需动态校正装置；
7.检测器：高性能通用检测器
8.压片机：KBr压片模具及其他相关配件（如配送简易样品制备装置，优选）；
9.连接方式：支持USB，网线及无线连接
10.软件：多国语言软件，无需额外付费，即可自由切换至与计算机地区设置相对应的语言环境，谱图解析功能，不少于三万张红外光谱库；

11.其他：保修期至少1年（优选参数之一）

1

