上海工程技术大学

汽车学院购传感器一批采购项目

招标文件

项目名称：汽车学院购传感器一批采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年10月20日

招标文件

招标项目名称：汽车学院购传感器一批采购项目

发标时间：2014年10月20日星期一

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对汽车学院购传感器一批采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年10月27日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年10月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年10月27日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激振器 | 台 | 2 | 最大允许激振力超过200N，配置LMS-STG-M6 |
| 2 | 信号源控制软件模块 | 件 | 1 | 允许输出多种类型的激励信号，包括正弦、随机、猝发正弦 |
| 3 | 8通道V\ICP输出模块 | 件 | 2 | 支持固定采样、阶次跟踪和角度域分析功能，最大采样204.8HKZ |
| 4 | 多输入多输出模态试验软件模块 | 件 | 1 | 能测量谱、互谱、传递函数和声强 |
| 5 | 力传感器 | 件 | 2 | 45公斤力 |
| 6 | 麦克风和前置放大器 | 件 | 4 | 灵敏度50Mv/pa,频率3.15-20KHZ。 |
| 7 | 三向通用型加速度传感器 | 件 | 4 | 灵敏度100mv/g,频率范围0.5-5kHZ |