
上海工程技术大学
高职学院三维扫描仪系统
采购项目
招标文件

项目名称：高职学院三维扫描仪系统采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年6月8日
招标文件
招标项目名称：高职学院三维扫描仪系统采购项目
发标时间：2016年6月8日星期三
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对高职学院三维扫描仪系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年6月15日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年6月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年6月15日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
一、三维数据采集组件
1. 单目三维扫描仪
*(1)技术原理：单工业相机白光光栅扫描技术，工业相机数量：≤1个； 

(2)光栅类别：独立式数码光栅,非普通投影仪；
(3)无需维护低损耗的LED光源技术；
*(4)工业相机分辨率：≤130万像素； 

(5)最快单幅扫描速度:≤3秒；
(6)最小点云间距：≤0.06mm；
(7)单幅精度：≤0.015mm；
*(8)一体化工业结构的箱体设计，外接插头数量：≤1个； 

*(9)接口线缆：工业级航空插头，全屏蔽线缆，非多接头组合式线缆；
(10)测头温度监测及报警功能；
(11)扫描数据时原始点云密度可调整；
(12)软件性能：支持CPU四核多线程处理，支持GPU并行运算技术； 
(13)须提供所投品牌生产厂商出具的对本项目的有效授权（加盖原厂公章）
*(14)投标人须所投产品符合全国职业院校技能大赛要求的证明文件（加盖原厂公章）
(15)须提供提供扫描软件及教学软件的著作权登记证书及软件产品登记测试报告（加盖原厂公章）
硬件配置要求
  (1)支持Windows7 64位操作系统
(2)显卡采用Nvidia Quadro K620
(3)CPU主频:≥3.3GHz
(4)内存:≥8GB
(5)硬盘容量:≥1TB
(6)显示屏尺寸:≥22寸
2. 三维扫描系统
(1)点云处理模块
扫描数据后，可进行点云噪声处理及修剪；基于曲率的点云精简功能；自动生成三角面；
(2)对齐检测模块
特征拟合功能，如平面，圆，圆柱，球等；利用特征的坐标变换功能；平面度、圆柱度、球度检测功能； 

(3)数据交互模块
ASC、STL、OBJ等广泛的数据格式,可与CATIA、Geomagic、Imageware等逆向工程软件自由交换数据；；
(4)接口兼容模块
预留Win3D工业创新平台实训教学系统软件接口，实现交互式实训教学的功能，包含比赛案例题库供学生练习使用；

*(5)须提供提供扫描软件的著作权登记证书及软件产品登记测试报告（加盖原厂公章）
3. 工业创新实操教学系统V1.0 
(1)支持中文Windows7 64bit系统，提供首页系统导航；
(2)教学系统中需包括工业设计、逆向工程、创新设计及项目管理等功能模块；
(3)功能模块中需包含理论知识、实训教学、案例分析、考核系统等部分组成；
(4)应具有扩展功能，可扩容理论知识、软件教学、案例及题库内容；
*(5)考试系统要求除多种组合的标准试题组件外，可按单元自行调整试题比例并自动计算考试时间的自定义试题组件，标准题库数量不少于1000道； 
*(6)项目管理要求提供不少于两组整车测量方案及数据，包含操作规范、工作流程、进度管理、设备管理、质量控制等项目管理内容； 
(7)兼容三维数据采集设备进行自动数据交换，须包含配套数据采集系统软件提供数据采集的过程控制，须兼容并配合数据输出设备实现数据采集及模型输出的全流程，预留接口与数据处理软件进行实时数据交换；
*(8)提供详细创新设计实训教学系统方案，包括专业实训的课程设计与实训考核标准，以满足工业创新教学实训目标； 
*(9)须提供提供教学软件的著作权登记证书及软件产品登记测试报告（加盖原厂公章）
(10)须提供所投品牌生产厂商出具的对本项目的有效授权（加盖原厂公章）
二、投标资质要求
	型号
	品名
	数量

	三维数据采集系统
	单目三维扫描仪
	1

	
	三维扫描系统
	

	
	工业创新实操教学系统
	

	备注
	完全全国职业院校技能大赛要求及保证完善的售后服务，投标人提供所投产品符合全国职业院校技能大赛要求的证明文件（加盖原厂公章）。


（此次采购的设备是为了参加全国职业院校技能大赛的练习设备，投标参数也是按照大赛要求而制定的，可以高于参数，但一定要提供符合大赛的技术要求证明文件。）
3
6

