
上海工程技术大学
服装学院自动进样器采购项目
招标文件

项目名称：服装学院自动进样器采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年9月19日
招标文件
招标项目名称：服装学院自动进样器采购项目
发标时间：2016年9月19日星期一
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对服装学院自动进样器采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年9月26日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年10月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年9月26日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
一、设备配置
    采购的设备主要用于赛默飞世尔（ThermoFisher）公司的Ultimate 3000高效液相色谱仪的配套，设备配置包括：
1、液相色谱自动进样器（WPS-3000SL）                            1套

2、标准型柱温箱（TCC-3000SD）                                  1套

3、C18色谱柱（分析型（5UM,4.6x250MM））                      1套
4、试剂架（含6通道脱气机）                                    1套

5、嵌入式保护柱套

6、进样小瓶,                                                   1套

7、二维液相附件（阀驱动、阀头2位6通、二维毛细管套件等）      1套

8、电脑、打印机                                                1套

二、设备技术性能及配置要求
1  自动进样器
1.1 样品盘位：120位，兼容孔板及常规样品瓶。
1.2 进样方式：无样品损失，无残留。
1.3 进样体积：0.01~100μL。
*1.4 进样体积准确度：0.5%。
*1.5 交叉污染：0.004%。
*1.6自动防沉淀振摇及侧移功能。
*1.7 在线稀释和在线衍生功能。
2  柱温箱
2.1带制冷功能，含2μL低扩散性柱前预热。
*2.2安全性能：具备防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测泄露情况。
*2.3温控范围：5~110℃。
*2.4温度准确度：±0.5℃。
*2.5温度稳定性±0.1℃。
2.6 温度精度±0.1℃。
*2.7容量：最多12支色谱柱。
*2.8预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用。
三、设备售后服务

   （1）保质期至少1年；

   （2）负责操作人员的培训；
   （3）负责仪器的安装调试；
（4）交付时间：合同签订后90天内安装调试完毕；
（5）交付地点：上海工程技术大学指定地点。
3
1

