上海工程技术大学

体育部超声骨密度仪采购项目

招标文件

项目名称：体育部超声骨密度仪采购项目

招标方：上海工程技术大学资产处

2016年5月19日

招标文件

招标项目名称：体育部超声骨密度仪采购项目

发标时间：2016年5月19日星期四

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对体育部超声骨密度仪采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）

2．              投标截止时间：2016年5月25日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2016年6月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。

4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年5月25日前与资产处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高丹    电话：67791017

8. 有下列情形之一的，视为无效投标。

1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；

2）未按投标文件截止时间之前送达的；

3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；

4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声骨密度仪 | 1 | 1．*测试方法：采用超声智能干式技术 2．测评指标：超声速度（SOS）、超声振幅衰减（BUA）、T值、Z值、骨折风险评估。 测试精度：SOS小于0.5%，BUA小于2% 测试时间：1分钟内。 测评标准：按每10岁年龄段提供不同性别的标准。 * 软件应用：可嵌入上海工程技术大学已采购健康体适能管理系统与其他测试设备共享基础数据库，并能对数据进行综合分析、导入、导出、上传和备份管理 分析和团队分析，测试结果自动存储，支持Excel格式导出，可进行数据上传，方便进行科学和临床研究。中文软件、中文黑白、彩色报告可选 |